Министерство образования и науки Республики Казахстан

Национальный научно-практический

центр коррекционной педагогики

Республиканская психолого-медико-педагогическая консультация

Психолого-медико-педагогическое обследование

детей с нарушениями слуха

Учебно-методическое пособие

Алматы, 2013

Авторы составители:

Ерсарина А.К. -  канд. псих. наук,завед Республиканской ПМПК

(главы 2,3,7,8);

Айтжанова Р.К. – врач-невропатолог РПМПК (глава 6);

Тулепбекова Н.М. – гл. внешт.детский сурдолог г. Алматы,

зав. отдел. детской сурдологии 5ГКБ (глава 4).

Тубекбаева Р.М.   –  сурдопедагог РПМПК (глава 1,5)

В пособии рассматриваются  вопросы диагностико-консультативной работы в психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК): принципы, методы и содержание комплексного обследования детей с нарушениями слуха. Подробно излагается неврологическое, сурдологическое, сурдопедагогическое и психолого-педагогическое виды обследования, анализ и интерпретация их результатов, квалификация отклонений в психофизическом развитии детей с нарушениями слуха.

Пособие предназначено для специалистов городских, областных и районных ПМПК, а также для использования в практической деятельности невропатологов, сурдологов, сурдопедагогов, психологов, педагогов, работающих с детьми с нарушениями слуха. Может быть использовано как учебное пособие студентами отделений коррекционной педагогики университетов, в системе повышения квалификации работников образования.

Содержание

стр.

| Введение …………………………………………………………… Глава I. Классификация нарушений слуха…………………. Глава II. Особенности психофизического развития детей с нарушениями слуха……………………………… | 1 |
| --- | --- |
| Глава III. Принципы и содержание диагностического обследо- вания детей с нарушением слуха……………………. |  |
| Глава IV. Сурдологическое обследование……………………… | 24 |
| Глава V. Сурдопедагогическое обследование………………… Глава VI. Неврологическое обследование……………………… | 43 74 |
| Глава VII. Психолого – педагогическое обследование детей с нарушениями слуха ……………………………… Глава VIII. Система социальной и коррекционной медико- педагогической поддержки детей с нарушением слуха в республике Казахстан………………… | 78 |
| Литература ………………………………………………………… | 118 |
| Приложения ………………………………………………………. | 119 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее пособие является продолжением серии изданий по методическому обеспечению диагностико-консультативной работы  специалистов психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК). В данном  пособии рассматриваются вопросы медицинского и психолого-педагогического обследования детей с нарушением слуха.

Как известно, специалисты ПМПК осуществляют отбор детей в специальные организации образования, в том числе в школы для слабослышащих и глухих детей и им известны медицинские показания и психолого-педагогические требования для направления ребенка с нарушением слуха  в ту или иную организацию образования. Необходимость издания специального пособия по диагностическому обследованию детей с нарушениями слуха обусловлена следующими обстоятельствами:

1.  В соответствии с Законом Республики Казахстан  «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями» в Казахстане внедряется система раннего вмешательства, предполагающая выявление, диагностику и коррекционно-развивающую помощь детям с проблемами в развитии с первых месяцев жизни.

Хорошо известно, что  диагностика нарушений слуха и слухоречевая абилитация ребенка с первых месяцев жизни  способствуют значительно более высокому   речевому и психическому развитию. Комплексная медико-психолого-педагогическая диагностика и коррекция нарушенной слуховой функции с первого года жизни приводит к принципиально иным результатам по сравнению с теми, которые достигаются при традиционном начале коррекционной работы в 2-3 года, что позволяет в дальнейшем интегрированное обучение и социальную адаптацию детей с тяжелой тугоухостью в среде слышащих. Более позднее выявление нарушений слуха, как правило, ведет к немоте и последующей инвалидизации ребенка.

Организация массового скрининга (выявления) нарушений психофизического развития у детей раннего возраста в условиях детских поликлиник и других учреждений первичной медико-санитарной помощи  Республики Казахстан должна способствовать своевременному выявлению и направлению этих детей в психолого-медико-педагогические консультации для углубленного комплексного обследования и оказания консультативной помощи. В связи с этим специалистам консультации, прежде всего врачу-сурдологу и сурдопедагогу необходимо владеть методами и приемами  диагностического обследования детей младенческого и раннего возраста с риском нарушения слуха. В настоящем пособии достаточно полно изложены вопросы  клинического (аудиологического)  и педагогического обследований детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.

2. В настоящее время в практике ПМПК все чаще встречаются дети, у которых недостатки слуха осложнены  нарушениями различных психических функций, что затрудняет объективную диагностику их умственного развития, определения адекватных условий обучения и воспитания, выбор индивидуальных подходов в коррекционно-педагогической работе.

Специалисты ПМПК также испытывают трудности в дифференциальной диагностике нарушений слуха с другими типами дизонтогенеза (речевыми расстройствами, умственной отсталостью, детским аутизмом). Поэтому в пособии  рассмотрены исследование психического (интеллектуального) развития детей с нарушением слуха, вопросы дифференциальной диагностики.

В пособии изложены общие принципы и содержание диагностического обследования детей с нарушениями слуха, а также специальные методы и приемы медицинского и психолого-педагогического обследования.

ГЛАВА I.  КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ СЛУХА

У  ДЕТЕЙ

1. Причины нарушений слуха

Существуют различные взгляды на определение причин нарушений слуха. В настоящее время наиболее часто выделяются три группы причин и факторов, вызывающих патологию слуха или способствующих ее развитию (Тарасов Д.И.1984, Козлов М.Я., Левин А.Л., 1989).

К первой группе относят причины и факторы наследственного характера, которые приводят к изменениям в структуре слухового аппарата и развитию наследственной тугоухости.

На сегодня идентифицировано более 50 генов, ответственных за состояние слуховой функции. Мутации в этих генах вызывают различные расстройства слуха.  Генетические нарушения слуха часто прогрессирующие. При этом в двух третях случаев наследственно обусловленной тугоухости отмечается наличие синдромальной тугоухости в сочетании с заболеваниями почти всех органов и систем организма (с аномалиями наружного уха, заболеваниями глаз, костно-мышечной системы, покровной системы, почек, с патологией нервной, эндокринной и других систем).

Наследственный фактор приобретает значение, если слух снижен у кого-то из родителей, так как вероятность рождения глухого ребенка у глухих родителей достаточно высока.

Вторую группу составляют факторы эндо- или экзогенного воздействия на орган слуха плода (при отсутствии наследственно отягощенного фона), обуславливающие появление врожденной тугоухости.  Среди причин, вызывающих врожденную тугоухость, прежде всего выделяются инфекционные заболевания матери в первой половине беременности, особенно в первые три месяца. Наибольшую опасность для органа слуха представляет краснуха. Среди других инфекций отмечают грипп, скарлатину, корь, герпес, инфекционный паротит, туберкулез, токсоплазмоз,

Одним из факторов, способствующих появлению врожденного снижения слуха, может быть интоксикация матери в результате ототоксического воздействия некоторых антибиотиков.  К другим видам интоксикаций относят алкоголь, влияние некоторых профессиональных вредностей. Причиной врожденной тугоухости у детей также являются травмы матери во время беременности, несовместимость крови плода и матери по резус-фактору или групповой принадлежности, что вызывает развитие гемолитической болезни новорожденных особенно в первые месяцы.

К третьей группе отнесены факторы, действующие на орган слуха здорового ребенка в один из периодов его развития и приводящие к возникновению приобретенной тугоухости.

Причины приобретенных нарушений слуха многообразны. Наиболее частой причиной являются последствия острого воспалительного процесса в среднем ухе (острого среднего отита). Степень снижения слуха при заболеваниях среднего уха может быть различной: чаще встречаются легкая и средняя степени снижения слуха. Вследствие перехода воспалительного процесса во внутреннее ухо возникают и тяжелые нарушения слуха.

Стойкие приобретенные нарушения слуха чаще всего связаны с поражением внутреннего уха и ствола слухового нерва. В этиологии стойких нарушений слуха у детей особенно велика роль инфекционных заболеваний: наиболее опасны менингит, корь, скарлатина, грипп, эпидемический паротит. Менингит вызывает не только нарушение слуха, но и расстройство функции вестибулярного аппарата, что в свою очередь в дальнейшем обуславливает ряд отклонений в развитии ребенка.

Значительный процент стойких нарушений слуха связан с применением высоких доз ототоксических антибиотиков, к которым относятся стрептомицин, мономицин, неомицин, канамицин и др. Факторами, способствующими поражению слуха у детей при использовании ототоксических антибиотиков, являются повышенная индивидуальная чувствительность к этим препаратам, недоношенность, общая ослабленность.  Особенно неблагоприятно воздействие этих антибиотиков при наличии воспалительного процесса в органе слуха и имеющихся нарушениях слуховой функции.

Одной из причин возникновения нарушений слуха являются различные травмы: родовые травмы в связи со сдавлением головки ребенка, в результате наложения акушерских щипцов; травмы внутреннего уха, возникающих вследствие падений ребенка с большой высоты, при дорожно-транспортных происшествиях.

Причиной нарушений слуха могут быть заболевания полости носа и носоглотки, особенно аденоидные разращения. Чаще всего при этих заболеваниях у детей появляется нарушение звукопроведения (кондуктивная тугоухость), которое при правильном лечении исчезает.

Причины развития тугоухости у детей

| наследственная тугоухость | врожденная тугоухость | приобретенная тугоухость |
| --- | --- | --- |
| мутации в генах прогрессирующие генетические нарушения слуха | инфекционные заболевания матери во время берем-ти: краснуха, грипп, скарлатину, корь, герпес, инфекционный паротит, туберкулез, токсоплазмоз | инфекционные заболевания: наиболее опасны менингит, корь, скарлатина, грипп, эпидемический паротит |
| синдромальная тугоухость | интоксикация матери в результате приема: ототоксических антибиотиков, алкоголя, профессиональные вредности | высокие дозы ототоксических антибиотиков: стрептомицин, мономицин, неомицин, канамицин и др. |
| глухие родители, родственники | травмы матери во время беременности | родовые травмы, травмы в результате наложения акушерских щипцов; травмы внутреннего уха при падении ребенка с большой высоты, при ДТП |
|  | несовместимость крови плода и матери по резус-фактору или групповой принадлежности, | заболевания среднего уха, полости носа и носоглотки, особенно аденоидные разращения |
|  | недоношенность, малый вес при рождении |  |

Вместе с тем определение причин возникновения снижения слуха является в некоторых случаях достаточно сложным. Во-первых, возможно воздействие сразу нескольких причин, обуславливающих снижение слуха. Во-вторых, одна и та же причина может вызвать наследственную или приобретенную тугоухость либо глухоту.

| 2. Типы слуховых нарушений |  |
| --- | --- |

Орган слуха состоит из двух основных частей: звукопроводящего и звуковоспринимающего аппаратов.

Звукопроводящий аппарат включает в себя наружное и среднее ухо, лабиринтные окна и жидкостные среды внутреннего уха;

звуковоспринимающий аппарат - волосковые клетки, слуховой нерв, нейронные образования и центры слуха.

Звукопроводящие структуры наружного и среднего уха проводят звуковые колебания к рецепторным клеткам.

Звуковоспринимающий аппарат преобразует и трансформирует звуковую энергию в нервное возбуждение и затем проводит его в центральный отдел слухового анализатора.

В зависимости от того, какие структуры органа слуха вовлечены в патологический процесс, различают основные типы нарушений слуха:

кондуктивная, сенсоневральная, смешанная, ретрокохлеарные нарушения слуха, слуховая нейропатия  и центральные расстройства слуха.

Кондуктивная тугоухость

Кондуктивная потеря слуха вызывается заболеваниями в наружном или среднем ухе,  при котором нарушается подвижность звукопроводящей системы «барабанная перепонка - косточки среднего уха - мембрана овального окна», это препятствует свободному прохождению звука во внутреннее ухо.

Снижение слуха при кондуктивной тугоухости составляет от 10 до 60 дБ

(1-2 степень тугоухости). Серная пробка в слуховом проходе может привести к снижению слуха на 15-30 дБ в низкочастотном диапазоне.

Частой причиной кондуктивной тугоухости у детей являются тубоотиты – это нарушение функции слуховой трубы, соединяющей среднее ухо с носоглоткой. Встречается при воспалении носоглотки во время простудных заболеваний, при аденоидах, аллергическом и вазомоторном рините. Кондуктивная тугоухость встречается при врожденных аномалиях развития среднего и наружного уха (атрезия).

Кондуктивная тугоухость отличается:

-  наличием повышенных порогов слуха по воздушной проводимости при нормальных порогах слуха по костной проводимости (имеется большой костновоздушный разрыв);

-  восходящим типом аудиограммы – большое снижение слуха в низкочастотном диапазоне.

Кондуктивная тугоухость эффективно исправляется с помощью терапевтических и хирургических методов: удаление серных пробок, лечение  отита, удаление аденоидов, замена поврежденной барабанной перепонки (тимпанопластика), замена поврежденных слуховых косточек протезом и др.

Нейросенсорная тугоухость

В данном случае нарушения слуховой системы обусловлены поражением звуковоспринимающих структур: слуховых рецепторов улитки (волосковые клетки); слухового нерва; подкорковых слуховых центров; корковых центров.

Нейросенсорная тугоухость включает:

- Сенсоневральную тугоухость

- Ретрокохлеарные нарушения слуха

- Слуховую нейропатию

- Центральные расстройства слуха

Сенсоневральная тугоухость

Сенсоневральная потеря слуха и глухота  вызывается поражением прежде всего рецепторов улитки (наружные и внутренние волосковые клетки), которые преобразуют звуковые колебания в электрические импульсы и частично слухового нерва.

Поражение наружных волосковых клеток, выполняющих избирательное реагирование разных отделов улитки на звуки разных частот, приводит к нарушению анализа звуков по частоте и громкости. При полном повреждении внутренних волосковых клеток на отдельных участках улитки образуются «мертвые зоны», не реагирующие на звуки соответствующих частот.

Поражения слухового нерва при сенсоневральной тугоухости могут охватывать разные волокна слухового нерва и клетки спирального ганглия. Чаще всего слуховой нерв страдает при потере слуха вследствие менингита и паротита, так как возбудители этих заболеваний обладают выраженной нейротропностью.  Тугоухость может развиваться от 1 степени до глухоты.

Сохранность слухового нерва лежит в основе восстановления слуха у пациентов с сенсоневральной тугоухостью большой степени и глухотой с помощью кохлеарной имплантации.  В этом случае электродный протез (кохлеарный имплант) заменяет поврежденные волосковые клетки и стимулирует слуховой нерв.

У 10-15% детей с сенсоневральной тугоухостью повреждение волосковых клеток приводит к тяжелой степени тугоухости.

Сенсоневральная тугоухость отличается:

- совпадением порогов слуха по воздушной и костной проводимости;

- большей сохранностью слуха в низкочастотном диапазоне (нисходящая форма аудиограммы). Может встречаться плоская и восходящая аудиограмма.

Сенсоневральную тугоухость редко удается успешно исправить с помощью оперативных и терапевтических методов.

При хроническиой сенсоневральной тугоухости не возможно восстановить поврежденные волосковые клетки улитки. Лечение в основном направлено на сохранение остатков слуха: питание волосковых и нервных клеток, улучшение кровообращения улитки и др.

Больным с сенсоневральной тугоухостью достаточно эффективно помогают слуховые аппараты, а при глухоте - кохлеарный имплант.

Смешанная тугоухость

Смешанная потеря слуха представляет собой комбинацию кондуктивных

и сенсоневральных нарушений  в органе слуха (поражение структур звукопроводящего и звуковоспринимающего аппаратов органа слуха).

Степень снижения слуха может быть разной -  от 1 – 4-й степени до глухоты.

Смешанная тугоухость отличается:

- повышением порогов слуха по воздушной и костной проводимости;

- костно-воздушным разрывом.

Смешанная тугоухость возникает в случаях, когда патологические процессы в среднем ухе переходят во внутреннее ухо.  И наоборот, может развиваться у ребенка с сенсоневральной тугоухостью, если он часто болеет отитом.

Смешанная тугоухость или глухота составляет 5-10% от общего количества слабослышащих.

Ретрокохлеарные нарушения слуха

Это поражение слуховой системы за улиткой, преимущественно в области ствола слухового нерва в случаях:

-  невриномы (опухоль) слухового нерва (крайне редко встречаются у детей);

-  травмы височной кости, слухового нерва. Нарушение целостности слухового нерва могут быть при поперечных переломах пирамиды височной кости.

-  гипоплазии и аплазия слухового нерва (диагностируется только при помощи ЯМРТ высокого разрешения).

Лечение в основном оперативное.

Слуховая нейропатия

Недавно выявленное нарушение слуха, которое частично можно отнести к ретрокохлеарным нарушениям,  отличается разными механизмами:

-  нарушением синхронизации волокон слухового нерва

(постсинаптическая форма);

-  повреждением внутренних волосковых клеток (пресинаптическаяформа);

-  нарушением синаптической передачи между волосковыми клетками и

слуховым нервом.

У части пациентов имеется какое-либо одно из возможных нарушений,

у других – сочетание двух или три нарушения. Частота встречаемости – до 15% больных с сенсоневральной тугоухостью.

Ранее такие пациенты в зависимости от степени снижения слуха диагоностировались как пациенты с сенсоневральной тугоухостью, обладающие сенсорным компонентом или центральным расстройством слуха (сенсорной алалией).

Слуховая нейропатия  часто встречается у недоношенных детей, поэтому у многих из них имеются дополнительные нарушения центральной нервной системы, приводящие к задержке психического развития, нарушениям памяти, внимания и др.  У детей со слуховой нейропатией выявляют также высокий уровень билирубина, маленький вес при рождении (<1500 г), бронхолегочная дисплазия, врожденный порок сердца, внутрижелудочковые кровоизлияния мозга.  При участии генетического фактора, в некоторых семьях она передается по наследству.

Слуховая нейропатия и сенсоневральная тугоухость

| Сенсоневральная тугоухость |  | Слуховая нейропатия |
| --- | --- | --- |
| Общие признаки: 1. оба нарушения периферические, связаны с нарушением звуковосприятия 2. зона поражения – волосковые клетки, синапсы от волосковых клеток к дендритам нейронов спирального ганглия, слуховой нерв. |  |  |
| Отличительные признаки |  |  |
| 1. страдают наружные и внутренние волосковые клетки, 2. нарушения слуха имеют устойчивый порог восприятия звуков, 3. не сложно выработать условный рефлекс на звук (УДР), условную связь между предметом и словом его обозначающим. 4. хорошо помогают слуховые аппараты; | 1. сохранны наружные волосковые клетки (повреждены внутренние ) 2. неустойчивые пороги восприятия звуков 3. с трудом, замедленно формируются условные связи. 6. грубые нарушения понимания речи восприятия речи 7. малоэффективны слуховые 8.аппараты для восприятия и понимания речи |  |

Слуховая нейропатия - это порок развития и созревания слуховой системы, возможности лечения пока ограничены.

Центральные расстройства слуха

Центральные расстройства слуха (ЦРС) относятся к нейросенсорным нарушениям слуха.  Они обусловлены повреждением подкорковых, начиная с кохлеарных ядер, и корковых центров слуховой системы.

ЦРС встречаются у 10-12% детей и характерны для большинства детей с расстройствами речи, в частности как нарушение развития восприятия речи у детей при нормальных порогах слуха и интеллекте.

ЦРС разной степени выраженности выявляются у детей с разными нарушениями речи – аутизмом, врожденными расщелинами неба, дислексией, алалией, дисграфией, дизартрией, умственной отсталостью.

Такие дети хорошо воспринимают неречевые звуки, но не понимают речи.  Дети не понимают значения слов, хотя могут их повторить. В наиболее легкой форме ЦРС проявляются в нарушении слухового внимания, быстрой утомляемости при слуховой нагрузке, ограниченном объеме слуховой и слухоречевой памяти, трудности восприятия речи в шуме и при ее быстром произнесении, трудности различения акустически сходных звуков речи (фонем). У некоторых детей регистрируются повышенные поведенческие пороги слуха, несмотря на нормальные пороги слуха по данным объективных методов оценки слуха.

В наиболее тяжелых случаях  нарушена способность даже обнаруживать звук – ребенок не реагирует на звуки или реагирует только на очень громкие звуки, у него трудно или невозможно выработать условно-рефлекторную поведенческую реакцию на звук, он не может различить два разных звука (звучания двух игрушек или двух слов).

Диагноз устанавливается обычно после трех лет, когда на основании обследований и наблюдения динамики  психомоторного и речевого развития ребенка, исключается наличие периферического снижения слуха и грубой задержки общего психического развития.

Наиболее ярко выражены ЦРС при сенсорной алалии и сенсорной афазии, связанных с повреждениями слуховых центров коры головного мозга.

Диагностически  сенсорная алалия может быть подтверждена на основании регистрации электроэнцефалограммы, где выявляются локальные изменения в височных зонах. Сенсорную алалию можно рассматривать как частный случай ЦРС, связанный с поражением слухоречевых центров коры больших полушарий мозга.

ЦРС (при нормальных порогах слуха) отличаются:

- нарушением способности локализовать звук,   анализировать временные  характеристики звуков;  воспринимать речь  на фоне помех (шум, речь),  звуки речи как акустических сигналов;  расстройством слуховой памяти и слухового внимания;

- трудностями различения звуковых сигналов, формирования у детей устойчивой связи между звуком/словом и обозначаемым им предметом,  у детей невозможно выработать условно-рефлекторную поведенческую реакцию на звук.

Особенности поведения детей с ЦРС

1. При нормальных порогах слуха дети ведут себя как слабослышащие.

2. Снижение уровня речевого развития детей больше связано с восприятием

устной речи.

3.  Дети имеют низкие показатели в речевых заданиях (вербальным способом) по сравнению с заданиями, требующими зрительно-пространственных навыков (невербальный способ).

4.  Дети могут иметь нарушения крупной и мелкой моторики.

5.  Дети не имеют способности к музыке и пению.

6. Дети имеют проблемы при письме и чтении.

Причины ЦРС: патологии беременности и родов, инфекционные заболевания матери, гипоксия, высокий уровень билирубина, недоношенность, нейроинфекции, черепно-мозговые травмы.

Возможности лечение ЦРС ограниченны, в основном используются препараты для улучшения кровообращения и питания нервных клеток. Проявления ЦРС уменьшаются в процессе реабилитационных занятий по развитию слуховой памяти и слухового анализа.

3.  Классификации нарушений слуха

Существуют разные классификации нарушений слуха. Они основаны на различных критериях. Наиболее распространенные классификации:

в зависимости от причины:

- наследственные нарушения слуха

- врожденные нарушения слуха

- приобретенные нарушения слуха

по локализации повреждения:

- периферические нарушения слуха (поражение наружного, среднего,

внутреннего уха, нейронов спирального ганглия и слухового нерва);

- центральные нарушения слуха (повреждения подкорковых и корковых центров слуховой системы;

по механизму преобразования звуковых сигналов:

- кондуктивная тугоухость (нарушение механизма звукопроведения)

- нейросенсорная тугоухость (нарушение механизма звуковосприятия);

- смешанная тугоухость (нарушение звукопроведения и звуковосприятия     на одном ухе);

в зависимости от стороны повреждения:

- односторонние нарушения слуха (повреждено одно ухо);

- двусторонние нарушения слуха (повреждено оба уха).

по степени снижения слуха:

Существуют 1,2,3,4-я степени тугоухости и глухота.

В настоящее время при оценке состояния слуха в медицинских учреждениях используется Международная классификация нарушений слуха.  В соответствии с этой классификацией средняя потеря слуха определяется в области частот 500,1000, 2000, и 4000 Гц.

Степень снижения слуха и восприятие речи

при разной степени снижения слуха

| Степень потери слуха | Средние пороги слуха, дБ | Восприятие разговорной речи | Восприятие шепотной речи |
| --- | --- | --- | --- |
| норма | < 25 дБ (взр.) >15 (дети) | - 10 м | 6 м |
| I | 26-40 дБ | 6-3 м | 2 м – у уха |
| II | 41-55 дБ | 3 м – у уха | нет – у уха |
| III | 56-70 дБ | громкая речь у уха | нет |
| IV | 71-90 дБ | крик у уха | нет |
| Глухота | более 91 | Нет | нет |

Наряду с медицинскими классификациями существует и педагогическая.

Педагогическая классификация Р. М. Боскис выделяет две основные группы детей с недостатками слуха: глухие и слабослышащие. Глухие - дети с порогами слуха более 70 дБ.  Слабослышащие – дети с порогами слуха до 70 дБ.

К группе глухих относятся дети, для которых в результате врожденной или приобретенной в раннем возрасте глухоты невозможно самостоятельное овладение словесной речью (т.е. состояние слуха которых не создает возможности для спонтанного формирования речи без специального обучения).

К группе слабослышащих относятся дети, у которых снижен слух, но на его основе возможно самостоятельное развитие речи, хотя бы в минимальной степени.

Глухие овладевают зрительным (по чтению с губ и лица собеседника) и слухозрительным (при помощи звукоусиливающей аппаратуры) восприятием словесной речи только в процессе специального обучения.

Слабослышащие могут самостоятельно овладеть восприятием на слух речи разговорной громкости в процессе естественного общения с окружающими. Значение зрительного восприятия речи возрастает в зависимости от тяжести нарушения слуха.

Указанная выше педагогическая классификация тугоухости появилась давно, когда еще не использовались современные методы исследования слуховой функции, не было качественных цифровых слуховых аппаратов, ранних методов реабилитации детей с нарушениями слуха (слухопротезирование с 2-х месяцев, КИ с 1 года).

Сегодня такое деление уже не актуально, потому что у ребенка с большой потерей слуха речь может развиваться почти как у здорового слышащего ребенка, если он начинает использовать современные слуховые аппараты или кохлеарный имплант  с раннего возраста.

За последнее десятилетие значительно изменился уровень жизни людей: стремительное развитие высоких технологий, ранняя диагностика нарушении на этапе беременности, уровень просвещенности населения, уровень подготовки детей к школе – все это соответственно меняет и требования к развитию детей в раннем, дошкольном и школьном возрасте.

На основе комплексного обследования детей в психолого-медико-педагогических консультациях (ПМПК) выявляются уровень и особенности психического развития ребенка, его возможности к овладению образовательной программой, определяются адекватные условия обучения и воспитания (тип, вид образовательной организации и программы обучения).

Поэтому при определении  детей с нарушениями слуха в  специальные и общеобразовательные организации образования (см. Приложение по приему этих детей в организации образования) необходимо, прежде всего руководствоваться следующими основными критериями:

-   возможностями развития слухового восприятия у ребенка;

-   уровнем развития собственной речи ребенка;

-  уровенем понимания обращенной речи.

В зависимости от уровня восприятия (понимания) и развития собственной речи, от степени и характера нарушений, дети с нарушениями слуха могут обучаться в:

- в специальных дошкольных и школьных (коррекционных) организациях образования для неслышащих и слабослышащих детей

- в инклюзивных дошкольных и школьных (общеобразовательных) организациях.

В общеобразовательные   (дошкольные и школьные) инклюзивные  организации образования могут быть определены следующие категории детей:

1. Слабослышащие и позднооглохшие дети, различающие слова, фразы обычной разговорной громкости на расстоянии от ушной раковины до 3-4-х метров, владеющие собственной речью и хорошим пониманием обращенной речи.

2. Дети с кохлеарным  имплантом: имплантированные в возрасте до 3-х лет, имеющие слуховой опыт до имплантации; дети, с врожденной глухотой, имплантированные в возрасте до 3-х лет с опытом использования слуховых аппаратов и включенных в процесс слухоречевой реабилитации; позднооглохшие дети без ограничения возраста, имплантированные своевременно (не более 1 года) после потери слуха.

В   специальные классы и группы при дошкольных и школьных общеобразовательных инклюзивных организациях образования могут быть определены следующие категории детей:

1. Слабослышащие и позднооглохшие дети:  различающие речь (слова, фразы обычной разговорной громкости на расстоянии от ушной раковины до 3-х метров) и страдающие вследствие недостаточности слуха, различной степенью недоразвития речи;

2. Дети с кохлеарными имплантами, имплантирование в возрасте от  3-х лет с опытом использования СА до имплантации.

3. Неслышащие дети, реагирующие на громкий голос, на голос разговорной громкости у ушной раковины, различающие некоторые речевые звуки (а,о,у,р), произнесенные у ушной раковины голосом повышенной громкости..

Для этих детей при общеобразовательных организациях образования открываются специальные классы (группы) для неслышащих детей.

Коррекционно-педагогическую помощь детям раннего, дошкольного возраста дети с нарушениями слуха могут получать в реабилитационных центрах (в каждом областном центре) и кабинетах психолого-педагогической коррекции.

В настоящее время  в Казахстане в результате проведения регулярных мероприятий по   кохлеарной имплантации с каждым годом растет количество детей с кохлеарным имплантом. Родители детей с КИ ориентированы на скорейшее включение детей в речевую образовательную среду и обращаются в ПМПК для получения направления в речевые детские сады.

Порядок направления детей с КИ в специальные и общеобразовательные организации образования определяется Инструкцией, утвержденной Министерством.

II. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

Ранний возраст.

Нарушения слуха в раннем и дошкольном возрасте оказывают особенно сильное влияние на последующее развитие ребенка.

В сложной структуре развития ребенка со сниженным слухом наряду с первичным недостатком слухового анализатора отмечается своеобразие в формировании его речи и других психических процессов. Различные стороны психического развития детей с нарушениями слуха в раннем и дошкольном возрасте являлись предметом научных исследований Р. М. Боскис, Г. Л. Выгодской, А. А. Катаевой, Б. Д. Корсунской, Э. И. Леонгард, Л. П. Носковой, Т. И. Обуховой, Т. В. Розановой, Ж. И. Шиф и др.

У детей младенческого возраста с недостатками слуха развитие восприятия совпадает с закономерностями формирования этого процесса у слышащих детей. Однако врожденные или рано приобретенные нарушения слуха обуславливают своеобразие в развитии восприятия (А. А. Катаева, Ж. И. Шиф и др.). Отсутствие слуха влияет на создание полноценной основы для формирования восприятия. У детей с врожденной глухотой некоторое своеобразие в развитии зрительного восприятия возникает уже в первые месяцы жизни, так как у них не формируются связи между слуховыми и зрительными воздействиями. По сравнению, со слышащими детьми задерживается развитие локомоторных и статических функций, что отражается на формировании межанализаторных связей, сужает пространство, доступное ребенку. Негативно отражается на развитии восприятия невозможность зрительно-слуховой ориентации в пространстве, зрительного поиска невидимых звучащих предметов, локализации звуков в пространстве, в основе которой лежит бинауральный слух. Звучащие предметы реже привлекают внимание глухого ребенка, меньше им выделяются из совокупности. У некоторых детей отмечаются вялость хватания и удержания предметов (А. А. Катаева, 1972, 1977; Ж. И. Шиф, 1972).

Овладение предметными действиями лежит в основе формирования предметной деятельности, которая интенсивно развивается у слышащих детей в раннем возрасте. В орудийно-предметной деятельности происходит овладение способами использования окружающих предметов, в том числе бытовых орудий, игрушек. Предметная деятельность формируется при непосредственном участии взрослого, который демонстрирует способ употребления разнообразных предметов. Невозможность слухового контроля за действиями с предметами и игрушками обедняет представления глухих детей о предметном мире (Яшкова Н. В., 1971). Тенденции развития предметной деятельности у глухих детей совпадают с основными направлениями формирования этой деятельности у нормально слышащих детей. Однако предметная деятельность у детей раннего возраста с нарушениями слуха только начинает складываться, она не становится ведущей на этом этапе развития (А. А. Катаева, 1977).

Под предметными действиями понимаются исторически сложившиеся, закрепленные за отдельными предметами общественные функциональные способы их употребления. Предметные действия в отличие от манипуляций, свойственных младенцам, предполагают употребление предметов по назначению. Овладевая предметными действиями, ребенок усваивает назначение предметов, способы действий с ними и технику выполнения этих действий.

В раннем возрасте у детей с нарушениями слуха активно развиваются действия с предметами по подражанию, что значительно продвигает развитие восприятия: дети начинают ориентироваться на такие свойства предметов, как цвет, форма, величина, воспринимать некоторые пространственные отношения между предметами. В ходе практической деятельности они овладевают предметными действиями, прежде всего соотносящими (открыванием и закрыванием коробочек, накладыванием предметов один на другой, нанизыванием колечек на стержень и т. д.).

По мнению Ж. И. Шиф, в последние месяцы первого года жизни у глухого ребенка выявляются отличия от слышащего, обусловленные отсутствием слуха. Они выражаются в том, что меньше оказывается число познаваемых предметов и их свойств, медленнее развивается наблюдательность, а выделение зрительно воспринимаемых объектов, не подкрепленное слухом, происходит менее активно, чем у слышащих детей!

Cенсорное развитие глухих и слабослышащих детей претерпевает значительные изменения благодаря овладению ходьбой, что способствует расширению осваиваемого пространства и существенно влияет на познание предметного мира. У детей возникает интерес к окружающим предметам, стремление к их познанию, появляется понимание функционального назначения наиболее часто используемых в быту объектов. Действия с предметами носят в основном характер манипуляций, как специфических, так и неспецифических.

В процессе развития предметных действий происходит интенсивное развитие восприятия, формируются основные компоненты мышления. Особое значение при этом имеет овладение предметами-орудиями, например ложкой, расческой, карандашом, которые служат для воздействия на другие предметы и материалы. Их использование требует опосредованных действий, которые первоначально передает ребенку взрослый, а затем ребенок переходит к самостоятельному установлению их в новых условиях, при выполнении других задач. Овладение орудийными действиями связано с развитием мышления, первоначально наглядно-действенного, когда происходит решение задач путем внешних проб, а затем и наглядно-образного, когда решение задачи происходит во внутреннем плане, путем оперирования образами.

На втором и отчасти на третьем году жизни ребенок овладевает употреблением большинства окружающих бытовых предметов. Вначале он использует предмет строго по назначению, а затем знакомство с основными функциями предметов позволяет ребенку более свободно оперировать им. Он может выполнять действие без предмета или с другим предметом, придав ему несвойственную роль. Такое отделение действия от предмета характеризует зарождение знаковой функции сознания и определяет зарождение игры. На втором году жизни у ребенка формируется активный интерес к окружающим предметам, стремление к активному манипулированию предметами, как неспецифическому, так и специфическому. На основе подражания действиям взрослого с предметами плохослышащий ребенок овладевает некоторыми такими умениями, что способствует развитию восприятия. Практическое ориентирование на свойства предметов складывается в основном на третьем году жизни: дети начинают ориентироваться на величину, цвет, форму предметов, пространственные отношения между ними. В практической деятельности с предметами и игрушками происходит развитие соотносящих предметных действий.

Таким образом, практическая ориентировка на качества и свойства предметов складывается у большинства неслышащих детей на третьем году жизни, в то время как у нормально слышащих малышей она формируется в основном на втором году жизни.

Однако подлинные предметные действия у глухих детей раннего возраста только начинают формироваться. Несмотря на то, что в большинстве случаев у глухих и слабослышащих детей наблюдаются адекватные действия с предметами или игрушками, отмечается их однократность, неразвернутость, неполнота (ребенок только подносит ложечку ко рту куклы, расческой действует поверх волос, не касаясь их). По подражанию окружающим он переносит в свой опыт действия взрослых, однако воспринимает их не полностью, фрагментарно, недостаточно осмысляя их направленность и значение. Для большинства детей еще недоступны самостоятельный анализ ситуации, выделение существенных для данной деятельности свойств предметов. По мнению Е. И. Исениной, более позднее появление предметных действий связано с отсутствием понимания речи взрослого и более замедленным формированием взгляда «ищет оценку», который способствует привлечению внимания к предмету и к действию взрослого с ним.

Развитие предметной деятельности и формирование в ее недрах восприятия и мышления опосредовано речью, так как в ходе своей деятельности ребенок первоначально обобщает предметы практически, а затем посредством слова. Речь становится средством обобщения знакомых ребенку предметов и их качеств, регулирует способы употребления и действий с ними, стимулирует выполнение действий без предмета, т. е. речь поднимает предметную деятельность на более высокий уровень, опосредует возникновение игр.

Таким образом, одной из основных причин отставания в сенсорном развитии является отсутствие или значительное ограничение  речевого общения и средств невербальной коммуникации (жестов, мимики и др.). Особенности в развитии восприятия у глухих детей по сравнению со слышащими становятся более выраженными на втором-третьем годах жизни,  так как слышащие дети в этот период овладевают речью, что существенно продвигает их сенсорное развитие. Развитие  глухих и слабослышащих детей к трем годам очень неравномерно, оно зависит от состояния речи, активного участия взрослых в развитии малыша, способов общения с ним.

Важным средством развития предметной деятельности является раннее обучение ребенка с нарушенным слухом развитию речи и общения.

Развитие речи. Условия формирования речи у детей с недостатками слуха оказываются иными в сравнении со слышащими детьми. Отсутствие восприятия голоса и звучащей речи уже в первые месяцы жизни не создает предпосылок для последующего овладения речью. Однако и у глухих младенцев отмечается большое количество голосо-артикуляционных реакций. Влияния глухоты на голосовые и артикуляционные реакции малыша проявляется не сразу. В первые 2—3 месяца жизни различия между глухим и слышащим ребенком почти не обнаруживаются (Е. Ф. Pay; Ф. Ф. Pay). Крик, а в дальнейшем и гуление глухого ребенка не отличают его резко от слышащего. Вибрационные и кинестетические ощущения, которые испытывает ребенок в процессе голосовых реакций, вызывают у него положительные эмоции и стимулируют голосо-артикуляционные реакции.

У глухих детей появляется лепет, однако,  невозможность слухового восприятия речи окружающих и контроля за собственными произношением обуславливают его постепенное угасание. На первом году жизни у глухих детей задерживается развитие генетически обусловленных предпосылок к овладению устной речью. Из-за отсутствия слуха ребенок не может овладеть даже небольшим числом слов, которое появляется у слышащих детей в конце первого — начале второго года жизни.

У глухих детей раннего возраста устная речь не формируется. Однако у них даже без специального обучения появляются различные голосовые и артикуляционные реакции. Это могут быть восклицания, различные нечленораздельные звуки (кряхтение, мычание), связанные с эмоциями ребенка или используемые им для привлечения внимания взрослых. У маленьких глухих детей наблюдаются звонкие голоса, естественный смех, плач. Иногда отдельные звуки носят характер речевых вокализаций и воспроизводятся детьми раннего и младшего дошкольного возраста в играх. У некоторых детей отмечается лепет, которым дети пытаются выразить свои потребности и желания. Использование звуковых комплексов получает дополнительные стимулы в ходе общения, и в некоторых случаях ребенок начинает применять звукосочетания для обозначения предметов или действий, хотя они мало похожи на слова родного языка и их понимает только ограниченный круг близких людей. Как правило, эти звукосочетания используются в сочетании с неречевыми средствами общения: естественными жестами, взглядами, указаниями на предметы и др. Некоторые дети внимательно смотрят на лицо и губы, пытаются подражать артикуляции и речевым движениям взрослых, особенно при попытках их обучения. Однако без обучения речи количество голосовых реакций с возрастом сокращается, они становятся более однообразными, иногда исчезают совсем.

Общение глухих детей раннего и дошкольного возраста с окружающими взрослыми (чаще всего с родителями) осуществляется с помощью предметных действий, естественных жестов (прежде всёго указательного), мимики и других неречевых средств в сочетании с вокализациями, лепетом. Дети иногда, адекватно реагируют на некоторые обращения взрослого, в большей степени ориентируясь на его мимику, взгляд, действия с предметами.

Речевое развитие слабослышащих детей характеризуется большим разнообразием, что связано с их состоянием слуха. Младенческий период формирование предпосылок речи протекает примерно так же, как и у глухих. Однако в раннем возрасте у детей с легкой и средней тугоухостью наблюдается много голосовых реакций. Как правило, в раннем возрасте, обычно на втором году жизни, у них появляется лепет, более обедненный по сравнению со слышащими детьми, но отличающий слабослышащих от глухих. У некоторых детей к двум-трем годам появляются лепетные слова и звукоподражания, немного слов, обозначающих названия игрушек, окружающих предметов. Эти слова произносятся усеченно, с большим количеством грамматических и фонетических искажений. Лишь у небольшого числа слабослышащих детей с лучшим состоянием слуха появляется короткая фраза. Некоторые дети с тяжелой тугоухостью в раннем возрасте по состоянию речи внешне похожи на глухих, хотя в процессе обследования у этих детей выявляется больше, чем у глухих, голосовых реакций, лепетных и усеченных слов, заметно лучшее подражание речи взрослых.

Отсутствие слышимой речи взрослых отрицательно воздействует на развитие способности общения глухих детей (А. А. Катаева, 1977; Е. И. Исенина, 1990). Как отмечает Е. И. Исенина, изучавшая средства дословесной коммуникации у слышащих детей и у детей с нарушениями слуха младенческого и раннего возраста, у глухих малышей по сравнению со слышащими, более поздно формируются типы взглядов, имеющих коммуникативную направленность: взгляд, ищущий оценку и соединяющий. Наблюдается отставание и в формировании другого средства дословесной коммуникации — жестов. Основной особенностью коммуникативной деятельности глухих детей является ее ярко выраженный ситуативный характер. Главными компонентами процесса общения являются такие средства, как жест, мимическая экспрессия, взгляд, изменение позы. Они дополняются голосовыми средствами — вокализациями, лепетом.

Предпосылки формирования личности складываются в раннем возрасте, когда ребенок начинает выделять себя как персону, носителя определенного имени, в связи с чем складывается его самосознание и понимание своей половой принадлежности. На этом этапе ребенок притязает на признание другими людьми, т. е. у него формируется социально обусловленная потребность в признании окружающими. В раннем возрасте у ребенка формируется чувство симпатии к близким людям, стремление своим поведением заслужить их одобрение, положительную оценку. У него возникает стремление к самостоятельности.

Для глухих и слабослышащих детей раннего возраста характерны те же тенденции по отношению к взрослому, которые есть у слышащих детей этого возраста. Детям раннего возраста с нарушенным слухом присуща повышенная ориентировка на реакцию взрослого, зависимость от него.  Ребенок не начинает или прекращает действия, не получив одобрения взрослого, чаще всего он старательно действует по подражанию взрослому. Это нередко носит механический характер в силу непонимания смысла действий. Такое подражание способствует усвоению социального опыта в практических условиях, но не содействует развитию самостоятельности и инициативности, которые формируются на этапе кризиса трех лет. Такая зависимость от реакций взрослого отмечается у детей и в процессе обучения. Поэтому важное значение приобретает формирование стиля педагогического общения с глухим или слабослышащим ребенком. Для развития активности и самостоятельности важно включение ребенка в интересные игры и другие доступные виды деятельности, где он может добиться успеха, почувствовать свои достижения.

Этапы познания себя формируются у глухих малышей позже, чем у их слышащих сверстников. По данным Е. И. Исениной, глухие дети и указывать на себя начинают позже, чем слышащие. Появление жеста, указывающего на себя и части своего тела или свои вещи, связывается исследователем с появлением у детей взглядов «ищущий оценку» и «соединяющий», которые формируются в процессе занятий родителей с детьми.

Дошкольный возраст

Значительные сдвиги в психическом развитии происходят в дошкольном возрасте, что обусловлено развитием различных сторон познания — восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, формированием произвольности психических процессов. В дошкольном возрасте большое влияние на развитие ребенка оказывает формирование разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, элементарной трудовой.

У детей дошкольного возраста формируется интерес к окружающему миру, познанию предметов и явлений, различных связей между ними. Однако основой познания в первую очередь является чувственный опыт — процессы различных видов восприятия, наглядные формы мышления.

Процессы чувственного познания интенсивно развиваются в дошкольный период детства и у детей с нарушениями слуха. Однако нарушение речи и средств общения, отставание в предметной и игровой деятельности приводят к своеобразию и задержке сенсорного развития необученных глухих и слабослышащих детей. По мнению А. А. Катаевой (1977), у глухих необученных детей в возрасте от трех до пяти лет в основном формируется тот уровень восприятия свойств и отношений предметов, с которым слышащие дети вступают в дошкольный период. Дети четырех-пятилетнего возраста могут вычленять такие свойства предмета, как величину, цвет, форму, причем не только подражая действиям взрослого, но и по образцу. Успешность выполнения задания в значительной степени зависит от числа элементов, подлежащих сопоставлению. По мере сенсорного развития ребенка совершенствуются способы восприятия: на смену более простым способам («проб и ошибок», «примеривание») приходит развернутое зрительное соотнесение, что свидетельствует о интериоризации перцептивной ориентировки. С пяти лет происходит дальнейшее усвоение сенсорных эталонов и их систем, развитие предметности восприятия и становление целостного образа предмета. Важную роль в сенсорном развитии играют овладение предметной и игровой деятельностью, появление предметного рисунка, овладение элементами трудовой деятельности. Наряду с овладением восприятием свойств предметов и отношений формируются пространственные и временные представления, значительно обогащающие ориентирование ребенка в окружающем мире.

Вместе с тем у дошкольников с нарушениями слуха отмечаются большие по сравнению со слышащими сверстниками трудности в формировании образов представлений, в частности нечеткость, расплывчатость эталонных представлений, не закрепленных в слове (А.А.Катаева,1977). Замедленно происходит становление целостного образа предмета, что находит свое отражение при складывании разрезных картинок, лото-вкладок. Замедленное формирование целостного образа обуславливает более позднее по сравнению с нормально слышащими детьми становление предметного рисунка у глухих детей. Особенности сенсорного развития обнаруживаются в виде трудностей выделения свойств и отношений предметов и в других видах деятельности.

Уровень сенсорного развития неслышащих и слабослышащих дошкольников претерпевает существенные изменения в процессе обучения. Возможности усвоения сенсорного опыта увеличиваются по мере овладения речью. Развитие восприятия опосредуется усвоением слов, фиксирующих сенсорные эталоны, что способствует закреплению более четких, дифференцированных представлений о предметах.

При рано начатом систематическом обучении глухие и слабослышащие дошкольники могут достигать высокого уровня сенсорного развития, характерного для их слышащих сверстников. Устранению таких проблем может способствовать обучение детей способам обследования и сопоставления свойств предметов, специальная работа по объединению эталона со словом.

Задержка формирования предметной и игровой деятельности, недостаточный опыт использования многообразных вспомогательных предметов и орудий, отсутствие или недоразвитие речи и речевого общения отражаются и на развитии наглядного мышления у детей с нарушениями слуха (А. А. Катаева, Ж. И. Шиф, Т. И. Обухова, Н. В. Яшкова).

Развитие наглядно-действенного мышления протекает у детей, имеющих нарушения слуха, с некоторыми количественными и качественными отличиями от его становления у нормально развивающихся детей. Наглядно-действенное мышление связано с решением практических задач в проблемной ситуации, для решения которых необходимо самостоятельно найти выход, чаще всего с помощью вспомогательных средств или орудий. Для характеристики уровня наглядного мышления важен учет способов выполнения заданий, которыми пользуется ребенок. У дошкольников с нарушениями слуха в возрасте трех-четырех лет отмечаются более простые способы выполнения заданий: действия силой, многократные пробы. Эти способы выполнения заданий наблюдаются и у слышащих детей, однако пробы у них носят осмысленный характер, нерезультативные пробы отбрасываются, что свидетельствует об анализе ситуации.

Дошкольники с нарушениями слуха прибегают к многократным пробам, фиксируя внимание при выполнении практических заданий в основном на цели, а не на способах ее достижения. Дети старше четырех лет при выполнении заданий начинают использовать зрительное примеривание, но при выполнении сложных заданий они тоже нередко прибегают к пробам, т. е. у них отмечается сочетание элементов внешнего ориентировочного действия со зрительным перцептивным действием. Лишь некоторые дети старше пяти лет действуют на уровне зрительного соотнесения, при котором у них наблюдается свернутая ориентировка, в то время как у слышащих дошкольников она появляется значительно раньше и становится основным способом выполнения заданий.

Переход к наглядно-образному мышлению предполагает оперирование представлениями, сформированными в процессе зрительной ориентировки. Решение наглядно-образных задач, предполагающих зрительную свернутую ориентировку, также представляет трудности для большинства необученных дошкольников с нарушениями слуха. При этом дети отстают от своих слышащих сверстников тем больше, чем медленнее овладевают словесными обозначениями и включаются в речевое общение.

Развитие мышления у глухих детей идет в том же направлении, что и у слышащих; развиваются возможности практического анализа, сравнения, синтеза. Однако более сложные процессы, требующие высокого уровня обобщения и синтезирования целого, развиваются медленнее. Вместе с тем участие детей в практической деятельности, ориентирование в окружающем мире, осмысление назначения различных предметов, понимание некоторых явлений, с которыми ребенок сталкивается в повседневной жизни, способствуют возможности осуществлять практический анализ, синтез, наглядное обобщение.

Детям с нарушениями слуха старше пяти лет становятся доступными такие задания, как осуществление простейшей предметной классификации: группировки предметов по форме, цвету, величине; выстраивание сериационных рядов. Все это происходит в результате совместной со взрослыми деятельности, демонстрации способов выполнения различных действий, уточнения значения соответствующих слов.

Уровень развития наглядных форм мышления неоднороден у дошкольников с различным состоянием слуха и речи. Развитие мышления у слабослышащих детей раннего возраста не имеет принципиальных отличий от формирования этого процесса у глухих. Однако после четырех лет такие отличия могут быть обусловлены участием речи в становлении познавательных процессов. Решение интеллектуальных задач слабослышащими детьми старше пяти лет осуществляется на более высоком уровне: они пользуются более сложными способами ориентирования по сравнению с глухими сверстниками. По данным А. А. Катаевой (1972), тугоухие дети лучше справляются с выполнением заданий, требующих более сложных обобщений, пространственной ориентировки, представлений.

Систематическая работа по умственному воспитанию, тесно связанная с развитием различных сторон и функций речи, является важнейшим условием развития наглядных форм и словесного мышления, сглаживания различий в познавательной деятельности между детьми с нарушениями слуха и их слышащими сверстниками.

Развитие предметной деятельности подготавливает возникновение игры, которая начинает формироваться уже в раннем возрасте и особенно бурно развивается в дошкольном. Особенности формирования игры у глухих детей связаны с задержкой в развитии восприятия и мышления, недостаточным уровнем воображения, что обедняет восприятие окружающего мира. Ограниченность речевого общения существенно влияет на становление сюжетно-ролевой игры.

Особенности игровой деятельности глухих дошкольников были подробно исследованы Г. Л. Выгодской (1972). Важно отметить, что дошкольники с нарушениями слуха, как и слышащие дети, любят играть и стремятся в играх отразить те впечатления, которые они получают посредством наблюдений за окружающей их жизнью и участия в ней. Однако, поскольку круг впечатлений глухого ребенка ограничен тем, что он видит, а его представления о жизни не пополняются за счет общения с другими детьми и со взрослыми, у него преобладают в основном бытовые игры. Эти игры в случае отсутствия специального обучения длительное время носят предметно-процессуальный характер, и не становятся подлинной сюжетно-ролевой игрой.

Для игр глухих детей характерна чрезмерная детализация: вместо развертывания сюжета дети, как правило, переходят на воспроизведение детализированных предметных действий. Не умея самостоятельно вычленить существенное, передать отношения людей, дети воспроизводят частные элементы ситуации, нередко не являющиеся основными для данной игры. Нередко они стремятся изо дня в день повторять одни те же игровые действия, особенно если они раньше были продемонстрированы взрослым. Подражание близким взрослым (маме, воспитательнице) часто становится целью при вхождении ребенка в роль. Дети хорошо копируют жесты, походку взрослых, не стремясь передать их отношения с окружающими, воспроизводя в игре лишь внешнюю сторону поведения. Элемент подражания остается характерным для игр детей длительное время: они стараются точно, с подробнейшими деталями воспроизводить игры, продемонстрированные воспитателем, в то время как слышащие дети тяготеют к развитию сюжета.

Одной из особенностей игр глухих детей являются трудности игрового замещения, т. е. возможности использования в игре предметов-заместителей (например, палочка используется в роли карандаша или термометра, листок — в роли денег и т. д.). Игровое замещение помогает ребенку осознать смысловое значение слова, отойти от конкретного значения. Введение предметов-заменителей связано с развитием знаковой (символической) функции сознания, развитием воображения, мышления, речи. В самостоятельных играх глухие дети редко прибегают к использованию предметов в несвойственной им функции. Даже формально соглашаясь на переименование предмета в игре, глухие дети не используют его в новой функции.

Полноценная сюжетно-ролевая игра, включающая различные компоненты, без специального обучения  у детей с нарушениями слуха не формируется. В старшем дошкольном возрасте у большинства детей наблюдаются процессуальные действия или игры, включающие элементы сюжета. У слабослышащих детей, пользующихся фразовой речью, как правило, уровень игры выше: в старшем дошкольном возрасте у них появляется сюжетно-ролевая игра, однако она не достигает уровня игры нормально слышащих сверстников.

Изобразительная деятельность.

Интерес к рисованию, лепке, конструированию появляется у слышащих детей уже с трех-четырех лет и особенно бурно развивается в старшем дошкольном возрасте. Развитие изобразительной деятельности тесно связано с развитием предметной и игровой деятельности, предполагает достаточно высокий уровень восприятия, формирования представлений.

Дети с нарушениями слуха любят рисовать, лепить не меньше, чем слышащие, а по мере овладения продуктивной деятельностью в процессе целенаправленного обучения рисование становится одним из наиболее любимых занятий. Однако без специального руководства дети с нарушениями слуха овладевают рисованием позже в сравнении со слышащими сверстниками. Отмечаются более позднее становление предметного рисунка, обедненость содержания, стереотипия (А. А. Венгер, 1972). У большинства детей с нарушенным слухом к трем годам не наблюдается попыток тематического рисования или соотнесения каракулей с какими-то реальными предметами либо игрушками. Тематическое рисование появляется, как правило, к четырем-пяти годам, когда дети начинают активно рисовать, лепить. При этом отмечается тяготение их к образцам, сделанным взрослым, которые могут воспроизводиться многократно без внесения существенных изменений. Отмечается большая склонность к детализации рисунков. Сюжетное рисование в силу ограниченности речевого общения появляется поздно и развивается в ограниченных пределах. Сюжеты рисунков длительное время остаются очень упрощенными и ограниченными, рисование по замыслу оказывается примитивным.

В ходе целенаправленного обучения глухих и слабослышащих дошкольников создаются условия для обогащения изобразительной и конструктивной деятельности.

Развитие речи.

Существует прямая зависимость развития речи от степени снижения слуха.  У неслышащих детей, как правило, уровень развития ниже, чем у слабослышащих. Они овладевают речью в процессе специального обучения, тогда как слабослышащие в состоянии пополнять свой речевой запас хотя бы в минимальной степени с помощью слуха. Для правильной организации педагогического процесса необходимо знать и уровень развития речи, и степень снижения слуха, что немаловажно и для выбора специального образовательного учреждения.

Большое влияние на речевое развитие оказывает время возникновения поражения слуховой функции. Чем раньше наступило снижение слуха, тем ниже уровень развития речи.

Уровень развития речи слабослышащих детей в дошкольном возрасте имеет широкий диапазон: от несоотнесенного лепета, когда ребенок воспроизводит отдельные слоги, не соотнося их с конкретными объектами, до короткой фразы, и даже до овладения развернутой фразовой речью.

Однако и в том случае, когда ребенок с нарушенным слухом имеет достаточный для коммуникации уровень речевого развития, ему присущи характерные особенности.

Объем пассивного и активного словаря у слабослышащих детей соотносим, а при нормальном слухе пассивный запас слов значительно превышает активный.  Ребенок с нарушением слуха хорошо понимает лишь те слова, которые использует в собственной речи.  В словаре этих детей нередко отсутствуют слова с отвлеченным значением (чудеса, победа, мечтать, свободный, серьезный и т.д.), а также с конкретным значением, обозначающие части целого. Ребенок может не знать слов, обозначающих в чем-то сходные объекты: например, называть «домом» и избу, и палатку, и собачью конуру. Также характерны многочисленные замены слов по смысловому и звуковому сходству (сад-клумба, палочки-пальчики и т.д.). смысловые замены спровоцированы отсутствием в лексиконе нужного слова, а звуковые – недостаточным различением на слух акустически близких звуковых комплексов.

Сужение речевого опыта, ограниченность словарного запаса, а также неполное слышание начальных и конечных частей слова (безударных) в значительной мере влияют на овладение грамматическим строем языка. К числу наиболее типичных ошибок грамматического оформления речи относятся:

- нарушения синтаксических связей согласования и управления (ответил мальчика);

- замена, пропуск и включение лишних предлогов (снял от себя, лезет дерево и т.д.);

- неточное определение родовых и падежных окончаний (глаза желтый); неверное изменение типа склонения (запряженные лошадем);

- неправильное употребление частей речи или их форм;

- пропуск членов предложения.

Особенно часто отмечается у слабослышащих детей неточное представление о звуковом составе слова, что отражается на звукопроизношении детей и их письме.  Ребенок искаженно слышит слово, запоминает его искаженным и поэтому неверно произносит и пишет.  Характерными ошибками являются:

- смешение звуков  (звонких-глухих, твердых-мягких, свистящих-шипящих),

- аффрикат – с составляющими: т-с-ш, свистящих с, з – с согласными т,д;

- пропуск звуков при стечении нескольких согласных;

- перестановка и включение отдельных звуков;

- пропуск безударных частей слова.

Чем младше ребенок, чем меньше у него «стаж» специальных занятий, тем выше вероятность подобных ошибок. Сложность используемых в речи синтаксических конструкций зависит от уровня развития речи.

Голосовые модуляции детей с небольшим снижением слуха характеризуются бедностью, мелодические интервалы постоянны на протяжении длительных отрезков речи, поэтому устная речь отличается монотонностью, невыразительностью. Дети часто переспрашивают, зрительно следят за артикуляцией говорящего.   Значительная часть детей неверно использует словесное ударение даже в простых двухсложных словах.

Развитие речи  глухих детей дошкольного возраста без обучения не формируется. У них отмечаются различные голосовые реакции, неотнесенный лепет, звукосочетания. Однако без обучения число голосовых реакций с возрастом сокращается. Они становятся более однообразными, иногда к пяти-шести годам исчезают совсем. Некоторые необученные старшие дошкольники начинают осознавать свои речевые проблемы, очень неохотно идут на общение с новыми людьми, уходят от контактов со взрослыми и слышащими детьми.

Общение глухих детей дошкольного возраста с окружающими взрослыми (чаще всего с родителями) осуществляется с помощью предметных действий, естественных жестов, мимики и других неречевых средств в сочетании с голосовыми реакциями, неотнесенным лепетом. Количество средств неречевого обучения с возрастом у глухих дошкольников расширяется: становится больше естественных жестов, некоторые из них дети придумывают сами или заимствуют у взрослых. Развиваются разнообразные взгляды, наблюдательность, внимание к мимике взрослых.

В раннем возрасте различия в речи глухих и детей с тяжелой тугоухостью не выражены, более заметны они становятся после четырех лет. Слабослышащие дети отличаются от глухих тем, что у них даже без специального обучения увеличивается число произносимых слов, хотя и не похожих на слова, которыми пользуются слышащие дети. У некоторых детей спонтанно появляются короткие аграмматичные фразы, например: «Мама, ди» («Мама, иди»); «Мати па» («Мальчик упал»). Только некоторые дети с тяжелой тугоухостью не начинают пользоваться хотя бы отдельными искаженными словами.

Уровень понимания слабослышащими детьми обращенной речи также неоднороден: часть детей понимает элементарную обращенную речь в условиях определенной ситуации, а некоторые понимают только выученные фразы. Некоторые слабослышащие дети с развернутой фразовой речью способны понимать обращенную речь вне ситуации.

В общении слабослышащие дети также широко пользуются естественными жестами, мимическими средствами. Однако они в большей степени (по сравнению с глухими) сочетаются с использованием речи, характеризующейся большим количеством грамматических и фонетических искажений.

Личностное развитие.

В дошкольном возрасте ребенок усваивает правила поведения в обществе, нормы общественной морали. У него появляются самооценка и самоконтроль, развивается эмоциональная и волевая сфера, формируются мотивы деятельности. Важнейшими условиями формирования личности ребенка является общение со взрослыми и сверстниками, включение в разные виды детской деятельности.

Особенности личностного развития глухих детей обусловлены рядом причин: обеднением или недостатком звуковых ощущений, что имеет важное значение для развития эмоционально-волевой сферы; трудностями в общении с окружающими и невозможностью полноценного усвоения социального опыта посредством речи; существенным недоразвитием разных видов деятельности (предметной, игровой, элементарной трудовой), в процессе которых идет усвоение социального опыта и формирование личностных качеств.

Становление личности ребенка связано с формированием эмоционально-волевой сферы. Эмоциональное развитие детей с нарушениями слуха подчиняется основным закономерностям развития эмоций и чувств слышащих детей, однако имеет и свою специфику. Недостаток звуковых раздражений ставит ребенка в ситуацию «релятивной сенсорной изоляции», не только задерживая его психическое развитие, но обедняя его мир и эмоционально (Й. Лангмейер и 3. Матейчик, 1984). Несмотря на то, что у глухих дошкольников наблюдаются те же эмоциональные проявления, что и у их слышащих сверстников, по общему количеству выражаемых эмоциональных состояний глухие дети уступают слышащим.

Установлено, что относительная бедность эмоциональных проявлений у глухих дошкольников лишь частично обусловлена нарушением слуха и непосредственно зависит от характера общения со взрослыми (В. Петшак, 1991). Поведение родителей, особенно неумение взрослых слышащих людей вызвать глухих дошкольников на эмоциональное общение, влияет на эмоциональную сферу детей. По данным В. Петшака, глухие дети, имеющие неслышащих родителей, демонстрируют более высокий уровень эмоциональных проявлений, чем глухие дети слышащих родителей. По опознанию эмоций глухие дети существенно уступают слышащим.

Усвоение нравственных норм, понимание их смысла происходит у слышащих детей в процессе речевого общения со взрослыми в различных ситуациях, в ходе одобрения или порицания взрослыми поступков ребенка. Важная роль в этом плане принадлежит игре, где дети постигают отношения между людьми, нормы поведения в обществе. Для детей дошкольного возраста большое значение имеют чтение и рассказывание взрослыми сказок, рассказов, стихов.

Значительно сложнее происходит этот процесс у дошкольников с нарушениями слуха. Они могут наблюдать за поступками взрослых и детей, не понимая их смысл и причины. Своеобразие игровой деятельности, трудности понимания и передачи смысловых отношений в игре не позволяют рассматривать игру необученных детей как средство нравственного воспитания. Родители испытывают затруднения в объяснении ребенку сути поступков, норм поведения. В тех случаях, когда родители выполняют все капризы плохослышащего ребенка, балуют его, не предъявляют требований к его поведению, не фиксируют внимание на негативных результатах его действий, у него уже в дошкольном возрасте формируются такие качества, как эгоизм, капризность. В дальнейшем отрицательные качества только закрепляются, так как ребенок привыкает к неукоснительному выполнению родителями всех его требований.

В процессе обучения, направленного на развитие ребенка, формирование речи и речевого общения, личностное развитие дошкольников с нарушениями слуха происходит более интенсивно. В быту и в разных видах деятельности дети знакомятся с разными социальными явлениями, учатся понимать и анализировать свои и чужие поступки. У них формируются такие качества характера, как активность, самостоятельность. На протяжении дошкольного возраста происходят развитие и соподчинение мотивов, формирование интереса к окружающему миру (Н. Г. Морозова). У старших дошкольников появляются социальные мотивы, интерес к жизни людей в обществе, стремление к общению с ними. В процессе обучения языку можно наблюдать и формирование интереса к речевой деятельности.

ГЛАВА III.  ПРИНЦИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В ПМПК.

Психолого-медико-педагогические консультации проводят комплексное обследование детей с нарушениями слуха в возрасте от 0 до 18 лет.  Дети направляются в ПМПК  организациями здравоохранения (при выявлении риска нарушений слуховой функции в результате проведенных скрининговых обследований в организациях первичной медико-санитарной помощи) или же родители детей обращаются в консультацию по собственной инициативе.

Комплексное обследование детей с нарушениями слуха  в ПМПК включает в себя обследование врачами: сурдологом, невропатологом, психиатром, офтальмологом, а также психологом, сурдопедагогом, логопедом, дефектологом и социальным педагогом.

Основными задачами обследования детей с нарушениями слуха в  ПМПК являются:

- уточнение характера и степени нарушения слуховой функции;

- выявление уровня  и индивидуальных особенностей  психического

развития ребенка;

- выявление специальных потребностей ребенка и установление его

прав на получение  медицинских, специальных образовательных,

специальных социальных услуг;

- определение  адекватных  условий  обучения и воспитания;

- составление индивидуальной программы реабилитации ребенка,

- определение адекватных условий обучения и воспитания детей с на

рушениями слуха;

- консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания

детей.

ПМПК осуществляет отбор детей с нарушениями слуха в специальные (коррекционные) дошкольные и школьные организации образования; в инклюзивные общеобразовательные организации; для получения коррекционно-педагогической поддержки в реабилитационные центры и кабинеты психолого-педагогической коррекции.

Для организации диагностики и консультирования детей с нарушениями слуха в условиях ПМПК следует придерживаться общих принципов построения диагностико-консультативной работы: междисциплинарного и семейно-центрированного подхода. Междисциплинарное диагностическое обследование предполагает  установление окончательного заключения и рекомендаций ПМПК только в результате совместного обследования и обсуждения его результатов командой специалистов различного профиля: невропатолога, сурдолога, офтальмолога, психиатра, сурдопедагога, психолога, логопеда, социального педагога.

Семейно-центрированный подход направлен на достижение конечной цели диагностико-консультативного приема – эффективное консультирование семьи ребенка с целью актуализации и оптимизации условий и возможностей семьи для оказания  коррекционно-развивающей помощи ребенку и более благоприятного  его психического развития.

Исходя из основополагающего положения Л.С.Выготского об единстве основных закономерностей психического развития детей с нормальным развитием и  детей с отклонениями в развитии, диагностическое обследование  детей с нарушениями слуха в ПМПК основывается на общих принципах психолого-педагогического обследования с учетом специфики детей с нарушениями слуха.

При проведении психодиагностического обследования рекомендуется руководствоваться следующими принципами:

1.  Всестороннее изучение ребенка и семьи ребенка: подробное выяснение медицинского и семейного анамнеза, социальной ситуации развития ребенка, условий и типа воспитания, характера внутрисемейных отношений. Важное значение придается изучению возможности участия  родителей в процессе обучения и коррекционной работы.

2. Комплексный подход предполагающий всестороннее обследование и оценку особенностей развития ребенка: соматическое состояние, состояния слуха, зрения, двигательной сферы, особенностей познавательной и эмоциональной сферы, социальной адаптации ребенка.

Соблюдение данного  принципа предполагает проведение диагностического обследования с позиций единства биологического и социального в развитии ребенка.  Наличие сенсорного дефекта у ребенка изменяет нормальное взаимодействие биологических, психологических и социальных факторов. В этом взаимодействии существенное значение имеют генотипические особенности, созревание и нарушения центральной нервной системы, характер и степень  нарушения слуха, особенности формирования сенсомоторной, интеллектуальной, коммуникативной и эмоционально-волевой сфер, характер социальной ситуации развития, предметно-практическая, игровая, учебная и социальная деятельность ребенка.

Поэтому комплексное обследование обязательно должно включать в себя полное клиническое обследование ребенка (отоларингологическое, офтальмологическое, неврологическое, психиатрическое). Оно дополняется параклиническим, нейрофизиологическим исследованием. В случаях с врожденной глухотой или тугоухостью нередко необходимо медико-генетическое исследование.

Важное значение имеет применение специальных психофизиологических и психолого-педагогических методов для исследования состояния слухового восприятия. Необходимо также выявить специфику формирования познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой сфер и социальной адаптации ребенка в условиях сенсорной депривации ребенка.

3. Системное и целостное изучение ребенка во  взаимосвязи  и     взаимозависимости между отдельными проявлениями нарушения психического развития, выявление их иерархии, соотношения первичных и обусловленных ими вторичных нарушений.

При обследовании ребенка с нарушениями слуха ведущую роль играет исследование слухового восприятия, выявление  структуры и глубины первичного дефекта, длительность слуховой депривации. Необходимо тщательное исследование  степень и характер влияния сенсорного дефекта слуха на формирование  сенсомоторики, внимания, памяти, речи, мышления, эмоциональной и мотивационной сфер и наоборот влияние особенностей последних на развитие слухового восприятия. Существенное значение для  диагностики нарушений слухового восприятия имеют созревание, состояние и нарушения центральной нервной системы, а именно замедленный или искаженный темп  созревания ЦНС, низкий уровень активности и бодрствования, нарушения умственной работоспособности и внимания, гиперактивность или заторможенность. Особо значение имеет четкое установление  иерархии первичных и вторичных нарушений при обследовании детей со сложными нарушениями, у которых нарушения слуха сочетаются с нарушениями зрения, умственной отсталостью и т.д. При диагностике интеллектуальных нарушений и определения типа учебной программы в зависимости от уровня интеллектуального развития

4. Динамическое  изучение,   направленное на выявление особенностей и характера нарушений психического развития ребенка в процессе достаточно длительного наблюдения, определения двух уровней умственного развития - актуального и потенциального. Потенциальный уровень, т.е. зона  ближайшего развития ребенка  определяется в ходе анализа динамики его развития и обучающего эксперимента при усвоении ребенком  новых  способов действий;

5. Учет  возрастных  и специфических особенностей ребенка  с нарушением слуха при организации условий и методов построения диагностического обследования. Подбор диагностических методик, характер и форма их предъявления должны соответствовать возрасту ребенка и его возможностям.

6. Принцип качественного анализа предполагает учет не только  внешне наблюдаемого поведения и результатов выполнения отдельных проб, а тщательное рассмотрение всей психической деятельности ребенка,  общего темпа ее протекания, особенностей поведения, эмоциональных реакций и отношения к обследованию, характера взаимодействия родителей и ребенка, способов выполнения заданий, восприимчивость к помощи взрослого, отношение к результатам деятельности. Качественный анализ не противопоставляется учету количественных данных.

Для проведения диагностико-консультативного приема детей с нарушениями слуха используется общая стратегия обследования детей в психолого-медико-педагогических консультациях. Эта стратегия включает в себя следующий алгоритм  этапов обследования.

На первом этапе происходит сбор сведений медицинского  и социально-психологического анамнеза, выясняются предполагаемые причины и время снижения или потери слуха, степень снижения слуха и его диапазон. Важно выяснить, как ребенок пользуется остаточным слухом в быту и  при общении с окружающими, пользуется ли он речевыми средствами общения и в каком объеме.  Необходимо  выяснить условия и тип воспитания ребенка в семье: эмоциональная поддержка ребенка, способы и особенности общения с ним, использование слуховых аппаратов или КИ (кохлеарный имплант), организация коррекционно-развивающего обучения и воспитания.

Для проведения эффективного консультирования важным представляется установление продуктивного и конструктивного контакта с семьей ребенка, поскольку ей принадлежит одна из главных ролей в организации коррекционно-развивающего режима ребенка с нарушением слуха, особенно раннего возраста. Если родители ребенка сами имеют нарушения слуха, то обязательно присутствие сурдопереводчика, поскольку необходимо точное и полное  восприятие родителями заключения и рекомендаций специалистов ПМПК.

Основными методами  работы на данном этапе диагностико-консультативной работы является беседа, а также изучение различных документальных бумаг, позволяющих получить дополнительную информацию о семье и ребенке, результатов различных клинических и параклинических исследований и прежде всего, данных лор-обследования и аудиологических исследований.

На этом этапе  (до непосредственного обследования самого ребенка) целесообразно использование анкетирования родителей. Родителям предлагается заполнить Анкету  (Приложение 2.) с перечнем факторов риска по тугоухости. Особенно необходимо использовать анкетирование в случаях:

-  если нарушение слуха у ребенка для родителей еще не очевидно, они обращаются с запросом о возможном снижении слуха;

- при жалобах на задержку речевого развития в раннем и дошкольном возрасте;

- при жалобах на игнорирование обращенной речи, отсутствие отклика на имя,  отсутствие или ограниченное понимание речи, невыполнение словесных просьб.

Результаты анкетирования позволяют уже на этапе предварительного знакомства выявить высокий риск нарушения слуха. Здесь важно еще до обследования ребенка различными специалистами, для исключения или наоборот выявления нарушения слуха, отправить ребенка на консультацию к врачу-сурдологу и к сурдопедагогу.

Проведение сурдологического и сурдопедагогического обследования ребенка необходимо для того чтобы у остальных специалистов ПМПК (невропатолога, психиатра, психолога, логопеда) была информация о степени и характере нарушения слуха перед собственным обследованием.

Второй этап - непосредственное диагностическое обследование ребенка различными специалистами. Тактики проведения обследования ребенка могут быть различными в зависимости от возрастных и психологических особенностей ребенка.

Нередко в практике ПМПК встречаются случаи, когда снижение слуха, впервые обнаруживается в консультации, куда родители обратились с жалобами на нарушения речи («не говорит», «не обращает внимание на речь», «плохо говорит»). При подозрении на снижение слуха  специалисты ПМПК проводят скрининговое исследование слуховой функции (использование метода «гороховых проб») и при необходимости направляют на специальное обследование к сурдологу и сурдопедагогу.

Неврологическое, психиатрическое, офтальмологическое, психологическое и логопедическое обследование проводятся в соответствии с общепринятой тактикой и требованиями к проведению диагностического обследования в ПМПК, изложенные в учебно-методических пособиях  «Диагностика психического развития в раннем детстве» (2000) и « Психолого-медико-педагогическое обследование детей дошкольного и младшего школьного возраста» (2000).

Спецификой в проведении всех видов обследования является использование экспрессивно-мимических и жестовых средств общения, невербальных инструкций. При обследовании детей дошкольного и школьного возраста, владеющих дактильной и жестовой речью желательно использование ее элементов для установления более продуктивного контакта.

Основными методами  диагностического обследования являются наблюдение, а также различные виды экспериментальных исследований (неврологическое, психиатрическое, сурдологическое, офтальмологическое, психологическое, логопедическое, сурдопедагогическое), каждое из которых имеет собственные методы и приемы исследования.

Третий этап - совместное обсуждение специалистами результатов обследования, составление общего заключения ПМПК о состоянии ребенка. На этом этапе специалисты докладывают друг другу результаты своих исследований. В результате обсуждения, а затем согласования и обобщения мнений специалистов,   приходят к единой точке зрения и формулированию общего заключения ПМПК, отражающего медицинский и психолого-педагогический аспекты диагноза.

Заключительный этап – консультирование семьи. На этом этапе специалисты сообщают родителям свои  профессиональные мнения о состоянии психического развития ребенка, дают рекомендации по решению проблем  его развития. Ведущая роль в консультировании семьи ребенка с нарушением слуха принадлежит врачу-сурдологу и сурдопедагогу. Сурдолог сообщает родителям информацию о степени снижения и характере нарушения слуха, дает рекомендации по лечению, возможному слухопротезированию (либо имплантированию) и оформлению пособия по инвалидности. Сурдопедагог помимо педагогической характеристики состояния слуха и речи, основное внимание уделяет консультированию родителей по вопросам возможных условий и путей коррекционной педагогической помощи с учетом возраста ребенка, состояния слуха и речи, предлагает родителям конкретные рекомендации по развитию слухового восприятия и речи в домашних условиях. Психолог консультирует по поводу особенностей и уровня умственного и социально-личностного развития ребенка,  предлагая рекомендации родителям в случае наличия у него проблем психического развития.

Основным методом работы на данном этапе традиционно является беседа с родителями. Однако современные требования к диагностико-консультативной работе  предполагают также  использование видеотехники. Такой прием как видеозапись деятельности и поведения ребенка, с последующим покадровым анализом позволит более наглядно и убедительно показать родителям проблемы их ребенка, а также его сильные стороны и потенциальные возможности.

Требования к проведению диагностического обследования:

- в обстановке обследования не должно быть предметов, которые могут пугать и или сильно волновать ребенка. Во время первой встречи - сбора анамнестических сведений - необходимо уточнить у родителей чего боится ребенок (незнакомых людей, новых  или особых предметов и вещей (плюшевых, пушистых или механических игрушек и т.д.). Не рекомендуется ношение медицинской формы во время обследования детей;

- обследование проводится при условии хорошего самочувствия, положительного эмоционального состояния ребенка. Если ребенок соматически неблагополучен, голоден или хочет спать, а также по тем или иным причинам отказывается вступать в  контакт, не дает возможности для проведения  его обследования, то лучше всего назначить новую встречу. Никогда не следует принуждать ребенка к выполнению  просьб;

-  в процессе обследования нецелесообразно  в присутствии родителей  комментировать и  оценивать поведение, действия, состояния нервно-психического здоровья ребенка. Во-первых, мнения специалистов носят лишь предварительный характер, окончательным они могут быть только после анализа и обобщения всех данных анамнеза, обследования и обсуждения его со специалистами. Во-вторых, родители могут слишком эмоционально и негативно воспринять эти комментарии, что затем значительно затруднит проведение консультирования.

ГЛАВА IV.  СУРДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Ранее выявление тугоухости до сих пор остается одной из актуальных задач практической оториноларингологии как взрослого населения так и детей. В отношении детей ранняя диагностика слуха особенно важна с точки зрения социальной адаптации ребенка в обществе.

Сенсоневральная тугоухость тяжелой степени наиболее грозный вид тугоухости в отношении интеграции ребенка в речевую среду.

Становление речи начинается уже в первый год жизни ребенка, что является основополагающим моментом в развитии психики и интеллекта (Сапожников Я.М., Богомильский М.Р.2001гг).

В среднем 0,5-5/1000 детей рождается с требующими терапии нарушениями слуха или же теряют слух вскоре после рождения. В некоторых развивающихся странах эти показатели еще выше.  В 2/3 случаев  слух нарушен с обеих сторон, в 1/3 случаев затронуто только одно ухо.

Исходя из этого, сложно переоценить раннее выявление тугоухости и что особенно важно, определение уровня  порогов слуха.

В настоящее время  в сурдологии произошли революционные изменения, благодаря появлению объективных методов  диагностики нарушения слуха, которые позволяют выявить нарушения с первых дней жизни.

По отношению к маленьким детям именно объективные методики оценки слуха являются главным, а зачастую единственным, критерием для определения дальнейших лечебных и реабилитационных  мероприятий.

Сурдологическое обследование позволяет определить наличие или отсутствие нарушения со стороны слуховой функции. Определить остроту слуха, степень снижения остроты слуха; на каких частотах произошло нарушение слуха; определение уровня поражения органа слуха

В условиях ПМПК используется та же последовательность, что и при осмотре в специализированных сурдологических центрах.

Цель сурдологического обследования – определение степени снижения слуха и типа тугоухости, постановка диагноза и определение дальнейших лечебно-восстановительных мероприятий.

Задачи сурдологического обследования у детей: наличие или отсутствие слуха; определение остроты слуха; степени нарушения слуха; на каких частотах произошло нарушение слуха; определение уровня поражения органа слуха.

В условиях ПМПК рекомендуется следующая последовательность  сурдологического обследования:

1.Сбор анамнеза

Прежде чем приступить к осмотру ребенка необходимо собрать анамнез жизни пациента.  Выяснить все возможные факторы риска, повлекшие за собой подозрение на наличие тугоухости или глухоты:

1. Инфекционные и вирусные заболевания матери во время беременности (краснуха, корь, грипп, цитомегаловирус, герпес, токсоплазмоз);

2. Токсикозы и угроза выкидыша беременности;

3. Асфиксия новорожденного;

4. Внутричерепная родовая травма;

5. Гипербилирубинемия (более 20 мМоль/л);

6. Гемолитическая болезнь новорожденного;

7. Масса тела при  рождении менее 1500 г;

8. Недоношенность;

9. Ототоксические препараты (антибиотики аминогликозидного ряда  -стрептомицин, мономицин, канамицин, гентамицин и др.), лекарственные препараты – фуросемид – общая доза не более 360 мг/м2 или единичная доза не более 100 мг/м2, аспирин, хинин), применяемые матерью во время беременности и ребенком;

10. Гестационный возраст более 40 недель;

11. Наследственные заболевания у матери, сопровождающиеся поражением слухового анализатора (Ваарденбурга синдром, Ушера синдром, ото-палато-двигательный синдром и др.).

12. Проведение интенсивной терапии ребенку после рождения, искуственная вентиляция легких, длящаяся более пяти дней

13. Наличие нарушения слуха у ближайших родственников

14. Патология челюстно- лицевого скелета

Для более быстрого и тщательно сбора информации возможно использование специальных анкет (см. приложение).

2. Осмотр ЛОР-органов является обязательным перед обследованием сурдологических больных:

1). Внешний осмотр

2). Риноскопия

3) Отоскопия

4). Фарингоскопия

5). Ларингоскопия

3. Аудиологическое обследование

В ПМПК должны быть специальные кабинеты для проведения аудиологических обследований. Кабинеты должны быть шумоизолированы, изоляция может осуществляться путем закрытия стен и окон занавесями, коврами, пористыми  материалами. Желательно, чтобы окна  имели специальные уплотнения (двойной стеклопакет), а двери  не выходили в шумный коридор. Наиболее простым способом проверки пригодности данного помещения является отсутствие восприятия каких либо внешних звуков нормально слышащим человеком с плотно надетыми выключенными наушниками.

В условиях ПМПК согласно минимальным требованиям необходимо иметь  следующее оборудование для исследования слуховой функции:

1. система регистрации вызванной отоакустической эмиссии (АОЭ);

2. тимпанометр;

3. тональный аудиометр с игровой приставкой;

4. аудиометр для проверки слуха в свободном звуковом поле;

5. набор камертонов.

Необходимым условием для правильного исследования слуха является своевременная калибровка  оборудования не реже 1 раз в год.                                    Обследование проводится опытным врачом-сурдологом или опытным лаборантом-аудиометристом. Обстановка в аудиометрическом кабинете должна быть спокойной и доброжелательной, т.к. излишнее волнение может отрицательно сказаться на результатах обследования.

Большое значение для получения правильных результатов обследования имеет место расположения больного. Лучше всего усаживать пациента перед собой, что дает возможность исследующему наблюдать за реакцией лица пациента на всех этапах исследования, лишает больного возможности следить за перемещением стрелки на шкале аттенюатора.

Важно помнить о зависимости остроты слуха от тонуса вегетативной нервной системы, которая меняется в течение суток, поэтому желательно проводить обследование в первой половине дня в одно определенное время. Данная рекомендация приобретает особое значение при повторных исследованиях слуха у одного и того же  пациента. Для проведения объективных методов исследования слуха таких как (ОАЭ, КСВП, ССП) имеет значение обеденный сон ребенка, так как обследование проводится во время естественного сна. В условиях ПМПК медикаментозный сон не используется.  Пред началом обследования пациенту необходимо объяснить, что от него требуется.

Диагностические методы исследования слуховой  функции у детей:

1. Субъективные, психоакустические, в процессе которых регистрируются   различные поведенческие реакции ребенка на звуки.

- Регистрация непроизвольной двигательной реакции

замирание или усиление двигательной активности, плач, просыпание на громкие звуки( хлопки, удары деревянных и ли металических предметов)

Недостатки: метод не эффективен для выявления малых и средних потерь слуха, односторонней тугоухости и при обследовании детей с неврологическими расстройствами

- Условно рефлекторная аудиометрия со зрительным подкреплением  при предъявлении звуков в свободном поле

(метод Сузуки) регистрируется реакция в виде поворота головы, глаз в сторону зрительного подкрепления. Используется с 4-6 месяцев, когда уже сформировано умение локализовать звук в пространстве и достаточно развиты мышцы шеи.

Данный метод позволяет определить степень слуховых потерь и получить аудиограмму.

Недостатки: малоэффективен при неврологических расстройствах, не позволяет определить уровень поражения слуховой системы, не позволяет определить одно- или двустороннее поражение

- Игровая аудиометрия

с выполнением предварительно выработанной условно-рефлекторной  двигательной реакции на звук (одевание кольца на пирамиду, нажимание кнопки). При обследовании ребенка звуки могут предъявляться в свободном поле или через наушники. Определяется степень слуховых потерь для получение аудиограммы.

Недостатки: малоэффективен при неврологических расстройствах, не позволяет определить уровень поражения слуховой системы

- Аккуметрия -  оценка реакции на звучащие игрушки разной громкости и речевые сигналы. Используется с первых месяцев жизни для выявления детей с подозрением на снижение  слуха.

Недостатки: малоэффективен для выявления одно или двустороннего поражения, небольшого снижения слуха при неврологических расстройствах, не позволяет получить данные о порогах слуха на разных частотах и определить уровень поражения.

Виды исследований:

- Исследование слуха при помощи разговорной и шепотной речи

- Камертональное исследование

- Тональная  аудиометрия

- Речевая аудиометрия

- Надпороговая аудиометрия

2. Объективные, физиологические, включающие регистрацию физиологических реакций различных отделов слуховой системы

- Акустическая импедансометрия - используется для оценки состояния среднего уха и слуховой трубы. Метод представляет также некоторую информацию о порогах слуха

- Регистрация вызванной отоакустической эмиссии (задержанная и  эмиссия на частоте продукта искажения) - для выявления повреждений рецепторов улитки

- Аудиометрия по слуховым вызванным потенциалам - для выявления снижения слуха, определения уровня слуховых потерь, диагностики центральных повреждений (КСВП,ASSR)

Методы обследования слуха у детей раннего возраста от     рождения до 3-х лет

1. Скрининговое обследование слуха ( субъективными методами)

2. Отоакустическая эмиссия

3. Метод регистрации слуховых вызванных потенциалов (КСВП, ASSR)

4. Акустическая импедансометрия

5. Аудиометрия в свободном звуковом поле

Методы исследования слуха у детей от 3-х до7 лет

Эта группа детей представляет наиболее многочисленный контингент, так как к 3-х летнему возрасту наличие патологии слуховой функции явно замечают близкие и окружающие ребенка.

1. Исследование слуха при помощи разговорной и шепотной речи

2.  Игровая тональная аудиометрия

3.  Акустическая импедансометрия

4. Отоакустическая эмиссия

5. Слуховые вызванные потенциалы ( КСВП, ССП)

Методы исследования слуха у детей от 6 до 17 лет

1. Исследование слуха при помощи шепотной и разговорной речи

2. Камертональное исследование

3. Тональная пороговая аудиометрия

4. Надпороговая аудиометрия (в настоящее время очень редко используе

мый  метод  ввиду своей трудоемкости и наличия других более объек

тивных  методов исследования)

5. Акустическая импедансометрия

6. Отоакустическая эмиссия

7. Слуховые вызванные потенциалы (КСВП, ССП)

Описание методов исследования слуха

РЕГИСТРАЦИЯ ВЫЗВАННОЙ ОТОАКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ

Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) – это очень слабый звук, возникающий в ухе в результате движений слуховых рецепторов (наружных волосковых клеток) в улитке, который можно зарегистрировать при установке миниатюрного чувствительного микрофона в наружном слуховом проходе. Движения волосковых клеток могут быть спонтанными или возникать в ответ на звук. Эти движения вызывают смещение жидкостей во внутреннем ухе, что приводит к колебаниям слуховых косточек и барабанной перепонки. При этом в слуховом проходе возникает звук, регистрируемый с помощью микрофона.

Существует несколько видов вызванной ОАЭ. В скрининговой задаче используется задержанная вызванная ОАЭ (ЗВОАЭ). Использование  ЗВОАЭ для этих целей определяется тем, что:

-ЗВОАЭ регистрируется у всех детей с нормальным слухом, начиная с первых дней жизни. При потерях слуха более 25-30 дб относительно нормальных порогов слышимости ЗВОАЭ отсутствует. При этом не имеет значения является снижение слуха следствием патологии структур среднего или внутреннего уха;

-это неинвазивный, объективный, надежный и относительно простой метод выявления слуховых потерь. Он позволяет выявить небольшие потери  слуха;

-длительность обследования с помощью регистрации ЗВОАЭ составляет 10-15 минут.

ЗВОАЭ является очень слабым сигналом, регистрируемым на фоне постоянных помех, для ее регистрации используются те же принципы, что и при регистрации ССВП: многократное (200-2000) суммирование единичных реакций синхронное с подачей звука, в результате чего реакция, согласованная во времени со звуком, увеличивается по амплитуде, а случайный во времени шум – уменьшается.

Установка для регистрации ЗВОАЭ аналогична по составу установке для регистрации ССВП, только вместо электродов она укомплектована акустическим зондом, содержащим миниатюрный телефон и высокочувствительный малошумящий микрофон со звуководами. Обследование проводится в тихом помещении. Зонд устанавливается герметично в наружном слуховом проходе как можно ближе к барабанной перепонке. Последовательно тестируется правое и левое ухо. При регистрации ребенок не должен двигаться (состояние спокойного бодрствования, естественный или медикаментозный сон), т.к. его движения искажают ЗВОАЭ.

Отсутствие ЗВОАЭ свидетельствует о снижении слуха и необходимости направления на диагностическое обследование. Первым этапом такого обследования рекомендуется проведение импедансометрии, позволяющей оценить состояние структур среднего уха. При наличии нормальной тимпанограммы проводится аудиометрия по слуховым стволомозговым вызванным потенциалам.

РЕГИСТРАЦИЯ СЛУХОВЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ  МОЗГА

В клинической практике наиболее широко применяют метод регистрации коротколатентных (стволомозговых) слуховых вызванных потенциалов (КСВП).  Метод используют для оценки степени снижения слуха, прежде всего, у детей раннего возраста, а также  для диагностики ретрокохлеарных нарушений – невриномы слухового нерва, димиелинизирующих расстройств. Несмотря на несомненные  достоинства метода, он имеет  определенные ограничения. При  регистрации КСВП в качестве стимула используются широкополосные звуковые щелчки, что не позволяет оценить пороги слуха на разных частотах и прежде всего  в низкочастотном диапазоне.

-  КСВП можно зарегистрировать у детей, начиная с первых дней жизни, в том числе и у недоношенных детей и детей с патологией центральной нервной системы;

- регистрация КСВП является неинвазивной (безопасной и безвредной);

КСВП предоставляют объективную информацию о состоянии слуха и центральной нервной системы. Пороги слуха, установленные при регистрации КСВП, хорошо коррелируют с результатами, полученными другими методами оценки слуха.

КСВП состоит из 5-7 волн, положительные пики которых обозначают римскими цифрами I, П, Ш, IV, V, VI, VП.  КСВП возникает спустя 1 мс после начала стимула и имеет длительность около 10 мс. Амплитуда пиков КСВП составляет 0,5-2 мкВ. С ростом уровня звука амплитуды пиков КСВП увеличиваются, а временные характеристики уменьшаются. У новорожденных детей форма вызванного потенциала отличается от взрослого стандарта: латентности существенно больше, пики I, Ш, V имеют значительную амплитуду. П и IV могут отсутствовать. Формирование «взрослых» параметров происходит к 2-3 году жизни.

Для регистрации КСВП необходима специальная установка – аудиометр по слуховым вызванным потенциалам.

Такая установка включает:

-систему стимуляции (генератор сигналов и аудиометрические

телефоны);

-систему регистрации и анализа КСВП, документирования результатов (электроды, усилитель, фильтры, компьютер, монитор, принтер).

Обследование проводится в специальном звукозаглушенном, экранированном от электрических помех помещении. Как правило, обследование маленьких детей проводится во время естественного или медикаментозного сна, так как движения ребенка искажают КСВП. Электроды с нанесенной электропроводной пастой укрепляются на коже головы ребенка (на лбу и мастоидах).

В процессе регистрации СВП фактически записывается электроэнцефалограмма (ЭЭГ), на фоне которой в момент подачи звука возникает СВП. Однако, поскольку амплитуда СВП в 10-50 раз меньше амплитуды фоновой ЭЭГ, стволомозговой потенциал при этом не виден. Для того, чтобы выделить СВП с помощью ЭВМ производится суммирование отрезков ЭЭГ, синхронное с началом подачи звуковых сигналов. При этом СВП, возникающие всегда в один и тот же момент после подачи звуковых стимулов, растут пропорционально числу суммируемых отрезков ЭЭГ, а фоновая ЭЭГ, не согласованная со стимулами во времени – уменьшается. Для выделения СВП требуется суммирование реакций на большое число звуковых стимулов – от 500 до 2000. Несмотря на это, длительность регистрации одного СВП не превышает 2 минут, т.к. звуки (щелчки) могут подаваться очень часто – 10-50 в секунду. Это связано с тем, что нервные элементы, генерирующие СВП, быстро восстанавливают свою способность к реагированию.

Процедура определения порогов слуха при регистрации СВП заключается в последовательной регистрации СВП на звуки различной громкости. При этом определяется минимальный уровень громкости звука, при котором обнаруживается СВП. Регистрацию СВП начинают с громких звуков, на которые регистрируется хорошо выраженный потенциал. При наличии выраженного потенциала громкость звука уменьшается, производится регистрация на этот звук и т.д. На пороговом уровне звука или при сомнении в наличии СВП на этот звук регистрация повторяется. Эта процедура проводится отдельно для правого и левого уха. Общая длительность такого обследования составляет около 1 часа.

Ограничение метода, а также  появление  новых аудиологических задач (скрининговые исследования слуха у новорожденных, слухопротезирование детей в возрасте  до 6 месяцев, проведение кохлеарной имплантации детям в возрасте 1-2 лет) стимулировали дальнейшие исследования в этой области.

Метод регистрации стационарных слуховых  вызванных потенциалов (ССВП)  «Компьютерная аудиометрия» позволяет получить информацию о состоянии слуха на разных частотах, оценит остаточный слух у пациентов с тяжелыми потерями слуха, помогает адекватно запрограммировать цифровой слуховой аппарат у детей до 3-х лет. При выделении ССП проводится анализ составляющих его частотных компонент, а не временной последовательности волн как при стандартной регистрации КСВП. Изучение нейрональных источников ССП при частоте стимуляции 70-110 ГЦ («ССП80ГЦ») у человека и животных показало, что эти ССП генерируются преимущественно структурами ствола мозга. Предполагается, что ССП соответствуют 5 пику КСВП. В современных системах наличие ССП определяется автоматически на основании статистической оценки результатов частотного анализа электрической активности мозга с помощью быстрого преобразования Фурье. Это значительно уменьшает время обследования, а также делает метод по – настоящему объективным, не зависящим от субъективной оценки обследующего.

Регистрация ССП позволяет оценивать остаточный слух при больших слуховых потерях, а также пороги слуха на разных частотах благодаря  использованию в качестве стимулов частотно модулированных тонов. К недостаткам  данного метода  относятся: высокая вариабельность при небольших степенях снижения слуха, разброс данных в низкочастотном диапазоне, большая длительность исследования (1,5) часов. В настоящее время разработаны устройства, основанные на сравнении амплитуды компонента на частоте стимуляции с амплитудой сразу на 4-х частотах бинаурально, сокращая время исследования до 20 минут «AUDERA» . Все выше изложенное свидетельствует, что метод регистрации слуховых потенциалов является одним из очень эффективных методов исследования слуха. В совокупности с другими  объективными  и субъективными методами он обеспечивает возможность точной диагностики различных нарушений слуха у пациентов разного возраста.

ИМПЕДАНСОМЕТРИЯ

Метод акустической импедансометрии является объективным методом исследования, используемым для оценки состояния среднего уха и слуховой трубы.

Метод основан на измерении акустического сопротивления (импеданса) наружного, среднего и внутреннего уха в ответ на звук. Когда звук достигает барабанной перепонки, часть энергии передается через среднее ухо к внутреннему, а часть энергии, вследствие сопротивления со стороны барабанной перепонки и цепи слуховых косточек, отражается и может быть измерена.

В нормальных условиях человеческое ухо имеет низкий акустический импеданс. При патологии среднего уха (выпот, аномалия развития или деструкция слуховых косточек), отрицательном давлении в барабанной полости, утолщении барабанной перепонки, проведение звуков через среднее ухо затрудняется.

В процессе обследования методом импедансометрии в наружный слуховой проход с помощью специального обтуратора герметично вставляется зонд, содержащий миниатюрный микрофон, телефон и воздушный насос. При этом создается полость ограниченного объема. Подаваемый телефоном звук частично отражается от барабанной перепонки и поступает на микрофон. Величина отраженной звуковой энергии сравнивается с исходным звуком и определяет величину акустического сопротивления среднего уха.

В клинической практике чаще всего используются два вида акустической импедансометрии – тимпанометрия и акустическая рефлексометрия.

Тимпанометрия – измерение значений акустического сопротивления при изменении давления воздуха в наружном слуховом проходе. Кривая, отражающая зависимость податливости (величина обратная сопротивлению) от давления, называется тимпанограммой. При отсутствии патологии среднего уха и нормально функционирующей трубе давление в барабанной полости равно атмосферному. Поэтому минимальное сопротивление регистрируется при наличии в наружном слуховом проходе такого же давления.

При различной патологии среднего уха и нарушении проводимости слуховой трубы происходит изменение формы тимпанограммы, которая используется для дифференциальной диагностики заболеваний среднего уха.

Акустическая рефлексометрия – регистрация изменений сопротивления структур наружного и среднего уха при сокращении стременной мышцы, вызванном громкими звуками. Это дает некоторую информацию о порогах слуха, т.к. известно, что у человека с нормальным слухом порог акустического рефлекса также повышается. При потерях слуха более 60 дб акустический рефлекс не регистрируется.

Субъективные методы исследования слуха

без помощи специального оборудования

Клинический опыт показывает, что, несмотря на то, что в распоряжении современных оториноларингологов имеется большое количество способов исследования слуха с применением сложной и точной аппаратуры, простые способы исследования слуха отнюдь не потеряли своего научно-практического значения и теперь.

Поэтому современная сурдология не может игнорировать эти простые способы исследования и должна их обязательно иметь на своем вооружении.

К простым способам исследования слуха относятся исследования слуха речью, а также камертонами.

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУХА ПРИ ПОМОЩИ ШЕПОТНОЙ И РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

Речь, используемая для исследования слуховой функции, может быть применена в виде шепотной, разговорной и громкой речи, а также в виде крика.

Количественная оценка результатов исследования слуховой функции речью, как известно, сводится к определению того расстояния, выраженного в метрах, с которого исследуемый слышит шепотную, разговорную, громкую речь или крик на исследуемое ухо при закрытом втором.

Считается, что человек с нормальным слухом в условиях относительной тишины воспринимает шепотную речь на расстоянии 6-20 м. Разговорная речь в тех же условиях воспринимается на расстоянии 60-100 м.

Исследование слуха речью должно проводиться в относительно звукоизолированном помещении, длина которого должна быть не менее 6 м.

С целью обеспечения максимальной достоверности результатов рассматриваемого метода исследования необходимо это исследование проводить с тщательным выполнением целого ряда условий, ибо иначе результаты могут оказаться ошибочными.

Прежде всего, необходимо исследуемого поставить в наиболее выгодное для исследования положение – боком к исследователю. Глаза обследуемого должны быть закрыты или самим больным, или повязкой. Неисследуемое ухо должно быть выключено из акта слухового восприятия, для чего могут быть использованы следующие мероприятия: а) плотное закрытие наружного слухового прохода неисследуемого уха смоченным в воде пальцем самого исследуемого или кого-либо из помощников исследующего; б) плотное закрытие наружного слухового прохода, не исследуемого уха вдавливанием в него козелком ушной раковины, что делает или сам исследуемый, или, лучше, помощник исследующего; в) введение в наружный слуховой проход не исследуемого уха пальца с приведением его во время исследования в трясущееся состояние (способ Вагенера, предложенный в 1912 г.); г) трение ушной раковины неисследуемого уха ладонью помощника (способ Кайзера, предложенный в 1910 г.); д) введение в наружный слуховой проход помощником трещотки Барани с пуском ее в действие во время исследования (способ Барани, предложенный в 1918 г.).

Выбор какого-либо из перечисленных способов для выключения неисследуемого уха из акта слухового восприятия должен обусловливаться учетом разницы между уровнем слухового восприятия на исследуемое и неисследуемое ухо. При небольшой разнице этого уровня пригодно любое из перечисленных мероприятий. При значительной же разнице в уровне восприятия, особенно при здоровом состоянии не исследуемого уха, лучше пользоваться каким-либо одним или двумя из последних трех способов. Но при этом следует иметь в виду, что звук трещотки Барани проникает в другое ухо при интенсивности издаваемого ею шума в 35-40 дб. Это значит, что при небольшой тугоухости исследуемого уха (понижение слуха менее чем на 35-40 дб) пользоваться для выключения слуха на неисследуемое ухо трещоткой Барани нельзя.

Выбор слов, произношением которых пользуются при исследовании слуха речью, должен быть не произвольным, а удовлетворяющим определенным акустическим требованиям. Есть звуки, в спектре которых преобладают высокие фонемы, к которым, как известно, особенно чувствительно человеческое ухо. Эти звуки воспринимаются с далеких расстояний. К таким звукам-буквам относятся: А, О, Е, У, Ш, С, Г, Х и другие. Есть звуки, в спектре которых преобладают фонемы средней или низкой высоты. Такие звуки воспринимаются с менее далеких расстояний. К ним относятся: И, Р, Б, Т, К и другие.

Исследованию слуха речью, так же как и любому исследованию, должна обязательно предшествовать соответствующая психопрофилактическая подготовка исследуемого с тем, чтобы последний был хорошо осведомлен, что с ним будут делать и что должен он делать сам. При проведении этой психопрофилактической подготовки врачу следует считаться с возрастом и интеллектуальным развитием обследуемого, а также с тем, как он слышит и как понимает то, о чем с ним говорят.

При исследовании детей следует считаться с тем, что они не любят повторять – в том числе и то, что они слышат, а также, что им быстро надоедает процесс однообразного обследования. Поэтому детей выгоднее обследовать методом диалога – задаванием им вопросов и получением от них соответствующих ответов.

Как уже сказано, количественная оценка состояния слуховой функции у обследуемого при исследовании речью ставится на основании определения того расстояния, выраженного в метрах, с которого обследуемый правильно воспринимает произносимые исследователем слова. Но здесь приходится учитывать, что расстояние, с которого слышит обследуемый, зависит не только от уровня его слуховой функции, но и от громкости, с которой произносятся слова исследователем, и от степени разборчивости произносимых слов, которой исследователь владеет.

Всем известно, что диапазон колебаний громкости шепота довольно широк – от 10 до 30 дб. Можно шептать так тихо, что шепот будет слышать только тот человек, кому он адресуется, и можно шептать так громко, что шепот воспринимается на очень значительном расстоянии.

Указанное различие в громкости шепотной речи может иметь место даже тогда, когда исследующий старается выполнять классическое требование Бецольда о произношении слов шепотом за счет только резервного воздуха. Выполнение этого требования, конечно, заметно способствует уравнению громкости шепота разных лиц, но, к сожалению, не гарантирует этого уравнения.

Исследование начинается с максимального расстояния (6 м) с постепенным приближением к обследуемому до тех пор, пока обследуемый правильно не повторит произносимое слово. Последнее расстояние, будучи проверено произношением нескольких слов (3-4 раза), и принимается за расстояние, с которого обследуемый слышит.

При исследовании слуха речью следует интересоваться тем, насколько разговорная речь воспринимается обследуемым лучше шепотной.

Различие в этом отношении может быть очень значительным (в 2-20 раз), и учет этого различия может быть использован в дифференциально-диагностических целях.

Так, при нарушении звукопроведения разница между восприятием шепота и разговорной речи невелика, а при нарушении звуковосприятия она очень значительна.

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУХА ПРИ ПОМОЩИ КАМЕРТОНОВ

Количественная оценка результатов исследования слуха камертонами, как известно, сводится к определению времени (в секундах) в течение которого максимально раздраженный камертон воспринимается обследуемым через воздух или через кость.

Для максимального раздражения камертонов предложено и предлагается много способов, но в практических целях можно ограничиться использованием следующих: 1) мгновенный удар браншей камертона о свою коленную чашечку; 2) сжатие браншей камертона пальцами руки и мгновенное высвобождение их; 3) мгновенный удар о браншу камертона резиновым наконечником медицинского молоточка; 4) мгновенный удар браншей камертона о край стола, если последний покрыт толстой скатертью. Любой камертон, используемый для исследования слуха, должен иметь паспорт, в котором указано, сколько секунд он воспринимается здоровым человеком через воздух и через кость. Чем дольше слышится камертон как через воздух, так и через кость, тем он ценнее для исследования. Чем выше камертон, тем он звучит короче, и наоборот.

При исследовании слуха по воздушной проводимости камертон должен держаться за ножку так, чтобы пальцы не прикасались к браншам. Нижний, когда камертон держится вниз браншами, или верхний конец камертона, когда последний держится вверх браншами, должен быть на уровне наружного слухового прохода и отстоять от ушной раковины на 1 см, чтобы бранши камертона не прикасались ни к ней, ни к волосам. Камертон у наружного слухового прохода надо держать так, чтобы его бранши находились в плоскости, перпендикулярной к поверхности ушной раковины. Чтобы исключить утомление слуха звуком камертона, последний через каждые 3-5 сек должен на 1-2- сек отводится от уха.

Звучание наших наиболее распространенных камертонов воспринимается здоровыми лицами через 20-60 сек, а через кость – 15-40 сек.

Такая продолжительность звучания камертонов очень недостаточна и очень неудобна для исследования. Поэтому желательно иметь камертоны, которые звучали бы в 2-3 раза дольше выпускаемых.

Продолжительность звучания камертонов можно определять двояко: 1) или от момента раздражения камертона до момента окончательного прекращения его звучания по ответу обследуемого;

2) или от момента прекращения звучания камертона по ответу обследуемого до момента прекращения его звучания для здорового человека.

В последнем случае из числа секунд нормальной продолжительности звучания данного камертона вычитается время, в течение которого здоровый человек слышал камертон после того, как обследуемый перестал его слышать. Например, здоровый субъект после того, как обследуемый перестал слышать данный камертон, продолжал его слышать еще 25 сек, а камертон для здорового человека звучит 50 сек. Значит, обследуемый его слышал 25 сек (50-25=25 сек) (50%), что и записывается в соответствующем документе.

Последний способ определения времени звучания камертона очень выгоден, так как при этом способе теряет свое значение – приведен ли камертон перед началом исследования в максимальное раздражение или нет. Кроме того, для данного способа исследования слуха требуется значительно меньшее время.

Недостатком этого способа является то, что исследователь, пользующийся им, должен обязательно обладать нормальным слухом, так как только в этом случае он может определить то время, в течение которого он слышал камертон после того, как обследуемый перестал его слышать.

Если исследование слуха речью пригодно только для изучения воздушной звукопроводимости, то исследование камертонами широко используется и для изучения состояния костной звукопроводимости.

Использование исследования костной звукопроводимости проводится главным образом в виде так называемых опытов Вебера, Ринне, Швабаха, Левиса-Федеричи, Желе, Рунге и других. Все эти опыты имеют очень большое дифференциально-диагностическое значение и поэтому охотно широко используются не только в ЛОР-стационарах, но и в ЛОР-кабинетах поликлиник и амбулаторий. Это понуждает нас остановиться на их описании относительно подробно.

Опыт Вебера. Как известно, сущность опыта заключается в том, что звучащий камертон ставится на середину темени и обследуемый отвечает, слышит ли он звук камертона одинаково в обоих ушах (больному кажется, что он слышит звук камертона в середине темени), или же он слышит звук только в одном ухе. В первом случае говорят, что «вебер не латерализируется», а во втором – «вебер латерализируется право или влево». При здоровых ушах или при одинаковом слухе на оба уха, хотя они и являются больными, латерализации звука при постановке опыта Вебера не будет. А при больных ушах звук камертона при постановке данного опыта будет латерализоваться в сторону больного уха или в сторону более больного уха при поражении звукопроводящего аппарата и в сторону здорового уха или менее больного уха при поражении звуковоспринимающего аппарата.

У здорового человека, у которого латерализации звука при постановке опыта Вебера не бывает, можно вызвать латерализацию звука при постановке данного опыта искусственно. Для этого надо закрыть пальцем наружный слуховой проход одного из ушей, и звук окажется латерализированным в данное ухо.

Опыт Ринне. Сущность опыта заключается в сравнении воздушной и костной проводимости для одного и того же уха. Если воздушная проводимость превалирует над костной, что имеет место при здоровом ухе и при поражении звуковоспринимающего аппарата исследуемого уха, говорят, что «Ринне положителен», «Ринне +». Если же превалирует над воздушной костная звукопроводимость, что характерно для заболевания звукопроводящего аппарата исследуемого уха, говорят: «Ринне отрицателен», «Ринне – ». Может быть и так, что воздушная и костная звукопроводимость одинаковы. В этом случае говорят, что «Ринне +». Бывает это тогда, когда имеет место нарушение как звукопроведения, так и звуковосприятия, причем в относительно равной степени. Подобный результат постановки опыта Ринне чаще всего обнаруживается при исследовании слуха у больных отосклерозом П стадии, по Н.В.Белоголовому.

Опыт предложил Rinne в 1855 г. Однако он оказался включенным в комплекс диагностических исследований слуха только в 1881 г., благодаря стараниям Люце.

Опыт Швабаха. Сущность опыта заключается в сравнении продолжительности восприятия звука камертона, поставленного на сосцевидный отросток исследуемого уха, с продолжительностью восприятия камертона, поставленного на сосцевидный отросток уха здорового человека. В целях предупреждения утомления слуха камертон периодически должен сниматься со сосцевидного отростка и приставляться к нему снова.

Если обследуемый слышит камертон, приставленный к сосцевидному отростку, дольше, чем здоровый человек, что обычно отмечается при нарушении звукопроведения, говорят, что «Швабах удлинен», изображая это на соответствующем документе «Швабах +». Если обследуемый при описанных условиях слышит камертон меньше, чем здоровый человек, что обычно имеет место при нарушении звуковосприятия, говорят: «Швабах укорочен». Если обследуемый слышит камертон столько же секунд, сколько и здоровый, что обычно обнаруживается у здоровых людей, говорят: «Швабах нормальный», изображая это: «Швабах +».

Опыт Левиса-Федеричи. Сущность опыта заключается в сравнении длительности костного звукопроведения со сосцевидного отростка и с козелка ушной раковины, который должен быть ножкой приставляемого к нему камертона вдвинут в наружный слуховой проход.

Поскольку костно-хрящевая звукопроводимость лучше, чем костная, камертон, приставленный к козелку, будет восприниматься обследуемым дольше, чем камертон, приставленный к сосцевидному отростку. Это регистрируется как «Левис-Федеричи положительный», «Левис-Федиричи +». Если же камертон с козелка воспринимается короче, чем со сосцевидного отростка, говорят: «Левис – Федеричи отрицательный», «Левис–Федеричи–». Отрицательный опыт Левиса – Федеричи наблюдается при анкилозе стремени, что широко используется в диагностике атеросклероза. Я думаю это можно удалить

Субъективные методы исследования слуха с использованием

специального оборудования

Тональная пороговая аудиометрия: эта процедура определения порогов на тоны разных частот. Проводиться с помощью специального прибора- аудиометра . в настоящее время является одним из основных методов исследования слуха. .

Надпороговая аудиометрия  дает представление о самом главном – о способности слухового аппарата воспринимать разнообразные постоянно встречающиеся в повседневной жизни звуковые раздражения, интенсивность которых  намного превышает пороговую, к каковым относятся звуки разговорной речи.

Игровая аудиометрия. Используется с детьми с 3-х  летнего возраста. В основе метода лежит  выработка условного рефлекса. Здесь зрительным подкреплением служит двигающая картинка. Картинка появляется на экране монитора в результате нажатия ребенком кнопки после предъявления звука. Если ребенок нажимает кнопку без звука, то картинка не движется. Перед обследованием у ребенка вырабатывается условная реакция (нажатие кнопки) на звук. При этом звук подается с помощью телефонов, что позволяет тестировать каждое ухо отдельно на всем диапазоне частот. Игровая аудиометрия дает наиболее точную  картину слуха у детей.

Речевая аудиометрия- при которой предъявляются речевые сигналы и оценивается их восприятие, прежде всего разборчивость речи в разных условиях (проводится у взрослых и детей старшего возраста)

Тональная или речевая аудиметрия в «свободном» звуковом поле»: используется для оценки эффективности слухопротезирования и Кохлеарной имплантации детей и взрослых. Эффективное слухопротезирование должно обеспечивать пороги слуха в речевом диапазоне 500-4000 Гц в пределах 20-40 ДБ.

Общие правила аудиометрии:

- начинать с исследования остроты слуха по воздушному

звукопроведению;

- воздушное звукопроведения обозначается сплошной линией «_____»;

- костное  звукопроведение обозначается  пунктирной линией «-----«;

-  на бланке аудиограммы обозначения: правое ухо - красным   цветом,

левое ухо - синим цветом

- начинать обследовать с «лучше слышащего» уха;

- начинать определение порога с 1000 Гц;

-   длительность сигнала – 1 с;

- начинать с заведомо слышимого уровня интенсивности сигнала

- последовательность исследуемых частот: 1, 500, 250, 2,4,6, 8 кГц такая последовательность объясняется тем, что низкие частоты менее «утомительны» для слухового анализатора чем высокие.

- знание правил маскировки:

1) если есть разница между исследуемыми ушами по воздушному проведению 40 и более Дб, нужна маскировка

2) если есть разница между костным проведением и воздушным проведением 10 и более Дб на одном и том же исследуемом ухе, нужна маскировка

-  при проведении аудиометрии в свободном звуковом поле использовать    модулированный тон, так как чистого тона в природе не существует.

Исследование слуха у детей младшего дошкольного возраста (2-4 года) представляет значительные трудности. Врач должен проявить терпение и выдержку, постепенно завоевывая доверие ребенка.

Довольно трудным является процесс выяснения той интенсивности звука, с которой должны начать исследование. Для этого предложено несколько способов, которые, как правило, связаны с подачей звуков с большой надпороговой силой. Например, подается звук 40 дб; если же больной его не слышит, то дают сразу 60 дб; при неслышимости и этого тона – 80 дб, и т.д.

Надпороговая аудиометрия в настоящее время используется  редко у детей, практически не используется в виду своей трудоемкости и не объективности.

Наиболее часто используемые  надпороговые тесты в аудиологии:

1. Проба дифференциального или разностного порога силы звука по Люшеру (ДПС). Дифференциальным, или разностным порогом силы звука обозначается то минимальное увеличение интенсивности звукового сигнала по отношению к первоначальному тону, которое воспринимается исследуемым как новый, более громкий звук.

Определение ДПС проводится на частотах 500…4000 гц по воздушной проводимости. На исследуемое ухо подается звук, на 40 дб превышающий его пороговый уровень на этой частоте, после чего включают модулирующее устройство, с помощью которого постепенно уменьшают интенсивность модулирующего тона от 6…4 дб до того уровня, на котором у ребенка исчезает ощущение колебания тона. Необходимость прибавки над порогом в 40 дб объясняется Люшером тем, что вблизи порога слышимости, где интенсивность тона чрезвычайно мала, очень трудно проводить исследование. Кроме того, по мнению автора, прибавка в 40 дб создает для кохлеарного анализатора «состояние комфорта», при котором дифференциальный порог силы звука оказывается для всех используемых в исследовании частот почти одинаковым. Предлагаемая нами методика постепенного уменьшения интенсивности модулирующего тона объясняется тем, что начальная значительная интенсивность этого тона дает возможность ребенку сразу услышать и понять смысл исследования. Величина ДПС, находящаяся в пределах 0,8…2 дб, является характерной для нормального слуха и для поражения звукопроводящего аппарата, величина менее 0,8 дб является показателем наличия ФУНГ.

2. Проба определения порогов дискомфорта. На одной из частот речевой зоны над пороговым уровнем по воздушной проводимости плавно увеличивают интенсивность звукового сигнала до тех пор, пока у ребенка не появятся неприятные ощущения. Разница между пороговым восприятием и порогом дискомфорта и будет составлять динамический диапазон слуха, который в норме, в зависимости от исследуемой частоты, равняется 50…100 дб. При поражении звукопроводящего аппарата ощущение дискомфорта не достигается, при поражении звуковоспринимающего аппарата пороги дискомфорта или соответствуют уровню нормальных, или выше них.

У детей старше семи лет, наряду с вышеперечисленными надпороговыми пробами, могут успешно применятся и ряд других, не менее важных в диагностическом отношении, тестов: проба Фоулера, ИПИ-тест.

3. Проба на определение индекса приращения интенсивностей (ИПИ или Sisi-тест). Исследование теста также проводится по воздушной проводимости в диапазоне от 500 до 4000 гц. В.Г.Базаров и соавт. (1984) рекомендуют использовать частоты 125, 500 или 2000 гц. Методика их заключается в том, что больному на одной из этих частот предъявляется для прослушивания тон, на 20 дб выше порогового. На фоне этого непрерывного тона каждые 5 секунд звук усиливается на 1 дб (при непонимании ребенком задания можно в виде исключения несколько раз усилить звук до 5 гц). Таких приращений подается не менее 20, что принимается за 100%. В задачу исследования входит определение количества услышанных «всплесков», после чего производится расчет в процентах, в которых и выражается численное значение ИПИ-теста.

Считается, что у нормально слышащих и у детей, страдающих звукопроводящей тугоухостью, ИПИ-тест колеблется в пределах от 0 до 20%.

Наши исследования (Левин А.Л. и др., 1976) показали, что повышение уровня ИПИ-теста более 60…80% достоверно свидетельствует о вовлечении в патологический процесс нервных элементов улитки, а также, что использование этой пробы наиболее доказательно у детей начиная с возраста 9-11 лет, так как необходимо точное понимание ребенком слышимости «всплеска».

Клиническая оценка нарушения слуха у детей

1. Есть ли  у ребенка  снижение слуха?

- у ребенка есть снижение слуха если средние пороги слуха по воздушному проведению на частотах 500,1000,2000,4000 Гц равны 25 и более.

2. Является ли  у ребенка снижение слуха двухсторонним или односторонним?

- у ребенка двухсторонняя тугоухость если пороги по воздушному проведению, на правом и левом ухе  на частоты 500,1000,2000,4000 Гц составляют 25 Дб и более

- у ребенка односторонняя тугоухость, если на одном из ушей пороги по воздушному проведению на 500,1000,2000,4000.Гц более 25 Дб, а на противоположном ухе 10 или 15Дб.

3. Какая степень тугоухости у ребенка?

| cтепень потери | cредние пороги слуха, дБ | восприятие разговорной и громкой речи | восприятие шепотной речи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26-40 | 6-3 метров | 2 метра-у уха |
| 2 | 41-55 | 3 метра- у уха | у уха- нет |
| 3 | 56-70 | громкая речь у уха | Нет |
| 4 | 71-90 | крик у уха | Нет |
| 5 | Более 91 | 0 | Нет |

Расчет степени  тугоухости определяется путем вычисления средней арифметической порогов слышимости четырех чистых тонов:500Гц+1000Гц+2000Гц+4000 Гц разделить на 4

Например- 25+15+20+45/4=26,2 дБ, что соответствует 1 степени тугоухости.

4. Какой тип нарушения слуха у ребенка?

- Кондуктивная тугоухость - если пороги слуха по воздушной проводимости ( сплошная линия) составляют более 25 дБ, а по костной (штриховая линия) соответствует норме .

- Сенсоневральная тугоухость - если пороги по воздушному проведению и по костному совпадают и составляют более 25 Дб

- Смешанная тугоухость - если пороги по костному и воздушному звукопроведению составляют более 25 Дб и между линиями есть «костно- воздушный разрыв».

На основании ответов на выше изложенные вопросы ставиться заключение и решается дальнейшая тактика ведения пациента.

Заключение

Начиная с 20 века, возможности диагностики нарушения слуха стали значительно расширяться благодаря появлению объективных методов оценки слуховой функции.  Результаты обследования слуха объективными методами не зависит  от желания  ребенка участвовать в обследовании, от его состояния и уровня внимания и поэтому позволяет получить объективные  данные о слуховой функции. Однако для их использования требуется специальное оборудование и высококвалифицированные специалисты.

Для достижения оптимальных целей в  исследовании слуха у детей раннего возраста обязательно использование, как объективных методов так и субъективных..

ГЛАВА V. СУРДОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Цель сурдопедагогического обследования -  исследование степени и характера нарушений слуха у детей, уровня речевого развития и определения адекватных условий и путей коррекционной работы.

Задачи сурдопедагогического обследования:

- выявление нарушения слуха и определение степени снижения слуха сурдопедагогическими методами;

- подготовка ребенка к исследованию слуха: выработка условно-двигательной реакции на звук;

- исследование способности к восприятию и различению неречевых и речевых звуков; определение порога восприятия неречевых и речевых звуков;

- определение сформированности процессов слухового анализа (обнаружение, различение, распознавание и др.);

- характеристика уровня речевого развития ребенка;

- оценка эффективности слухопротезирования;

- оценка адекватности настройки слухового аппарата  и кохлеарного импланта;

- определение прогноза  и путей коррекционно-развивающего обучения;

- консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания ребенка.

При первичном обследовании ребенка необходимо ознакомиться с анамнезом ребенка: жалобы родителей, протекание беременности и родов, заболевания ребенка в раннем возрасте, раннее речевое и моторное развитие.  При сборе анамнеза необходимо уточнить наличие или отсутствие в семье родственников со сниженным слухом; предполагаемые причины снижения слуха у ребенка (неблагоприятные факторы в дородовом развитии ребенка, в течении родов, перенесенные заболевания: острые гнойные отиты, инфекционные и вирусные заболевания матери во время беременности (краснуха, грипп, герпес, токсоплазмоз), недоношенность, гемолитическая болезнь новорожденного, применение ототоксических препаратов, назначаемые ребенку и принимаемые матерью во время беременности и т.д.).

Подготовка ребенка к исследованию слуха предполагает  выработку  у ребенка условного рефлекса на звуковой сигнал любой интенсивности, ребенка учат реагировать каким-либо игровым действием на звук. Такая подготовка ребенка в дальнейшем позволяет определить максимальное расстояние, с которого ребенок воспринимает звучание голоса и игрушек. Когда условная двигательная реакция (УДР) на звук у ребенка уже выработана, то в качестве источника звука может выступать и тон аудиометра, т.е. становится возможным и аудиологическое обследование малыша в свободном звуковом поле, методом игровой пороговой тональной аудиометрии по условно-рефлекторной методике.

Исследование способности к восприятию и различению неречевых и речевых звуков позволяет оценить состояние слуха на данный момент. Это проверка способности ребенка воспринимать звуки звучащих игрушек.  Проверка способности воспринимать шепот, голос разговорной громкости, громкий голос (остаточный слух). И в результате такого обследования определяется порог восприятия речевых и неречевых звуков, что соответствует определенной картине снижения слуха, если таковое имеется. Если в ходе обследования ребенок так и не реагировал ни на один из стимулов, то процедуру следует повторить через несколько дней, в течение которых ребенка следует подготовить.

Определение эффективности слухопротезирования, адекватности настройки СА и КИ возможно при оценке реакций ребенка на звуки, оценки разборчивости речи с помощью специальных таблиц слов, фраз, анализа речи ребенка, голоса, поведения ребенка и т.д. У детей старше 2- лет используется условно-двигательная реакция на звуки.

Исследование уровня речевого развития – это исследование экспрессивной и импрессивной речи, ее соответствие возрастным и программным требованиям.

Совокупность всех полученных данных определяет пути дальнейшего коррекционно-развивающего обучения ребенка.

Педагогическое обследование детей в ПМПК предполагает: наблюдение за реакциями ребенка на звуки и речь, за особенностями его собственной речи во время консультации; применение различных тестов для определения сформированности процессов слухового и слухоречевого анализа; беседа с родителями о поведении ребенка на звуки и речь в течении дня.

Схема обследования

1. Цель обследования, жалобы родителей и детей.

2. Ознакомление с документацией (история развития ребенка; аудиометрические данные, если снижение слуха уже установлено; педагогическая характеристика дошкольного или школьного учебного учреждения).

3.  Изучение анамнеза развития ребенка:

а) состав семьи;

б) наличие или отсутствие в семье родственников со снижением

слуха;

в)  предполагаемые причины снижения слуха у ребенка.

4.  характеристика речи ребенка до потери слуха:

а)  предречевые вокализации (гукание, гуление);

б)  появление и характер лепетной речи (лепет начался и оборвался,

был выразительным, а потом смазанным, неизвестно);

в)  отдельные слова: много, несколько.

г)  состояние слуха по последним данным.

Протезирован ли ребенок и пользуется ли слуховым аппаратом. Ребенок с кохлеарным имплантом, возраст имплантации и время использования КИ.

5.  Какое учебное заведение посещает ребенок (специальное или массовое), длительность обучения ребенка.

6. Обследование ребенка:

а)  установление эмоционального контакта с ребенком, создание

правильного отношения к обследованию;

б)  форма общения ребенка с окружающими (устная, жестовая,

устно-дактильная);

в)  реакция на комплекс неречевых звучаний, определение порога

восприятия низко-, средне- и высокочастотных звуков.

г)  выработка условного рефлекса на звуковой сигнал.

д)  восприятие слов и фраз голосом разговорной громкости

по возрастным спискам, восприятие шепотной речи.

е)  пользуется:  лепетной речью; отдельными словами;

словосочетаниями;      предложениями;

з)  внятность речи: понятная для окружающих, частично понятная,

непонятная;

ж)  объем словаря, его соответствие возрастным и программным

требованиям;

и)  исследование импрессивной речи. Понимание вопросов: где?

куда?   откуда? почему? (причинно-следственные связи);

к)  характеристика голоса (тихий, нормальный, глухой, громкий, гнусавый). При этом тихий голос характерен для детей с кондуктивной тугоухостью, так как эти дети хорошо слышат свой голос, он проводится по костям черепа. Слишком громкий голос характерен для слабослышащих детей с сенсоневральной тугоухостью. Носовой оттенок голоса характерен для детей с тугоухость более 2-й степени, так как ребенок при общении не может контролировать правильность движений мягкого неба

7. Заключение.  Описание состояния слуха; развития речи; описание запаса знаний и представлений, их соответствие возрасту; общая характеристика учебной деятельности; составление сурдопедагогического заключения, участие в обсуждении общего заключения ПМПК и рекомендаций для родителей.

8. Рекомендации для родителей.

Общие требования к обследованию

Важным моментом до проведения обследования является беседа с родителями и заполнение ими анкеты-вопросника (см. приложение № 2). Это позволит педагогу грамотно построить процесс обследования ребенка и подобрать необходимую методику.

Необходимые условия для проведения обследования – это наличие отдельного кабинета, длина которого не менее 6 метров, пеленального столика. Целесообразно исследовать слух в помещении, которое относительно изолированно от посторонних шумов и позволяет удлинять расстояние до 10-15 метров, особенно для исследования слуха у слабослышащих детей. Если же помещение не позволяет удлинять расстояние, то Л.В. Нейман рекомендует повернуться спиной к испытуемому, находящемуся в конце комнаты, и произносить речевой материал. Звуковая волна доходит до органа испытуемого, отразившись от противоположной стены, удлиняя приблизительно вдвое расстояние до уха испытуемого. Обследование проводит сурдопедагог и помощник.

Начинают обследование с реакции на голос – это звук уровнем 50-60 дБ, на который у ребенка с нормальным или незначительно сниженным слухом есть четкая ориентировочная реакция, с расстояния 5-6 метров, при отсутствии реакции расстояние уменьшают. Если есть реакция на голос, далее проверяют реакцию на тихую погремушку. В случае отсутствия реакции на голос, проверяют реакцию на игрушку-пищалку (или дудку), а при ее отсутствии – на барабан.

В ходе обследования сурдопедагог отмечает: характер реакции на звуки – непроизвольная, ориентировочная, реакция внимания; максимальное расстояние от источника, при котором возникает реакция; скорость реакции – быстрая или с большой задержкой.

При обследовании восприятия речи у детей важно, чтобы ребенок не видел лица говорящего. Для этого используется экран. Экран должен закрывать не только рот, но и щеки, челюсти, шею, чтобы нельзя было, определить говорит человек или нет. И экран должен пропускать воздух (например, веер из перьев).

Оборудование

1. Набор музыкальных диагностических игрушек и резиновые пищалки,            барабан, гармошка, свисток, дудка, разные погремушки

2.    «Гороховые пробы»

3.    Набор игрушек для выработки двигательной реакции на звуковой

сигнал: пирамиды различной величины, мячи, машина, кубики и др.

4.  Предметные картинки, соответствующие основному и вспомогательному

списку слов  (для говорящих школьников)

5.  Списки слов для обследования говорящих и неговорящих дошкольников.

6.  Сюжетные картинки

7.  Аудиометр с колонками  - исследование в свободном звуковом поле

8.  Звукозаписывающая аппаратура индивидуального пользования

1. Методы исследования слуха

Педагогические методики обследования слуха ребенка раннего, дошкольного и школьного возраста не требуют аппаратурного оснащения, и несмотря на свою простоту позволяют выявить детей с подозрением на снижение слуха. Они доступны сотрудникам ПМПК, педагогам, психологам, медицинским сестрам, родителям.

Методы исследования слуха условно подразделяются на объективные и субъективные в зависимости от реакции обследуемого:

- 1.  Субъективные методы – это регистрация разных поведенческих (двигательных) реакций на звуки. Они предполагают активное участие ребенка в обследовании: в виде двигательной, речевой реализации на услышанный звук. Результаты обследования зависят не только от состояния слуха ребенка, но и внимания, общего состояния, наличия дополнительных психоневрологических нарушений.

- Субъективные методы не возможны:

- -   при обследовании детей с психоневрологическими расстройствами

- и   детей раннего возраста;

- -    не позволяют определить уровень поражения слуховой системы (тип нарушения), иногда и степень снижения слуха.

- 2.   Объективные методы – это методы оценки слуха, при которых регистрируются, физиологические реакции разных отделов слуховой системы на звук, которые свидетельствуют о состоянии слуха без непосредственного речевого отчета и активного участия ребенка (возможно исследование даже во время сна или под наркозом). Поэтому эти методы используются, прежде всего при обследовании маленьких детей.

- Объективные методы дополняют друг друга, а также учитывают результаты субъективных методов оценки слуха.

Методы исследования слуха

| Субъективные | Объективные |
| --- | --- |
| Результаты зависят от состояния пациента | Результаты НЕ зависят от состояния пациента |
| Акуметрия | Импедансометрия |
| Тональная аудиометрия | Регистрация слуховых вызванных потенциалов |
| Надпороговые тесты | Регистрация вызванной отоакустической эмиссии |
| Речевая аудиометрия |  |
| Тесты для диагностики центральных расстройств слуха |  |

Сурдопедагогические методы обследования относятся к субъективным, где выделяются безусловно- и условно-рефлекторные методы.  В основе безусловно-рефлекторных методов лежит реакция организма без выработки условного рефлекса, а в основе условно-рефлекторных – выработка условного рефлекса на звуковой сигнал (УДР).

Выбор той или иной методики обследования зависит от возраста ребенка и от того, насколько владеет он речью.

К педагогическим методикам обследования слуха детей относятся:

1.  Метод  «гороховых проб»

2.  Метод «звучащих игрушек»

3.  Метод исследования слуха речью

4.  Аудиометрия в свободном звуковом поле

1. Метод «гороховых проб»

Данный метод был предложен Институтом раннего вмешательства г. Санкт-Петербурга. Указанный метод может применяться при обследовании детей любого возраста. Благодаря простоте и доступности “гороховый метод” могут использовать лор-врачи, невропатологи, сурдопедагоги, логопеды и другие специалисты.

Для обследования необходимы четыре пластмассовые баночки, например из-под «киндер-сюрприза», фотопленки или упаковки лекарства. Три баночки на одну треть заполняются:

- первая — нелущеным горохом, сотрясение которого создает звук интенсивностью 70—80 дБ;

- вторая  —   гречкой-ядрицей,  сотрясение  которой создает звук интенсивностью 50—60 дБ;

- третья   —   манкой,   сотрясение   которой   создает звук интенсивностью 30—40 дБ.

Четвертая баночка остается пустой. Каждые три месяца наполнители в баночках следует заменять.

Преимущество этих источников звука в том, в отличие от игрушек они имеют фиксированную громкость и позволяют точнее определить степень снижения слуха. По своему частотному составу все звуки являются широкополосными сигналами и содержат средние и высокие частоты.

Метод «гороховых проб» имеет определенное преимущество в том , что можно провести обследование не только с помощью двух человек (1 способ), но и одного (2 способ). Это становится возможным из-за использования пустой баночки.

Предлагается два способа проверки наличия рефлекторной реакции ребенка на звук.

Первый способ (предпочтительный) заключается в воспроизведении звучания емкости с крупой сзади и несколько сбоку от ребенка (при исключении его зрительного восприятия). Обследование проводят два человека (наблюдатель и ассистент): один подает сигналы, а другой наблюдает за реакциями ребенка.

Проверяется наличие рефлекторной реакции на звук: замирание или усиление двигательной активности у новорожденных, поворот головы или движение глаз сторону звука детей более старшего возраста.  Длительность скрытой реакции (время ответа на звуковой раздражитель) на звук может достигать 3-5 секунд. Затем процедуру повторяют для другого уха.

Второй способ (при отсутствии ассистента)  состоит в том, что справа и слева от ребенка одновременно встряхивают две емкости, одна из которых с крупой, другая – пустая. Ребенок должен повернуть голову в сторону звучащего предмета.

При проверке второго уха баночки меняют местами.  Обследование проводит один человек,  он располагается перед ребенком, чтобы видеть изменения его реакций в ответ на звуковые стимулы. При этом следует обратить особое внимание на симметричность и синхронность движений обеих рук, т.к. ребенок видит проверяющего. Однако, в связи с тем, что и баночки, и движения с двух сторон совершенно одинаковы, малыш реагирует не на них, а на звучания.

Безусловные ориентировочные реакции при повторных предъявлениях быстро угасают, т.е. ребенок перестает реагировать на звуки, доступные его слуху. Поэтому обследование следует начинать с более тихих звуков, начиная с наиболее высокочастотных и с максимального расстояния: сначала баночка, заполненная манкой, затем — гречкой и только потом — горохом.

Если ребенок четко реагирует на звучание баночки с манкой и может локализовать звук, т.е. определить его направление (при нормальном слухе это становится возможным с четырех-пяти месяцев), то другие звучания можно не предъявлять.

2.   Метод «звучащих игрушек»

Для исследования слуха у маленьких детей широко применяется методика звучащих игрушек, предложенная институтом коррекционной педагогики РАО Москва, авторами которой являются Н.Д.Шматко и Т.В. Пелымская. Суть его заключается в том, что на основе безусловных ориентировочных (поведенческих) реакций определяется характер реакций ребенка на комплекс звуковых стимулов. В качестве звуковых стимулов используются звучащие игрушки (погремушка, шарманка, дудка, гармошка, свисток, кожаный барабан).

Интенсивность звучания игрушек составляет 75—100 дБ, в звучании каждой из игрушек преобладает определенная частота. В данном наборе звучаний наиболее выражены частоты 500—5000 Гц:

- барабан        —500 Гц

- гармошка    —2000 Гц

- свисток       — 2500 Гц

- дудка           — 3000 Гц

- шарманка    — 4000 Гц

- погремушка — 5000 Гц.

Чем ниже частота звука, тем субъективно громче он воспринимается.

Звук погремушки – самый тихий звук, она совмещает высокие и средние частоты. Наличие у ребенка ориентировочной реакции на него на расстоянии 3 м свидетельствует о нормальном слухе или небольшом снижении.  Резиновая игрушка-пищалка, свисток и дудки в целом издают звуки, близкие по частоте. Поэтому можно использовать один из этих предметов.

Барабан является источником самого громкого и низкочастотного звука, на него реагируют даже глухие дети.

С помощью звучащих игрушек можно определить частотный диапазон воспринимаемых звучаний, чем он шире, тем лучше слух  Частотный диапазон – это шкала восприятия низких, средних и высокочастотных сигналов (восприятие всех звучащих игрушек говорит о широком частотном диапазоне). Например, барабан – это низкочастотный звук, а погремушка – высокочастотный.

Определенную роль играет и расстояние, с которого подается звуковой сигнал. Например, к году жизни у ребенка с нормальным слухом должна быть получена реакция на высоко-, средне-, и низкочастотные игрушки на расстоянии не менее  6 метров.

3.  Исследование слуха речью

Исследование слуха речью имеет ряд преимуществ: он не требует специальной аппаратуры и в мобильности исследования. К недостаткам относится  то, что звук не дозируется по интенсивности и частотному спектру, а также существует субъективизм в оценке восприятия речевого сигнала.

Исследование слуха речью проводится шепотной, разговорной и громкой речью (голосом).

Слух детей, уже владеющих в той или иной степени речью, следует проверять шепотом при предъявлении им хорошо знакомых слов с расстояния 6 метров.

Шепотная речь исследуется у слабослышащих детей с высоким уровнем речевого развития и большими потенциальными резервами для восприятия речи на слух.

Целью исследования является определение максимального расстояния, на котором дети с нарушением слуха воспринимают 70-80% объема речевой информации. Л.В. Нейман (1961) считает, что порогом восприятия речи является наибольшее расстояние, на котором различается 50% предъявляемого речевого материала.

Для исследования слуха у слабослышащих детей лучше использовать таблицы слов, разработанные Л.В. Нейманом (1961), которые сбалансированы по частотному спектру, мощности, фонетическому и слоговому составу, соответствуют уровню развития речи детей.

Л.В. Нейман предлагает исследовать слух у детей с нарушенным слухом с наименьшего расстояния, постоянно его, увеличивая для определения порога восприятия или оптимального восприятия речевой информации на слух.

При исследовании слуха речью весь речевой материал произносится на резервном воздухе (вдох-выдох-речь). Это способствует уравниванию громкости при предъявлении всего речевого материала у разных лиц.

Исследование слуха может проводиться с помощью элементов речи (звуки речи), слов и фраз.  Наиболее целесообразны для исследования слова, т.к. в них отсутствует та абстракция, которая заложена в звуках речи, и не присутствует наличие контекста во фразах, который будет способствовать различению речи на слух.

Исследование слуха по таблицам Л.В. Неймана начинается со вступления в контакт с ребенком, выясняется, знает ли ребенок слова таблицы. Для этого перед ним в беспорядке раскладываются картинки. Ребенок их называет и прослушивает звучание с голоса учителя. После предварительного знакомства со списком слов начинается восприятие этих слов в определенном, а потом в произвольном порядке.  Сначала различаются у уха или на расстоянии 0,5 метра, затем расстояние увеличивается. При этом ведется протокол исследования, где отмечается расстояние, на котором воспринимался список слов и количество  распознанных слов на слух.  Так определяется порог восприятия и оптимальное расстояние, позволяющее воспринимать 70-80% речевой информации.

Для неслышащих детей с низким уровнем речевого развития, поступающих в школу, предлагаются три группы слов по методике Е.П. Кузмичевой (1983): первая группа состоит из слов, акустически грубо противопоставленных, различных по интенсивности и длительности, типа мяч-рыба-карандаш; вторая группа состоит из слов, куда входят звуки речи разной степени интенсивности.  Эти слова могут быть равными по длине, но их нужно различать по звукам, входящим в них, например: рыба-лампа, самолет- молоко; третья группа состоит из большего количества слов, разных по длине и интенсивности, где слово различается как последовательность фонетических элементов. Эта группа объединяет по опознавательным признакам две предыдущие группы.

Исследование по трем группам слов проводится в два этапа. Н а I  этапе дети знакомятся со словами  по картинкам, прослушивают каково их звучание. На II этапе сначала проводится слухо-зрительная тренировка, а затем – различение слов на слух.  Тренировка проводится в том случае, если ребенок затрудняется в различении, при этом порядок слов меняется.

Если уровень речевого развития ребенка не позволяет обследовать его слух словами и простыми фразами, следует выработать условную двигательную реакцию на звучание слогов типа папапа, пупупу, сисиси. Ребенка учат в момент произнесения слогов бросать пуговицу (горошину) в бутылку, ставить кубик на кубик и так далее. Проверяется, слышит ли ребенок слоги, произносимые шепотом с 6 метров.

Важным обстоятельством при исследовании слуха является «заглушение» неисследуемого уха (вложить в ушной проход ватку с вазелином и др.). Исследование слуха начинается с плохослышащего уха, затем исследуется лучше слышащее ухо, потом проводится бинауральное исследование.

После проведения исследования слуха речью разговорной громкости и шепота проводится анализ полученных результатов. Анализ заключается в определении расстояния, с которого ребенок слышит разговорную и шепотную речь, и сравнении его с первоначальным (6 м). Как правило, у детей с небольшим снижением слуха различительный порог шепотной речи соответствует 3-4 м.

4.  Аудиометрия в свободном звуковом поле

Проводится при диагностическом обследовании детей раннего возраста (начиная с 3-х месяцев), а также для определения порогов слуха ребенка в слуховых аппаратах и кохлеарном импланте. Аудиометрия в свободном звуковом поле проводится для регистрации безусловных и условно-рефлекторных реакцией ребенка на тоны аудиометра.

Особенностью данного вида аудиометрии является то, что звуки подаются через громкоговорители (колонки) справа и слева от ребенка в звуковом поле, а не через головные наушники. При обследовании подаются не чистые тона, а модулированный тон (тоны-трели).  В них тональный сигнал имеет дополнительную низкочастотную модуляцию, в связи с этим дети лучше и устойчивее реагируют на меняющиеся звуки, чем на чистый тон.

Пороги слуха в свободном звуковом поле исследуются в основном по четырем речевым частотам (500,1000,2000,4000 Гц). Показателями нормы слуха являются средние пороги восприятия звуков на 20-30-дБ в речевом диапазоне. При оценке эффективности настройки СА или КИ пороги слуха в свободном звуковом поле считаются адекватными, если регистрируются до 40 дБ.

Для получения порогов слуха у детей требуется неоднократное обследование ребенка:

- во-первых, за одно обследование не удается получить пороги слуха на звуки разных частот, так как ребенок быстро теряет интерес к обследованию и перестает реагировать на звуки;

- во-вторых, сначала ребенок реагирует только на звуки, уровень которых значительно выше пороговых;

-  в-третьих, во время повторных обследований ребенок обучается процедуре, научается прислушиваться и реагировать на более тихие звуки.

Стандартный вариант тональный аудиометрии у детей рекомендуют использовать, начиная с 5 лет, если нет дополнительных нарушений.

2. Сурдопедагогическое обследование детей

от рождения до года

Для начала своевременной коррекционной работы с ребенком важно обратить внимание на слух малыша с первых же недель и месяцев жизни, чем раньше она начнется, тем меньше будет отставание в речевом развитии от слышащих сверстников. У ребенка даже с небольшим снижением слуха к году без специального обучения слова не появляются.

Механизм реагирования на звуки формируется постепенно, и для каждого возраста он свой. Еще в утробе матери плод реагирует на звуки. Это выявляется с помощью специальных приборов, которые фиксируют изменение частоты сердцебиения плода в ответ на звуковые сигналы извне. Специальные обследования в первые часы жизни ребенка позволяют определить, слышит ли ребенок.

Видимые же без помощи каких-либо приборов реакции младенца на звуки можно наблюдать со  второй-третьей недели жизни, когда у ребенка появляется слуховое сосредоточение. Слуховое сосредоточение — это реакция организма на внешний раздражитель, которая выражается в полном или частичном торможении движений. Наиболее отчетливо реакция проявляется при подаче длительного, достаточно громкого сигнала на недалеком от ребенка расстоянии во время крика. В этом случае через несколько секунд (иногда через 15—20 с) можно наблюдать, как ребенок постепенно замирает, перестает двигаться, и замолкает, иногда на все время звучания сигнала. Такое торможение возникает на резкий сигнал звучащей игрушки, а позже на голос.

Улыбка у малыша появляется, как правило, на первой неделе второго месяца жизни, когда ребенок смотрит на говорящего взрослого. Несколько позже, примерно к 2 месяцам, отмечаются первые спокойные голосовые реакции ребенка, возникающие при длительном «разговоре» с ним. Ребенок как бы разговаривает со взрослым. Эта очаровательная улыбка и включение малыша в голосовое общение часто вводят родителей в заблуждение, так как они считают, что ребенок улыбается и гулит в ответ на слышимые звуки обращенной к нему речи. Но, как показывает практика, такие реакции могут быть и у не слышащего малыша. Вызываются они видом обращенного к нему лица, ласковым выражением глаз, нежными поглаживаниями.

Слуховые реакции ребенка совершенствуются с каждым месяцем жизни. Наконец, в 2—3 месяца (реже в 3,5—4 месяца у недоношенных и ослабленных детей) у слышащих младенцев возникает реакция на звук, выраженная в повороте головы и глаз в сторону источника звука. Исследователи отмечают, что впервые эта реакция появляется на человеческий голос. На другие звуки ребенок начинает реагировать несколько позже. Имеются большие индивидуальные различия в быстроте проявления реакции. Некоторые дети поворачивают голову сразу, еще во время звучания, другие — после того, как звук прекращается, у некоторых детей реакция появляется через 0,5 мин. Первоначально младенцы определяют направление звука сбоку — справа или слева, позже — сзади.

Важно отметить, что очень маленький ребенок поворачивает голову на звук с расстояния не более 3 м, лишь дети старше полугода обращают внимание на звуки, производимые на большом расстоянии — до 5—6 м.

В возрасте трех-шести месяцев ребенок определяет источник звука в пространстве, избирательно и дифференцированно реагирует на него. Способность к различению звуков получает дальнейшее развитие и распространяется на голос и элементы речи. Ребенок по разному реагирует на различные интонации и разные слова, хотя они воспринимаются им на первых порах нерасчлененно

В период с 3 до 6 месяцев у многих детей появляется отрицательная реакция (крик) на резкие или непривычные звуки. При этом малыш весь вздрагивает, широко открывает глаза и становится совершенно неподвижным (полное двигательное торможение), затем морщится, краснеет и иногда сразу, иногда через 10—15 сек. начинает кричать. Реакция эта непостоянна и зависит от состояния ребенка, главным образом от его индивидуальных особенностей. Чаще она возникает у пугливых детей, которые могут реагировать криком и на менее резкие раздражители.

На протяжении первого года жизни у ребенка формируется обратная связь, стимулированная звуками внешней среды.  Ребенок пользуется этой связью для контроля  собственного голоса, и с 4-5 месяцев жизни ребенок воспроизводит ритм, интонацию, длительность и частоту речевых звуков.

Важнейшим достижением в возрасте шести-девяти месяцев является ситуативное понимание обращенной речи, формирование готовности к подражанию речи, расширению диапазона звуковых и интонационных комплексов. В основе формирования этих умений лежат согласованная деятельность слухового анализатора и артикуляционного аппарата. Ребенок, вслушиваясь в речь взрослого, стремиться повторять за ним.  Это время появления лепета, который к девяти месяцам обогащается новыми звуками, интонациями и становится постоянным ответом на голосовое общение взрослого.

Нормальный лепет, адекватные реакции ребенка на обращения окружающих являются признаком сохранности слуховой функции и развивающегося слухового восприятия речи.

К концу первого года жизни ребенок различает слова и фразы по их ритмическому контуру и интонационной окраске, а к концу второго года и началу третьего малыш обладает способностью различать на слух все звуки речи.

Условия формирования речи у детей с недостатками слуха оказываются иными в сравнении со слышащими детьми.

В первые 2-3 месяца жизни различия между глухим и слышащим ребенком почти не обнаруживается (Е.Ф. Рау).  Крик, а в дальнейшем и гуление глухого ребенка резко не отличают его от слышащего. Вибрационные и кинестетические ощущения, которые испытывает ребенок в процессе голосовых реакций, вызывают у него положительные эмоции и стимулируют голосо-артикуляционные реакции. У глухих детей появляется лепет, однако  невозможность слухового восприятия речи окружающих и контроля за собственным произношением обуславливают его постепенное угасание. Из-за отсутствия слуха ребенок не может овладеть даже небольшим количеством слов, которое появляется у слышащих детей в конце первого - начале второго года жизни.

Общение глухих детей раннего возраста со взрослыми (родителями) осуществляется с помощью предметных действий, естественных жестов, мимики и других неречевых средств в сочетании с вокализациями, лепетом. Дети иногда адекватно реагируют на некоторые обращения взрослого, в большей степени ориентируясь на его мимику, взгляд, действия с предметами.

Речевое развитие слабослышащих детей характеризуется большим разнообразием, что связано с их состоянием слуха.  В младенческий период формирование предпосылок речи протекает примерно также, как и глухих. Однако в раннем возрасте у детей с легкой и средней тугоухостью наблюдается много голосовых реакций, у них появляется лепет, более обедненный по сравнению со слышащими детьми, но отличающий слабослышащих детей от глухих.

Таким образом, внимательно наблюдая за ребенком, достаточно рано можно заметить отклонения от нормального хода развития слухового анализатора.

Ориентировочные реакции детей с различным состоянием слуха на звучащие игрушки и речь

| Состояние слуха | Громкая речь/шепот | погремушка | Свисток,игрушка-пищалка | барабан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма | 5м / 3-4 м | > 3 м | > 4 м | > 6 м |
| I степень | 5 м / 2-3 м | 3м | > 4 м | > 6 м |
| II степень | 0,3 – 1,5 м нет | 0,5 - нет | 3-4 м | 5 – 6 м |
| III степень | 1м – у уха/нет | Нет | 0,5 – 2 м | 2 – 5 м |
| IVстепень и глухота | нет | нет | у уха или нет | 0,5–1,5 м |

Если ребенок не реагирует на резкие звуки, если вовремя не начинает поворачивать головку в сторону источника звука, не следует успокаивать себя тем, что он мило улыбается при общении с близким, гулит в ответ на «разговор» с ним. При появлении тревожных симптомов родителям следует обращаться к специалистам — врачам-сурдологам по месту жительства или в специализированные научные центры. Специалисты проведут дифференцированную диагностику состояния слуховой функции малыша, назначат необходимое лечение, при необходимости подберут индивидуальные слуховые аппараты, учителя-дефектологи познакомят с методикой реабилитационных занятий с малышом.

Обследование детей

Учитывая возрастные особенности детей первого года жизни, исследование слуха в условиях ПМПК проводится на основе регистрации безусловных ориентировочных (поведенческих) реакций.

У детей первого года жизни отмечаются следующие поведенческие реакции на звук:

- мигание век;

- реакция вздрагивания всего тела (реакция Моро);

- замирание или «застывание» ребенка;

- движение конечностей,  разведение рук  и ног в стороны;

- поворот головы к источнику звука или от него;

- гримаса    (нахмуривание бровей, зажмуривание глаз);

- сосательные движения;

- пробуждение спящего ребенка в сочетании с легкой дрожью всего тела;

- изменение ритма дыхания;

- испуг и плач ребенка;

- широкое открывание глаз.

В ходе обследования следует помнить, что скрытый период реакции на звук может достигать 3—5 секунд. Повторные сигналы следует подавать после угасания предыдущей реакции.

При обследовании слуха у детей раннего возраста наиболее важную информацию можно получить:

1. Наблюдая у ребенка различные спонтанные реакции на звуки: непроизвольные реакции – вздрагивание, испуг, плач и др.; ориентировочные – поворот головы или глаз, поиск источника звука, прислушивание, замирание и др.;  реакции внимания к звукам – в отличие от ориентировочной сохраняется дольше, проявляется в виде интереса к звучащему предмету, желанием повторить звук (потрясти самостоятельно погремушку).

2. Исследуя способность ребенка узнавать звуки и слова,

понимать речь.

3. Отмечая особенности голоса, предречевых вокализаций и речи ребенка.

При обследовании маленьких детей сурдопедагог должен учитывать особенности их реакций на звуки:

- дети лучше реагируют на повторяющиеся звучания, типа па-па-па, по сравнению с одиночным;

- дети плохо реагируют на короткие звуки, поэтому длительность сигнала должна быть 1-2 сек.;

- дети реагируют на сигналы не сразу, а с задержкой (до 5 сек.);

- дети с неврологическими нарушениями хуже реагируют на звуки, у них может отсутствовать ориентировочная реакция и реакция внимания, для них характерна более длительная задержка реакции на звуки.

Обследованию должно предшествовать налаживание эмоционального контакта с ребенком. Обследование желательно проводить, когда ребенок чувствует себя комфортно. Он сыт, сух, здоров и у него налажен эмоциональный контакт с человеком, проверяющим его слух.

Обследовать слух детей первых трех месяцев жизни лучше в стадии легкого сна (за 1 час до кормления или через 1 час после кормления).

Чтобы облегчить младенцу старше трех месяцев «процесс» реагирования на звук и лучше видеть проявления этой реакции, каждый раз в случае поворота малыша в поисках источника звука необходимо уложить его голову вновь на затылок. Если при предъявлении звуковых сигналов справа и слева, ребенок постоянно поворачивает голову в одну и ту же сторону независимо от расположения источника звука, это может свидетельствовать об односторонней потере слуха. Такой ребенок должен быть направлен к детскому сурдологу для проведения объективной диагностики слуховой функции.

При обследовании малыша для определения степени снижения слуха сурдопедагог должен:

- оценить, как ребенок воспринимает звуки в низко-, средне-, высокочастотном диапазоне;

- определить, какие самые тихие звуки слышит ребенок и на каком максимальном расстоянии.

В качестве звуковых стимулов используются «гороховые пробы», звучащие игрушки - погремушка, дудка, свисток, барабан, резиновая игрушка-пищалка, модулированный сигнал — тон аудиометра, подаваемый в звуковом поле и речь.

Желательно, чтобы обследование проводили два человека (проверяющий и ассистент): один подает сигналы, а другой наблюдает за реакциями ребенка.

А.   От 1-го до 3-х месяцев жизни

Нормальной реакцией на звук в этом возрасте можно считать слуховое сосредоточение, которое выражается в полном или частичном торможении движений.

У детей двух-трех месяцев реакция на звук может выражаться в активизации или торможении сосательных движений, расширении глазных щелей, повороте глаз в сторону хорошо знакомого взрослого.

Наиболее отчетливо реакция проявляется при подаче длительного сигнала на недалеком от ребенка расстоянии (не более 2-3-х метров) во время крика. В этом случае, через несколько секунд можно наблюдать, как ребенок постепенно замирает, перестает двигаться и некоторое время молчит. Такое торможение можно получить на резкий сигнал звучащей игрушки, а также на голос обследующего. В спокойном состоянии ребенок в ответ на резкий звук может вздрогнуть всем телом, у него можно наблюдать расширение глазных щелей.

Следует учитывать, что на втором месяце жизни возникает комплекс оживления, который состоит из ряда реакций: улыбки, активизации движений рук и ног, спокойных голосовых реакций. Он возникает на вид говорящего лица, при длительном «разговоре» с младенцем или произнесении тихих протяжных звуков над его лицом.

Комплекс оживления появляется у всех детей независимо от состояния слуха, т.е. он не является показателем нормального слуха.

У недоношенных детей, ослабленных или отстающих в развитии появление комплекса оживления может значительно запаздывать.

Процедура обследования

Обследование проводят 2 человека. Один из них подает сигналы (ассистент), второй общается с ребенком и регистрирует реакции ребенка на звуки (наблюдатель). В качестве ассистента могут быть медсестра, кто-либо из родных, а наблюдателя – педагог, врач и другие специалисты.

В качестве источников звучания используются: шарманка (высокочастотное звучание), дудка (среднечастотное звучание) и барабан (низкочастотное звучание), «горох, гречка, манка», голос разговорной громкости при произнесении звукосочетаний типа папапа, пупупу, сисиси, имени ребенка.

В ходе обследования регистрируются безусловно-ориентировочные реакции: слуховое сосредоточение, активизация или торможение общих движений, активизация или торможение сосательных движений, расширение глазных щелей, поворот головы в сторону.

Безусловные реакции имеют тенденцию к быстрому угасанию, т.е. при многократных предъявлениях одного и того же сигнала ребенок перестает на него реагировать. Чтобы получить достоверные результаты до того, как реакция угаснет, сигналы следует подавать от более тихого к более громкому: сначала шарманка, затем дудка и барабан; сначала манка, затем гречка и горох. При подаче речевого сигнала, сначала голос разговорной громкости, а затем — громкий; и с максимального расстояния (в данном случае с 3 метров), постепенно приближаясь к ребенку в случае отсутствия реакции. При получении первоначальной реакции на расстоянии меньшем, чем максимальное, всегда следует проверить, не появится ли она вновь и на большем расстоянии.

Дети этого возраста реагируют на все стимулы с расстояния 1,5—3 м.   Ребенок лежит на пеленальном столе. Стол должен быть расположен так, чтобы ассистент мог отойти от него вправо и влево на расстояние не менее 3-х метров. Наблюдатель склоняется над ребенком, пытается привлечь его взор к своему лицу или к яркой игрушке, повести его взгляд вправо, влево.

У детей старше двух месяцев наблюдатель пытается вызвать комплекс оживления. Ассистент в это время подает длительные сигналы справа и слева (в случайной последовательности). Интервалы между сигналами должны быть не менее 30 секунд (до угасания предыдущей реакции). Если ребенок кричит, то сигналы можно подавать и во время крика.

При нормальном слухе:

- у малыша двух-трех месяцев жизни отмечается реакция только на звук баночки с горохом на расстоянии не более 1,5-3 метров;

- у малыша до трех месяцев отмечается реакция на все предложенные неречевые стимулы и голос разговорной громкости на одном и том же расстоянии (на 1,5 метра, на 2 метра, на 3 метра).

Пример 1.  Ребенок 3 мес.

Анамнез: ребенок в роддоме не прошел тест ОАЭ. В семье нет родных с нарушением слуха, мать во время беременности перенесла грипп.

Сурдопедагогическое обследование: комплекс оживления на появление матери не выраженный, не улыбается в ответ, на голос - реакции оживления нет. Непроизвольная реакция есть только на барабан на расстоянии 2-3 м. Собственная речь в виде гласноподобных вокализаций. Данные порогов в звуковом поле снижены до 80 дБ.

Имеется значительное снижение слуха, ориентировочно – тугоухость 4 степени. Рекомендовано пройти полное аудиологическое обследование у врача-сурдолога.

Б)  От 3-х  до 6-ти  месяцев жизни

Нормальной реакцией на звук в этом возрасте можно считать активизацию или торможение общих и сосательных движений, расширение глазных щелей,  поворот  глаз  в  сторону.   Кроме  того,   у  детей  старше трехмесячного возраста появляется реакция локализации,  т.е.  младенец становится способным повести сначала глаза, а затем и повернуть голову в сторону источника звука.

Эта реакция у недоношенных, соматически  ослабленных  детей  и младенцев,   имеющих различные   отклонения   в   психомоторном   развитии, может сформироваться значительно позже.

Впервые локализация появляется на голос человека  (мамы), звучащий сбоку. На другие раздражители ребенок начинает   реагировать   несколько   позже.   Еще   позднее наблюдается локализация звука сзади. Следует отметить, что некоторые дети начинают реагировать через 30 секунд после подачи сигнала.

Считается, что после выработки локализации звука в пространстве механизм реагирования на звук в основном сформирован.

В период с трех до шести месяцев появляется отрицательная реакция ребенка на резкие звуки. При этом он вздрагивает, широко   открывает глаза и становится совершенно неподвижным, затем морщится и иногда сразу, а иногда через 10—15 секунд начинает кричать. Реакция непостоянная и зависит от состояния ребенка. Чаще она возникает у пугливых детей, которые могут реагировать криком и на нерезкие раздражители.

Дети этого возраста реагируют на все стимулы с расстояния

3—4 метра.

Обследование проводят наблюдатель и ассистент. В качестве источника звучаний используются гармошка, дудка, барабан, гороховые пробы, голос разговорной громкости и шепот при произнесении звукосочетаний типа папа-па, пупупу, сисиси, имени ребенка.

В ходе обследования регистрируются безусловно-ориентировочные реакции: слуховое сосредоточение, активизация или торможение общих или сосательных движений, расширение глазных щелей, поворот глаз или головы в сторону источника звука или наблюдателя, крик.

Учитывая особенности безусловных реакций, стимулы следует подавать от более тихих к более громким (гармошка, дудка, барабан, шепот, голос разговорной громкости) и с максимального расстояния (4 метра), постепенно приближаясь к ребенку в случае отсутствия реакции.

При получении первоначальной реакции на расстоянии меньшем, чем максимальное, следует проверить, не появится ли она вновь на большем расстоянии.  Следует отметить, что чем ребенок младше, тем меньше расстояние, на котором возникает реакция на звуковые стимулы.

Процедура обследования

Ребенок располагается на пеленальном столе. Стол размещается в помещении таким образом, чтобы ассистент имел возможность отойти от него вправо и влево на расстоянии 4 метра. Наблюдатель склоняется над ребенком, «беседует» с ним, пытаясь вызвать комплекс оживления и ответные спокойные голосовые реакции. Он привлекает зрительное внимание младенца яркими игрушками, большими красочными беззвучными погремушками и отводит его взор в сторону, противоположную от ассистента.

Ассистент в это время подает длительный сигнал. Интервал между сигналами должен быть таким, чтобы угасла реакция на предыдущий, т.е. не менее 30 секунд. Таким образом, подаются сигналы справа и слева в случайной последовательности.

При нормальном слухе:

- у малыша трех—шести месяцев отмечаются реакции на все предложенные неречевые стимулы и голос на одном и том же расстоянии в пределах 3—4 метров;

- у малыша старше четырех месяцев отмечаются безусловно-ориентировочные   реакции   на   звучание всех трех баночек: с манкой, гречкой и горохом; он определяет направление звука, т.е. поворачивает голову (или глаза) в сторону баночки с тем или иным наполнителем.

В некоторых случаях у ребенка могут быть отмечены реакции на все стимулы и с одного расстояния, но характер самих реакций не соответствует возрасту (т.е. у ребенка четырех—шести месяцев нет реакции локализации), а расстояние, на котором малыш реагирует на стимулы, меньше максимального для данного возраста. В этом случае, возможно, предположить задержку психомоторного развития. Ребенок нуждается в детальном обследовании педиатром и невропатологом. Обследование слуха следует повторить через некоторое время.

В)   От 6-ти до 12-ти месяцев жизни

Нормальной реакцией на звук в этом возрасте можно считать поворот глаз или головы в сторону источника звука, находящегося сзади, справа и слева. У многих недоношенных, ослабленных детей и младенцев, отстающих в развитии, реакции на звук не развиваются должным образом и остаются на уровне слухового сосредоточения, расширения глазных щелей, крика.

Расстояние, с которого дети этого возраста реагируют на звук, может быть от 4 до 6 метров. Чем ребенок старше, тем больше расстояние.

Важно помнить, что при нормальном слухе все стимулы воспринимаются малышом с одинакового расстояния.

В качестве источников звука используются «гороховые пробы», гармошка, дудка, барабан, голос разговорной громкости и шепот при произнесении звукосочетаний типа папапа, пупупу, сисиси, имени ребенка.

Регистрируются безусловно-ориентировочные реакции: поворот глаз или головы в сторону источника звука, слуховое сосредоточение, торможение или активизация движений и т.п.

Процедура обследования

Ребенок находится или на пеленальном столе, или сидит перед столом на руках у мамы (знакомого взрослого), но так, чтобы ассистент имел возможность отойти от него вправо и влево на расстояние 6 метров. Наблюдатель  «беседует» с малышом, предлагает вместе поиграть с различными игрушками (пирамидки, стаканы-вкладыши,   кубики,   шарики,   ведерки   и  т.п.).

Ассистент в это время подает длительный сигнал то справа,   то  слева (в  случайной  последовательности).      Интервалы между сигналами должны быть не менее 30 секунд, чтобы угасла предыдущая реакция.

Во   избежание   угасания   безусловной   реакции   на звук сигналы подаются от более тихого к более громкому (шарманка, дудка, барабан; шепот, голос разговорной громкости) и с максимального для данного возраста расстояния (6 метров), постепенно приближаясь к ребенку в случае отсутствия реакции. При получении первоначальной реакции на расстоянии, меньшем максимального, следует проверить, не появится ли она вновь и на большем расстоянии.

Ребенок более старшего возраста  сидит за столиком на руках у матери. Сурдопедагог в этом случае садится напротив и привлекает внимание ребенка к игрушкам (пирамидкам, стаканам-вкладышам, бирюлькам). При этом важно, чтобы его внимание не было полностью занято игрушками. Это можно проверить, дунув слегка малышу в затылок. Если он не оборачивается, то надо сменить игрушки или вовсе от них отказаться.

Первоначальный сигнал подается помощником со спины с расстояния 5 м. Те сигналы, которые ребенок услышал на расстоянии, предъявляются ему затем справа и слева. Нужно ответить на вопрос, может ли малыш и с какого расстояния определить направление источника звука, т. е. локализовать звучание. В остальном методика проведения обследования этих детей аналогична описанной выше.

При нормальном слухе:

у малыша шести—двенадцати месяцев отмечаются реакции на все предложенные неречевые стимулы и шепот на одном и том же расстоянии в пределах 4—6 м и он может локализовать их на этом же расстоянии.

В результате такого обследования мы получаем сведения о характере реакций ребенка на неречевые звуки и голос. Мы узнаем:

1) звучание каких игрушек и с какого расстояния слышит малыш, может ли он определить, откуда идет звук (локализовать звук), и с какого расстояния от источников сигнала он может это сделать;

2) реагирует ли малыш на шепот, на голос разговорной или повышенной громкости, с какого расстояния и может ли локализовать этот стимул;

3) на синтетический сигнал (тоны аудиометра), какой частоты и какой интенсивности ребенок реагирует, может ли его локализовать.

Совокупность полученных данных позволяет оценить слух детей в возрасте до года.

При анализе раннего слухоречевого развития ребенка признаками возможного наличия у него нарушения слуха могут быть:

-  неустойчивая реакция на звуки или реакция только на громкие

звуки  (старше 3-х месяцев);

-  трудности локализации звука (от 3-х мес.);

-  позднее появление реакции на собственное имя (от 8-ми мес.),

неустойчивая реакция на имя;

-  плохое понимание просьб, поручений (более года),

замедленная реакция на звуки;

Выделяют  четыре уровня состояния слуха у детей первого года жизни:

Первый уровень состояния слуха — слух в пределах возрастной нормы.   Дети с нормальным слухом реагируют на весь набор неречевых звучаний на расстоянии 3—5 м. Расстояние, с которого тот или иной ребенок воспринимает все стимулы (от шарманки до барабана), постоянно и зависит от его возраста: чем он младше, тем с более близкого расстояния должен быть подан сигнал.

Дети старше трехмесячного возраста способны локализовать источник звука в пространстве справа, слева, сзади. Голос разговорной громкости и шепот воспринимают с расстояния около 5 м. Реакции на синтетический сигнал отмечаются во всем диапазоне исследуемых частот при интенсивности 30—70 дБ.

Следует подчеркнуть, что в ряде случаев у детей могут отсутствовать реакции на тоны аудиометра. Ряд исследователей отмечает это явление у детей первого года жизни.  Отсутствие реакции не связано с состоянием слуха, а является возрастной особенностью детей. Тем важнее иметь данные о характере реакций на другие стимулы, — звучащие игрушки и   голос.

Второй уровень состояния слуха —тугоухость.

При тугоухости ребенок также реагирует на все предъявляемые стимулы, но расстояние, с которого отмечаются реакции, нестабильно, оно изменяется в пределах 0,5—5 м. При этом на максимальных расстояниях воспринимаются звучания с наиболее выраженными низкими частотами. Дети способны локализовать источники звука, но лишь в тех случаях, когда стимул воспринимается на расстоянии не менее 1 м.  Незначительная часть тугоухих детей реагирует на голос разговорной или повышенной громкости с расстояния 0,3—1,5 м. Синтетический сигнал воспринимается в диапазоне до 4000—6000 Гц при интенсивности 45—100 дБ; направление этих сигналов не определяется.

Третий уровень состояния слуха — значительная тугоухость.

При значительной тугоухости ребенок воспринимает, как правило, неполный набор предъявляемых неречевых стимулов. Сокращение их числа происходит за счет звучаний, имеющих наиболее выраженные высокие частоты. Расстояние, с которого ребенок реагирует на разные звучания, нестабильно и колеблется от 0,1— 0,3 м при восприятии высокочастотных стимулов, до 2,5—5 м при восприятии средне- и низкочастотных. Ребенок способен локализовать звучания, которые ощущаются им на расстоянии не менее 1 м. Большинство детей не реагируют на голос разговорной и повышенной громкости. Синтетический сигнал воспринимается в ограниченном диапазоне частот (до 2000 Гц) при интенсивности 50—100 дБ. Этот стимул не локализуется.

Четвертый уровень состояния слуха — глухота.

Глухой ребенок реагирует лишь на резко ограниченное количество звучаний (в основном на низкочастотные звуки — барабан). Расстояние до источника звука может быть и большим— до 2,5—5 м. Некоторые глухие дети вообще не реагируют на предъявляемые слуховые стимулы. Звучание голоса глухие дети не воспринимают. На синтетический сигнал реагируют лишь в диапазоне 500—1000 Гц при интенсивности 70—100 дБ. Локализовать источник звука дети не в состоянии.

В практической работе нередко встречаются дети, у которых реакции на ту или иную группу стимулов (неречевые звучания, голос, синтетический сигнал) не согласуются между собой. Это происходит вследствие индивидуальных особенностей ребенка, его соматического состояния, особенностей внимания, возраста. Например, как уже отмечалось, некоторые дети с нормальным слухом могут не реагировать на синтетический сигнал. Часть детей бывает настолько поглощена новой обстановкой и игрушками, что не реагирует даже на воздушную струю и прикосновения.

Однако полученные данные являются крайне важными при первичной оценке слуха детей раннего возраста. Они помогают оперативно выявить и оценить нарушения слуха, определить пути коррекционной работы, подобрать режим работы индивидуальных слуховых аппаратов.

В дальнейшем на протяжении всего дошкольного периода обучения ребенка в ходе целенаправленной работы по развитию остаточного слуха уточняется состояние его слуховой функции.

2. Сурдопедагогическое обследование детей

от года до трех лет

При нормальном развитии годовалый ребенок начинает говорить к 12-14 мес. Он в активной речи использует около 10 слов, которые могут быть полными (мама, папа, дядя, дай), усеченными (яба-яблоко, сяпа-шапка и т.п.).  Наряду с такими словами в речи малыша могут быть звукоподражания и лепетные слова.  Ребенок может пользоваться и собственными, ”изобретенными” им самим словами.

К двум годам словарный запас расширяется, малыш уже не только называет предметы и действия, но и пользуется дву- или трехсловной фразой.

На третьем году жизни продолжают развиваться фразовая речь, грамматический строй языка. Однако у части детей отмечается значительное отставание в речевом развитии. Причин этому может быть много. Вместе с тем важно исключить подозрение на снижение слуха, поэтому следует проверить его состояние.

Нормальной реакцией на звук в этом возрасте может быть поворот головы в сторону источника звука, ответная голосовая реакция (имитация звука, повторение речевого стимула).  В этом возрасте ребенок способен реагировать на звуки так же, как и взрослый, т.е. при нормальном слухе воспринимать шепот на расстоянии 6 м.

Как отмечалось выше, получить достоверную педагогическую характеристику степени поражения слуха на основе регистрации безусловных ориентировочных (поведенческих) реакций возможно лишь у детей до полутора-двух лет. У детей более старшего возраста происходит затухание безусловного ориентировочного рефлекса, и они уже не дают видимых реакций на многие слышимые звуки. Как правило, большинство детей, слух которых впервые обследуется в возрасте старше двух лет, реагируют лишь на очень громкие (барабан, громкий голос) или на громкие и непривычные звуки. Достоверные данные о состоянии слуха этих детей можно получить лишь в ходе целенаправленной работы по выработке условной двигательной реакции на звук. Под такой реакцией мы понимаем определенное игровое действие ребенка в ответ на звуковой сигнал.

Таким образом, детей старше двух лет к исследованию слуха нужно специально готовить. Эта подготовка осуществляется сурдопедагогом и родителями в течение 2—4 недель. В это время их учат реагировать каким-либо игровым действием на звук, например в момент звучания игрушки или голоса надевать кольцо на стержень пирамиды, бросать пуговку в баночку, класть кубик в кузов машины и т. п. После выработки реакции определяется максимальное расстояние, с которого ребенок воспринимает звучание голоса и игрушек. Когда условная двигательная реакция на звук у ребенка уже выработана, то в качестве источника звука может выступать и тон аудиометра. Следовательно, становится возможным аудиометрическое обследование малыша повсеместно используемым методом игровой пороговой тональной аудиометрии по условно-рефлекторной методике.

Начиная с 2-3-летнего возраста исследование слуха можно проводить при помощи шепотной и разговорной речи, т.к. в этом возрасте ребенок способен реагировать на речевые сигналы, произнесенные шепотом, так же как и взрослый человек с  расстояния 6 метров.

Выбор методики обследования зависит от того, владеет ли ребенок речью: названные экспериментатором слова либо повторяются, либо показываются игрушки, либо их иллюстративные изображения.

Количественная оценка результатов исследования сводится к определению того расстояния, выраженного в метрах, с которого обследуемый слышит шепотную или разговорную речь.  Во время обследования ребенок располагается боком к экспериментатору, т.е. в максимально удобном для слухового восприятия положении.

При невозможности обследовать ребенка в большом помещении можно поставить его спиной к экспериментатору.  Это позволит вдвое сократить расстояние (3 м), с которого произносятся тестовые слова.

При исследовании слуха шепотной речью знакомые слова произносятся в нормальном темпе, на резервном воздухе, что способствует уравниванию интенсивности разных лиц.

Существуют специально разработанные словесные таблицы, учитывающие основные физические показатели речи: ее амплитудную, частотную, временную характеристику и ритмико-динамический состав речи.

Если ребенок уже говорит, то, наладив с ним контакт, проверить слух можно в ходе выполнения им простых игровых упражнений.  Необходимо выяснить у мамы, какие слова и фразы малыш понимает, как сам называет предметы, действия. Если ребенок понимает фразы типа “Покажи у куклы носик”, нужно сделать, например, следующее: поместить перед ребенком игрушки – куклу, зайку, мишку собачку, затем предъявлять шепотом сначала около него, а затем с расстояния 6 м.  Фразы типа «Покажи у куклы ручки (рот, глазки) и т.д., при этом фразы могут быть и более простыми («Покажи мишку», «Где собачка?»).

Если при произнесении заданий или назывании игрушек (предметов) шепотом малыш их не выполняет, то поручение (слова) произносятся голосом разговорной громкости на небольшом расстоянии от него. В случае успеха аналогичная фраза снова произносится шепотом с расстояния 6 м.

В случае если обследование с помощью фраз и слов не дало результатов, то методику следует изменить – проверять слух с помощью регистрации ориентировочной реакции на звучания игрушек и звукоподражаний с интересным для ребенком подкреплением.

Необходимо определить: звучание каких игрушек и с какого расстояния слышит малыш, может ли он определить, откуда идет звук (локализовать звук), и с какого расстояния от источников сигнала он может это сделать.

Процедура обследования

Такую проверку проводят два человека — наблюдатель и ассистент. Обследуя слух ребенка этого возраста, особенно важно расположить малыша к себе. Так как дети в этом возрасте пристрастно относятся к посторонним людям.

Важно подчеркнуть, что, если на предыдущих возрастных этапах основное значение это имело для наблюдателя, то сейчас это важно и для ассистента. И отсутствие взаимодействия ребенка с ними может сделать обследование затрудненным, а иногда невозможным.

В качестве источников звука, как и на более ранних возрастных этапах, используются разночастотные звучащие игрушки (гармошка, дудка, барабан), а также голос разговорной громкости и шепот при произнесении звукоподражаний и лепетных слов, например: ав-ав-ав (собачка), пи-пи-пи (птичка), ляля (кукла), имени ребенка, необычных звукосочетаний типа «кш», a также непривычные звучания (шуршание целлофановoro пакета, «гороховые пробы»), а также тон аудиометра в свободном звуковом поле.

В ходе обследования регистрируются безусловные ориентировочные реакции ребенка на звуковые сигналы: поворот головы или глаз в сторону источника звука.

Важно следить за тем, чтобы во время обследования внимание ребенка не было полностью поглощено игрой!

Если же ребенок не реагирует на стимулы, проявляет негативную реакцию на процедуру обследования, то следует изменить методику.

Например, наблюдатель совместно с ассистентом демонстрирует ребенку, как под звучание гармошки «танцует» собачка, как она «прячется», когда гармошка замолкает. После этого ребенку предлагают позвать собачку и показывают, как она появляется под звучание гармошки.

Аналогичную игру проводят с дудкой (под ее звучание «едет» поезд, который останавливается с прекращением звука) и с барабаном (под негромкий стук которого «прыгает» зайчик, а с прекращением ударов — прячется под стол).

После этого ребенку предлагают послушать, кого сейчас позовут. Малышу с расстояния 6 метров за его спиной предъявляют звучание гармошки. Так как у ребенка уже возник личностный интерес к звучащим игрушкам, то он повернется на звук, а ассистент в качестве подкрепления продемонстрирует ему соответствующую игрушку.

Затем наблюдатель показывает ребенку куклу, называя ее ляля, собачку — ав-ав-ав, птичку — пи-пи-пи, и организует игру с ними, вновь и вновь называя их. Ассистент с расстояния 6 метров за спиной ребенка шепотом произносит звукоподражание, например пи-пи-пи, а после того как малыш обернется, демонстрирует ему соответствующую игрушку (птичку). Далее, ассистент за спиной с расстояния 6 метров шепотом зовет ребенка по имени.

Если реакции нет, расстояние постепенно уменьшается. Если реакция на шепот так и не возникла, обследование проводится голосом разговорной громкости. В заключение ребенку предъявляются с максимального расстояния звуки типа «кш».

Вслед за этим проводится обследование слуха с  помощью звучащих игрушек: сначала высокочастотной - пищалкой, затем среднечастотной - дудкой и, наконец, низкочастотной - барабаном.

Таким образом, в ходе диагностического обследования выявляются реакции ребенка как на звучащие игрушки, голос и шепот, так и на тоны аудиометра. Совокупность результатов педагогического и аудиометрического обследования позволяет оценить степень снижения слуха на начальном этапе коррекционной работы.

Если ребенок раннего (старше 1 -2-х лет) или дошкольного возраста (при обследовании и правого, и левого уха) адекватно реагирует на звучание низко- и высокочастотных слов, произносимых шепотом с расстояния не менее 6 м, это является показателем того, что у него слух в пределах физиологической нормы.

Если ребенок реагирует на шепот на меньшем расстоянии или не реагирует на него, можно заподозрить наличие у него снижение слуха. Такой ребенок должен быть направлен на обследование в сурдологический кабинет (центр).

На основании полученных данных можно выделить детей с нормальным слухом, с легкой, средней и тяжелой тугоухостью и глухотой.

Дети с нормальным слухом реагируют на звучание всех игрушек и шепота на расстоянии не менее 5 м.

Дети, отнесенные к слабослышащим с легкой тугоухостью, слышат звучание всех предлагаемых игрушек и голоса разговорной громкости на расстоянии не менее 4 м, а шепот – от ушной раковины до 1,5 – 2 м. При аудиометрическом исследовании у этих детей отмечается снижение слуха до 55 дБ при полном диапазоне воспринимаемых частот.

Дети, отнесенные к слабослышащим со средней тугоухостью, воспринимают низко- и среднечастотные звучания на расстоянии 4-5 м, а высокочастотные – 0,5-1,5 м и реагируют на голос разговорной громкости на расстоянии 1-4 м., но не слышат шепот.  При аудиометрическом исследовании у этих детей имеет место снижение слуха на 55-75 дБ при частотном диапазоне до 4000-8000 Гц.

Дети, отнесенные к слабослышащим с тяжелой тугоухостью, слышат низко- и среднечастотные звучания игрушек на расстоянии 3—5 м, а высокочастотные—близко от ушной раковины (0,1— 0,5 м) и воспринимают звучание голоса разговорной громкости на расстоянии 0,4—1 м (шепота не слышат). Эти дети имеют снижение тонального слуха на уровне 75—85 дБ при частотном его диапазоне до 4000—8000 Гц.

Среди глухих детей можно выделить две группы. Первую составляют глухие дети со значительными остатками слуха. Они реагируют на звучание низкочастотных игрушек на большом расстоянии (2,5—5 м), среднечастотных — значительно ближе к уху; высокочастотные игрушки эти дети, как правило, не слышат. Они воспринимают звучание голоса разговорной громкости на расстоянии до 0,3 м от ушной раковины. При аудиометрическом исследовании слуха отмечается его снижение на уровне 85—100 дБ при диапазоне воспринимаемых частот до 2000—8000 Гц.

Ко второй группе относятся глухие дети с незначительными остатками слуха. Они воспринимают только низкочастотные удары барабана и голос повышенной или разговорной громкости у ушной раковины. Эти дети имеют снижение тонального слуха более чем на 100 дБ при суженном частотном диапазоне.

Сопоставляя данные педагогического обследования слуха с результатами аудиометрического исследования, необходимо учитывать ряд факторов. Одним из них является степень сохранности восприятия низких частот. У детей с относительно хорошей сохранностью восприятия частот на 125 и 250 Гц при педагогическом обследовании слуха могут быть получены значительно лучшие результаты, чем те, которых можно было бы ожидать исходя из средней потери слуха.

Особо следует остановиться на сопоставлении данных педагогического и аудиометрического исследований слуха детей, коррекционная работа, с которыми началась рано, в первые два года жизни. Как уже отмечалось, первоначальные педагогические данные о состоянии слуха детей младенческого возраста можно получить на основе регистрации различных проявлений безусловного ориентировочного рефлекса. С первых же дней занятий проводится целенаправленная работа по развитию у них слуховой функции. В ходе этой работы у детей к 2 годам вырабатывается условная двигательная реакция на различные звуковые стимулы. С ее помощью выявляются возможности восприятия не только звучащих игрушек и речи, но и тонов аудиометра. При этом полученные результаты педагогического обследования слуха лучше, чем можно было бы ожидать при той или иной средней потере слуха, что является следствием специальной тренировки в восприятии различных звуков с самого раннего возраста.

Описанные выше способы исследования слуха позволяют ответить на вопрос: снижен ли у ребенка слух и в какой степени.

Не менее важной задачей является выявление характера поражения слухового анализатора, т. е. определение того, носит ли поражение слуха кондуктивный или сенсоневральный характер. Это определяет врач-аудиолог на основании различных аудиометрических тестов.

Напомним, что на резкие, громкие звуки ребенок реагирует с первых дней жизни, к 3—4 месяцам малыш начинает искать глазами источник звука и поворачивать голову в его сторону. Следует подчеркнуть, что ребенок с нормальным слухом воспринимает высокочастотные звуки погремушки, колокольчика и т. п.  с того же расстояния, что и низкочастотные (удары по барабану и т. п.).

При этом ребенка до двух лет не надо специально готовить к обследованию, скорее, наоборот, следует прекратить все проверки его слуха домашними способами, чтобы многократным повторением звуковых сигналов не вызвать торможения безусловных ориентировочных реакций на звук.

Ребенка же старше двух лет целесообразно подготовить к исследованию слуха, т. е. начать вырабатывать условную двигательную реакцию на звучание речи и игрушек. Такая подготовка ускорит диагностику и позволит своевременно начать занятия с малышом.

Родителям полезно вести дневник наблюдений над реакциями ребенка. В нем отмечается, на какие звуки реагирует ребенок и с какого расстояния, может ли он определить местонахождение источника звука. Дневник наблюдения представлен в таблице.

| Источник звука | Дата наблюдений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 марта | 17 апреля | 20 мая |
| Погремушка Дудка Гармошка Барабан Шепот Голос разговорной громкости | 30 см 3 м 3,5 м 5 м - 50 см | 25 см 2,5 м 3 м 5 м - 30 см | - 2 м 2 м 5 м - у/р |

Как видно из таблицы, ребенок стал воспринимать меньшее число звучаний и с более близкого расстояния. Это свидетельствует о возможном дальнейшем понижении слуха. В подобных случаях нужно срочно обращаться к врачу-сурдологу, так как своевременное лечение может приостановить этот процесс.

В зависимости от возраста малыша в дневнике отмечаются результаты, получаемые либо на основе безусловных ориентировочных реакций (до двух лет), либо на основе выработки условной двигательной реакции (после двух лет).

Пример 2.  Ребенок 1,5 г.

Анамнестические сведения.

В консультацию обращаются впервые. Ребенок от первой беременности, ребенок родился недоношенным 36 недель (1700гр.) роды с осложнениями.

Жалобы родителей:  ребенок не говорит, плохо понимает обращенные просьбы, на имя и другие звуки реагирует не всегда. Раннее моторное развитие с задержкой.

Обследование сурдопедагога: ребенок охотно вступает в контакт, за действиями и взглядом взрослого следит, есть кратковременный интерес к игрушкам, отмечается моторная неловкость.

Непроизвольная реакция на барабан - >6 м, свисток -5 м, тихая погремушка – 2 м., шепот не воспринимает, реакция на голос – 3-4 м.  Есть ориентировочная реакция на голос. Понимание простых просьб возможно только в сопровождении их жестом. Собственная речь в форме гласно- и слогоподобных вокализаций, в основном несоотнесенные. Есть соотнесенные вокализации: «ма» - мама, «да» - дай. Голос звонкий, модулированный.

Пороги слуха в звуковом поле регистрируются на 35-60 дБ

Снижение слуха имеется, результаты обследования соответствуют картине тугоухости 2 степени.

Рекомендовано:

1) бинауральное протезирование;

2) посещение занятий сурдопедагога

3) контроль за динамикой.

Пример 3.  Ребенок 2,5 г.

Анамнез: родители обратили внимание на отсутствие у ребенка реакции на тихие звуки, ребенок не всегда откликается на свое имя, не говорит, при общении использует указательные жесты, произносит отдельные слоги.

Обследование сурдопедагога: в контакт вступает легко, следит за действиями и взглядом взрослого, пытается им подражать, действия с игрушками адекватные. Ориентировочная реакция на голос и свисток регистрируется на расстоянии 2 м, на шепот и погремушку реакции нет. В собственной речи есть отдельные слова (мама, да) и слоги, звуковые интонации бедные. Понимание речи ограниченно: при выполнении просьб смотрит на говорящего, просьбу может выполнить, ориентируясь на ситуацию, мимику и жесты.  Пороги слуха в звуковом поле снижены до 70 дБ.  Задержка речевого развития вследствие снижения слуха ориентировочно до 2 степени тугоухости.

Сурдопедагогическое обследование детей

дошкольного возраста

Методика педагогического обследования слуха детей дошкольного возраста зависит от того, владеет ли ребенок речью или нет.

Для обследования слуха говорящих детей подбирается доступный им тестовый материал. Он должен состоять из хорошо знакомых ребенку слов, отвечающих определенным акустическим параметрам.

Целесообразно использовать слова, отобранные Л.В. Нейманом (1954), для обследования слуха детей шепотом, включающие равное количество высокочастотных и низкочастотных слов. Все слова (всего 30) хорошо знакомы детям дошкольного возраста.

Для детей дошкольного возраста из этих 30 слов отбираются по 10 слов низкочастотных (Вова, дом, море, окно, дым, волк, ухо, мыло, рыба, город) и 10 высокочастотных (зайчик, часы, Саша, чай, шишка, щи, чашка, птичка, чайка, спичка).

Предлагается 2 основных списка (для исследования слуха отдельно для правого и левого уха), который состоит из 5 низкочастотных и 5 высокочастотных слов.

Основной список:

- зайчик, дом, Вова, шишка, рыба, часы, птичка, ухо, чай, волк;

- мыло, дым, чашка, окно, щи, Саша, город, чайка, море, спичка.

При обследовании слуха детей слова каждого списка предъявляются в случайной последовательности.

Для подготовки ребенка к обследованию используется вспомогательный список слов, состоящий из 10 хорошо знакомых детям названий игрушек. Например: кукла, мяч, шар, коляска, мишка, собака, машина, кошка, пирамидка, кубики  и т.д.  Эти слова не должны входить в основной список слов. К словам основного и вспомогательного списков подбираются соответствующие картинки.

Обследование может проводить педагог, психолог, специалисты ПМПК, кабинетов коррекции, реабилитационных центров.

1.  Обследование слуха говорящих дошкольников

В зависимости от того, сможет ли ребенок повторить за педагогом контрольные слова, предлагаются 2 варианта подготовки ребенка к обследованию слуха.

Подготовка говорящего ребенка к обследованию слуха.

Вариант 1

Ребенка ставят правым или левым боком к педагогу. В   противоположное   ухо   вставляют ватный тампон, предварительно смазанный маслом (вазелиновым).

Педагог отходит от него на 6 метров и говорит: «Послушай, какие у меня картинки. Я буду говорить тихо, шепотом, а ты повтори «громко». Закрыв лицо «экраном» (веер, пяльца), он произносит шепотом одно из слов вспомогательного списка и просит ребенка повторить слово. Если ребенок справляется с заданием, педагог показывает ему соответствующую картинку.

Если ребенок не повторяет слово после двукратного предъявления, следует приблизиться к нему на 3 метра и еще раз повторить слово шепотом.

Если и в этом случае ребенок не повторяет слово, то обследующий подходит к нему и голосом разговорной громкости вновь произносит это слово, а затем шепотом с расстояния 6 метров.

Каждый раз при правильном повторении контрольного слова проверяющий подтверждает его ответ соответствующей картинкой.

Затем ребенку предлагают встать другим боком к педагогу и аналогично обследуют второе ухо.

Если ребенок в процессе подготовки к обследованию не повторяет вслух слов вспомогательного списка, используется вариант 2.

Вариант 2

В том случае, когда ребенок не принимает задания, отказывается от повторения слов или речь ребенка невнятная, методика проверки слуха на речь меняется. Ребенок показывает картинки, но не называет.

Перед ребенком кладут картинки, соответствующие 10 словам вспомогательного списка и предлагают показывать картинку, которую шепотом с расстояния 6 метров называет педагог.

Если ребенок не справляется с заданием, то взрослый садится рядом с ним, произносит слова голосом разговорной громкости и учит его показывать соответствующую картинку, не требуя называть ее.

Если ребенок затрудняется в выборе из 10 картинок, то выбор может быть ограничен до 5—6 картинок.

Если ребенок начал выполнять задания при произнесении слов шепотом, можно считать, что он готов к обследованию.

Процедура обследования.

Перед ребенком кладут картинки с изображением слов основного списка. Если при подготовке к исследованию набор картинок вспомогательного списка был ограничен до 5—6 штук, то он остается в том же количестве, но составленным уже из слов основного списка.

Ребенка ставят правым или левым боком к педагогу. В   противоположное   ухо   вставляют ватный тампон, предварительно смазанный маслом (вазелиновым).

Педагог отходит от него на 6 метров, произносит слова шепотом и предлагает ребенку показать соответствующие картинки.

Например, обследующий говорит: «Послушай, какие у меня картинки. Я буду говорить тихо, шепотом, а ты покажи мне эту картинку. Закрыв лицо «экраном» (веер, пяльца), он произносит шепотом одно из слов основного списка и просит ребенка показать картинку.

Если ребенок не может показать картинку после двукратного предъявления, следует приблизиться к нему на 3, на 2, на 1-0,5 метра, у уха и еще раз повторить слово шепотом.

Если и в этом случае ребенок не выполняет задание, то педагог подходит к нему и голосом разговорной громкости вновь произносит это слово, а затем шепотом с расстояния 6 метров.

Затем ребенку предлагают встать другим боком к педагогу и аналогично обследуют второе ухо.

Сначала проверяется слух на одно, а затем и на другое ухо, для этого используется второй основной список слов.

В случае, если дошкольник не справляется с заданием при произнесении слов голосом разговорной громкости у уха, следует переключиться на обследование методикой, предусмотренной для неговорящих детей.

При нормальном слухе:

- у дошкольника должна быть получена реакция на высоко-, средне-, и низкочастотные игрушки с расстояния не менее 6 метров;

- ребенок воспринимает и правым, и левым ухом все контрольные слова, произнесенные шепотом с расстояния 6 метров.

Если ребенок в ходе подготовки к проверке слуха узнает слова, произносимые голосом разговорной громкости около него или на расстоянии 0,5, 1, 2 ,3 -5 метров, и затрудняется в их восприятии при предъявлении шепотом на этом же расстоянии; или не воспринимает хотя бы часть слов, произнесенных шепотом на расстоянии 6 метров, этот ребенок нуждается консультации врача-сурдолога.

Следует помнить, что при обследовании слуха на речь слабослышащие дети узнают слова, произносимые голосом разговорной громкости (а иногда и шепотом), а глухие дети не узнают слов даже у ушной раковины, но могут повторить их, если видят губы говорящего.

Для детей дошкольного возраста признаками нарушения слуха могут быть:

-  трудности понимания речи, особенно, если используются слова,

похожие по звучанию или нечасто употребляемые, либо

длинные  предложения;

-  плохая речь (мало слов, нет предложений, говорит непонятно,

пропускает или путает фонемы);

-   проблемы при восприятии речи в шумных условиях и при общении

в группе;

-  ребенок всматривается в лицо говорящего;

-  усиление громкости телевизора  при просмотре.

2.  Обследование слуха неговорящих дошкольников

Состояние слуха неговорящего дошкольника изучается на основе предварительной выработки условной двигательной реакции на звук (УДР). Наличие стойкого условного рефлекса на звуковой сигнал позволяет уточнить состояние слуха ребенка.

С помощью выработанного УДР выявляется:

-   на каком расстоянии ребенок ощущает звучание голоса разговорной громкости при предъявлении низкочастотных (пупупу), среднечастотных (папапа) и высокочастотных (сисиси) сигналов;

-  на каком расстоянии ребенок воспринимает неречевые сигналы (барабан, дудка, шарманка или «гороховые пробы»).

Во время обучения УДР, ребенка учат реагировать каким-либо игровым действием на звук. Например, в момент звучания игрушки или голоса надевать кольцо на стержень пирамиды, бросать шарики в баночку, класть кубики в кузов машины и т.п.

Нужно постоянно менять длительность пауз перед предъявлением каждого звукового сигнала, произнесением ряда слогов, иначе ребенок будет реагировать не на звук, а на ритм подачи сигнала.

Во время этой работы не следует произносить никаких слов или звуков, кроме сигнальных, т.к. каждое произнесенное слово ребенок в данной ситуации воспринимает как сигнал к действию. Поэтому одобрять ребенка, останавливать его действия, привлекать внимание нужно не словами типа «Верно. Умница, Положи. Нет», а естественными жестами (погладить по голове, показать жест «молодец»).

Ребенок подготовлен к проверке слуха, если он научился выполнять определенное игровое действие по звуковому сигналу (речевой или неречевой) на слухозрительной основе и на слух.

Например, педагог садится за стол напротив малыша, кладет его и свои руки на стол, а около них -  кольца от пирамиды; обращает внимание на свои губы и голосом разговорной громкости произносит слогосочетание (например: папапа, или пупупу). В момент  произнесения  слогосочетания, педагог рукой малыша берет кольцо и надеваете на стержень пирамиды. Это упражнение проводится до тех пор, пока ребенок не начнет самостоятельно выполнять действие в момент произнесения слогов. На первом этапе звуковой сигнал педагога ребенок должен видеть и ждать (слухозрительно). Когда это действие уже отработано, можно подавать сигналы только на слух.

Для выработки УДР педагог предварительно проводит 2-5 обучающих занятий. С помощью выработанного УДР, педагог может определить на каком расстоянии ребенок ощущает звучание голоса разговорной громкости и неречевые сигналы.

При обследовании детей на УДР, страдающими детским церебральным параличом, при нарушениях мелкой моторики рук в качестве ответной реакции следует предлагать действовать крупными предметами: переложить кубики (шары) из одной коробки (ведерка) в другую и т.п.

Если у ребенка не вырабатывается УДР, его необходимо направить на углубленное медико-психолого-педагогическое обследование с целью выявления соответствия уровня его психофизического развития возрастной норме.

Следует помнить, что сам факт отсутствия или недоразвития речи является достаточным основанием для того, чтобы направить ребенка в сурдологический центр (кабинет) для углубленного аудиологического обследования.

Процедура обследования

Педагог голосом разговорной громкости произносит слоги у самого уха ребенка, но уже с использованием экрана. Ребенок во время обследования не должен видеть движения губ педагога, произносящего слоги.

Как только ребенок научится реагировать на звучание слогов, произносимых за экраном у ушной раковины   голосом   разговорной   громкости, проверяющий начинает произносить слоги у его уха шепотом.

Когда будет получена четкая реакция на слоги,  произносимые шепотом у самого уха, педагог начинает постепенно отходить от  ребенка, чтобы определить, слышит ли ребенок шепот на расстоянии 6 метров.

Если ребенок справляется с этим заданием, то следует проверить, реагирует ли он с этого же расстояния (6 метров) на звучание слов, в том числе высокочастотных и низкочастотных (основной список), произносимых  шепотом.

В ответ на услышанное слово от ребенка не требуется его повторения, показа предмета или картинки, он   лишь   выполняет   предложенное   ранее   игровое  действие: т.е. бросает шарики  в баночку и т.п.

При этом следует проверить реакцию  ребенка  на  шепот,   воспринимаемый  и  правым, и левым ухом. С этой целью дошкольник размещается проверяемым  ухом к говорящему, а в противоположное   ухо   вставляется   ватный   тампон.

Проводя педагогическое обследование слуха по предложенной  методике, следует помнить, что, то игровое действие, которое предлагается ребенку в качестве ответа на звуковой стимул, должно быть интересно ему и доступно.

Для оценки слуховой функции неговорящих дошкольников с хорошими остатками слуха предлагаются списки слов для различения и опознавания слов при выборе из двух, трех слов.

Таким образом:

-  если ребенок дошкольного возраста (при обследовании и правого, и левого уха) адекватно реагирует на звучание слогов и слов, произносимых шепотом с расстояния не менее 6 м, это является показателем того, что у него слух в пределах физиологической нормы;

-  если ребенок реагирует на шепот на меньшем расстоянии, можно заподозрить наличие у него снижения слуха;

-  если ребенок ощущает звучание голоса разговорной громкости, но не реагирует на шепот, это свидетельствует о значительном снижении слуха. В этом случае, следует проверить, на каком расстоянии ребенок реагирует на звучание голоса нормальной силы.

-  если ребенок четко реагирует на произнесение слогов у ушной раковины только громким голосом, это говорит о снижении у него слуха на уровне глухоты.

Дети с разными остатками слуха слышат голос разговорной громкости на разном расстоянии: глухие дети — от ушной раковины до 10—20 см, многие из них реагируют только на громкий голос, слабослышащие могут ощущать звучание голоса нормальной силы и на большом расстоянии.

Все дети с подозрением на снижение слуха направляются на аудиологическое обследование в сурдологические кабинеты (центры).

Пример 4.  Ребенок 6 лет.

Анамнез: родился недоношенным, детсад не посещал. Ребенок плохо говорит, есть ошибки звукопроизношения, плохо понимает обращенную речь. Слух ранее не проверялся.

Обследование сурдопедагога: в контакт вступает не сразу, следит за действиями и взглядом взрослого. Понимание речи на уровне простых просьб, лучше слухозрительно. Шепот не слышит, узнает знакомые слова на слух голосом разговорной громкости на расстоянии 2-3 м, с трудом- высокочастотные слова. Собственная речь – отдельные слова, 2-3 словная фраза с аграмматизмами. Пассивный и активный словарь не соответствует возрасту.

Пороги слуха в звуковом поле снижены до 70 дБ.

Картина тугоухости 2-3 степени.

Сурдопедагогическое обследование детей

школьного возраста

Для такого обследования можно использовать списки слов Л.В. Неймана. При распределении этих слов по вариантам (спискам) учитывалась слого-ритмическая структура слов. В результате каждый вариант (список) содержит по пять высоко- и низкочастотных слов.

- Списки  слов для говорящих школьников

| Список 1 | Список 2 | Список 3 | Список 4 | Список 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зайчик часы Вова дом море чашка бык чайка урок чай | Саша окно Час ворон шишка дым часы волк птичка ухо | щи чайка ухо гром часы урок Вова чижик сеть мыло | Час дом море Саша Рыба ворон окно чашка час кисть | Рыба спичка Бык Ухо шашка волк сеть часы чижик урок |

| Список 6 | Список 7 | Список 8 | Список 9 | Список 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дым шишка чашка часы кисть спичка мыло гром рыба | Урок волк щи город чай часы птичка ухо шашка море | Чай город окно спичка дом Вова рыба кисть часы зайчик | Шишка мыло сеть урок чайка щи ворон дым море часы | чижик бык часы мыло окно зайчик гром город Саша час |

- Списки слов для неговорящих школьников

Различение и опознавание слов при выборе

Из двух:                               из трех:

дом – собака,                       дом - собака - тетрадь

мяч – бумага,                       мяч – авто - лопата

авто – ручка,                        папа – ручка - бумага

папа – тетрадь,                     мама – авто - ручка

лопата – мама,                      мяч – бумага - собака

бумага – лопата                    дом – авто -ручка

Последовательность слов — фиксированная для предъявления, не повторяющаяся, и хотя отдельные слова (от одного до четырех) могут встретиться в разных списках, порядковый номер одного и того же слова среди 10 ни разу не повторяется.

Методика обследования слуха школьников аналогична двум вариантам обследования слуха говорящих дошкольников (за исключением фиксированной последовательности слов внутри списка для школьников), т.е. дети или повторяют слова списка, или показывают картинки. При этом проверяется слух поочередно на каждое ухо.

Результаты обследования:

- если ребенок воспринимает и правым, и левым ухом все контрольные слова, произнесенные шепотом с расстояния 6 м (включая те, которые первоначально вызывали затруднения), то его реакции на звуковые стимулы находятся в пределах физиологической нормы;

- если в ходе подготовки к проверке слуха ребенок узнает слова, произносимые голосом разговорной громкости около него или на определенном расстоянии, и затрудняется в их восприятии при предъявлении шепотом на этом же расстоянии, это говорит о подозрении на снижение у него слуха.

Следует помнить, что при этом слабослышащие дети узнают слова, произносимые голосом разговорной громкости (а иногда и шепотом) около ребенка или на определенном расстоянии от него, а глухие, как правило, не узнают слов даже у ушной раковины, но могут повторить их, если видят губы говорящего.

Все дети с подозрением на снижение слуха направляются для углубленного аудиологического обследования в сурдологический кабинет.

В обследовании по поводу подозрения на снижение слуха нуждаются также те дети, которые не воспринимают хотя бы часть слов, произнесенных шепотом на расстоянии 6 м.

Иной должна быть методика обследования слуха детей, не владеющих речью. Сохранен ли у них слух, можно проверить на основе выработки условной двигательной реакции на звук.

Для обследования слуха детей школьного возраста можно использовать речевые таблицы, предложенные Н.Б. Покровским. Он составил 150 групп слов (по 10 слов в каждой), в которых представлены различные части речи: существительные, глаголы, прилагательные.

Приведем некоторые группы слов:

1) изнашиваться             1) равноправный              1) быть

2) арбузный                    2) запрос                            2) клеветнический

3) вышивальщица          3) идеалистический          3) применить

4) мчаться                       4) комиссия                       4) шелковая

5) разогнуть                    5) возвеличить                  5) босой

6) коллектив                   6) содействовать               6) никогда

7) смуглянка                   7) выразиться                    7) пар

8) снег                             8) мясистый                       8) сметана

9) солнце                         9) издали                            9) утечка

10) тащить                      10) шахта                           10) телеграфист

1) птица                            1) возвышенный                1) переключиться

2) желудь                         2) сено                                 2) выбелить

3) фляга                            3) пробка                            3) рост

4) мобилизация                4) рыть                                4) докладчик

5) трубка                           5) болт                                5) плинтус

6) кастрюля                       6) воевать                           6) тяготение

7) змея                                7) недавно                          7) подбивать

8) жуткий                           8) платежный                     8) жуткий

9) крыло                             9) подвергнуться                9) мерещиться

10) коренной                     10) весь                               10) ищейка

1) венок                                 1) искать                             1) расцарапать

2) мотать                               2) выразить                         2) гарантия

3) солонка                             3) молодежь                        3) взлетать

4) бронзовый                        4) расширить                       4) гадание

5) промышленность             5) сквозь                              5) шарф

6) трансформатор                 6) налегке                            6) крапива

7) свист                                  7) картон                              7) холодно

8) призыв                               8) изобрести                        8) форма

9) рожь                                  9) рента                                9) шляпка

10) лимон                               10) желоб                            10) отрава

Также широко используются речевые таблицы, записанные на магнитную ленту или в цифровой форме в память компьютера.

Описанные выше методики педагогического обследования слуха не требуют сложного аппаратурного оснащения. Они доступны сотрудникам ПМПК, педагогам, психологам, медицинским сестрам, родителям.

Дети, у которых диагностировано снижение слуха, нуждаются в медицинской и психолого-педагогической коррекции. В случае если у ребенка выявлена кондуктивная тугоухость (т.е. нарушение в наружном или среднем ухе), должно быть назначено лечение или определен срок хирургического вмешательства. До восстановления слуха такой ребенок остро нуждается в коррекционной помощи.

Если же у ребенка выявлена сенсоневральная тугоухость большей степени или глухота, то он должен быть поставлен на учет в сурдологическом центре и на очередь для проведения операции кохлеарная имплантация.  До проведения операции необходимо решить вопрос о слухопротезировании, о возможных путях и формах коррекционного обучения.

Дифференциальная диагностика нарушения слуха

от других отклонений психофизического развития.

1.  Нарушения слуха от сенсорной алалии

В зависимости от этиологии речевого расстройства нарушение восприятия смыслоразличительных языковых знаков – фонем может быть первичным в структуре дефекта, следствием поражения или недоразвития слуховых зон мозга в доминантном полушарии при сенсорной алалии, сенсорной афазии, фонетико-фонематическом недоразвитии (И.В.Жаренкова, И.В.Королева, Р.Е. Левина и др).

Вторичное фонематическое недоразвитие, как правило, является следствием патологической реализации двигательных артикуляционных программ при поражении периферического артикуляционного аппарата при ринолалии и механической дислалии, а также денервации при дизартрии, при которых у детей не формируются в памяти адекватные норме слуходвигательные образы.

При выраженных локальных поражениях коры головного мозга у взрослых с уже сформированной речью возникают афазии, при глубоком недоразвитии высших интегративно-ассоциативных отделов мозга у детей раннего возраста системное расстройство речевой деятельности проявляется в виде алалий. В основе сенсорных форм алалии и афазии лежит нарушение первого звена в структуре понимания речи, т.е. фонематического восприятия.  При этом звучание слова теряет свою константность, устойчивость, что ведет к резкой дезорганизации всей речевой системы. Расстройства фонематического восприятия обуславливают грубые нарушения импрессивной речи (понимания).

В случаях сенсорной афазии появляется феномен «отчуждения смысла слова», который характеризуется «расслоением» звуковой оболочки слова и его предметной отнесенности.  Одни и те же звуки речи каждый раз воспринимаются нестабильно, искаженно, смешиваются между собой.  В результате этого в экспрессивной речи сенсорных афазиков появляются характерные дефекты: многословие, замены одних слов и звуков другими (парафразии).

У детей с сенсорной алалией связь между словом и предметом или действием не формируется изначально.  В грубых случаях ребенок относится к речи как к бессмысленному шуму, не реагирует даже на собственное имя. В более легких случаях  ребенок понимает отдельные слова и ситуативные фразы.  Пассивный словарь у них заметно отстает от активного. Отмечается неустойчивость повторения ими слогов, слов, коротких фраз.  Знакомый предмет ребенок называет в любой ситуации, а узнает его название лишь избирательно, в определенных условиях.

Недостаточная изученность центральных механизмов речевых нарушений до середины ХХ века была причиной смешения сенсорных форм алалии и афазии с глубокой степенью тугоухости или интеллектуальной недостаточностью.

Современные исследования указывают на сохранность интеллектуальных возможностей и тонический слух в пределах нормы при сенсорной алалии и сенсорной афазии. При этих речевых нарушениях  отмечаются особенности тонического слуха, заключающиеся в неустойчивости восприятия сигналов  одинаковой частоты и громкости, независимости реакции от интенсивности акустического сигнала.

При сохранности звукопроводящей функции слухового анализатора у детей выявляются неспособность локализовать звук в пространстве, нарушение слуховой памяти и произвольного слухового внимания.

Данная таблица позволит сравнить данные расстройства при сенсорной алалии и тугоухости в детском возрасте.

Отличительные характеристики детей с сенсорной алалией и тугоухостью

| расстройства | сенсорная алалия |  | тугоухость |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Слуховое восприятие | отмечается неустойчивость порога слухового восприятия на звуки, который зависит от повышенной возбудимости или заторможенности ребенка, времени суток, обстановки в процессе обследования |  | наблюдается устойчивость порога слухового восприятия на звуки достаточной громкости |
| 2. Реакция на звуки | наблюдается повышенная чувствительность к неречевым звукам, незначительным по интенсивности (скрип, шуршание), и болезненная реакция на них (плач, двигательное беспокойство) |  | слуховая чувствительность не зависит от качества воспринимаемых звуков (речевых, неречевых) |
| 3. Понимание речи | понимание речи ухудшается при увеличении громкости, т.к. в незрелых структурах головного мозга нарушается анализ информации. нет четкого соотнесения слышимых и произносимых слов с предметом |  | понимание речи улучшается при увеличении громкости. Предметная соотнесенность устанавливается быстро и стабильно |
| 4. Словарный запас | активная речевая продукция может превышать пассивный лексический запас |  | пассивный и активный словарь равнозначны |
| 5. Фонематическое восприятие | нарушения фонематического восприятия первичны в структуре дефекта |  | нарушения фонематического восприятия вторичны в структуре дефекта |
| 6. Фонематический анализ | последовательный звуковой анализ страдает |  |  |
| 7. Голос | голос нормальной звучности и интонационно окрашен | голос глухой, монотонный, часто с носовым оттенком |  |
| 8. Слуховое внимание, слуховая память | слуховое внимание неустойчивое, объем слуховой памяти снижен. |  |  |

Общим является неустойчивость слухового внимания, сужение объема слуховой памяти и нарушения понимания обращенной речи. Самостоятельная речь говорящих детей-алаликов и детей с нарушениями слуха имеет фонетико-фонематическими недостатки и аграмматизмы.

2.  Нарушение слуха от детского аутизма

Общим является то, что дети не откликаются на свое имя, не обращают внимания на обращенную речь,  не выполняют словесных просьб.  Отсутствует экспрессивная речь у детей с выраженными формами тугоухости и детского аутизма. Имеющиеся звукосочетания или  элементы речи  нечленораздельны, плохо модулированы, с нарушениями звукопроизношения и грамматического строя.

Различия

| Аутизм | Нарушения слуха |
| --- | --- |
| Непостоянство реакции на звуки разной громкости, в том числе речевые. | Постоянный порог слуховой чувствительности |
| Парадоксальные реакции на звуки: игнорирование громких звуков, обостренная чувствительность на тихие. Негативная реакция на определенные звуки, сенсорная ранимость. | Отсутствие или постоянство реакций на звуки определенной громкости |
| Стремление к звуковой аутостимуляции: сминанию и разрыванию бумаги, шуршанию целлофановыми пакетами и др. Ранняя любовь к определенной музыке. | Отсутствует |
| Отсутствие коммуникативной направленности поведения ребенка | Коммуникативная направленность поведения: ребенок стремится к общению, вглядывается в лицо, ориентируется на мимику, артикуляцию партнера по общению. |
| Отсутствие или ограниченное использование невербальных средств общения: выразительной мимики, жестов, поз и движений. | Активное использование невербальных средств общения: выразительной мимики, жестов, поз и движений. |
| Дети с аутизмом во время обследования в свободном звуковом поле практически всегда дают нормальные пороги слуха (20-30 дБ). |  |

3.  Нарушение слуха от других нарушений психофизического

развития

Педагогическое обследование слуха в ПМПК проводится также детям, у которых нарушения слуха сопровождаются другими нарушениями психофизического развития, имеется сложный дефект в виде сочетания нарушения слуха с задержкой психического развития, нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями речи, умственной отсталостью, аутизмом, с патологией характера и поведения и др.

Всестороннее изучение особенностей развития детей со сложными дефектами, совершенствование их педагогической классификации будет способствовать повышению уровня коррекционной учебно-воспитательной работы и определит более четкие критерии для отбора этих детей в особые группы, классы внутри специальной учреждений для глухих и слабослышащих.

1.  Глухие и слабослышащие дети с нарушением зрения
В процессе обучения глухого ребенка большая нагрузка падает на зрение.

Когда изучили причины стойкой неуспеваемости глухих детей (Г.П. Бертынь), оказалось, что у более чем 50% обследованных выявлено нарушение зрения.  У данной группы детей это является единственной причиной школьной неуспеваемости. Поэтому каждый ребенок с патологией слуха должен находиться под динамическим наблюдением врача-офтальмолога. Нарушение зрения в виде миопии встречается у 25% слабослышащих и у 35% глухих. Нарушения зрения приводят к повышенной утомляемости глаз и всего организма в целом, а также к постоянным головным болям.

  2.  Глухие и слабослышащие дети с нарушениями мышечной системы

К этой группе детей относят глухих детей с детским церебральным параличом. Они обучаются в специальных классах при школах для глухих детей. Эти дети не могут обучаться в обычном классе для глухих детей из-за мышечных поражений.

При неврологическом обследовании таких детей выявляется снижение поверхностной и глубокой чувствительности конечностей. Эти нарушения лежат в основе трудностей, возникающих при обучении письменной речи и особенно при освоении дактилологии. Данные нарушения препятствуют успешной учебе в школе, снижают возможность социальной реабилитации и адаптации, даже когда у ребенка нет умственной отсталости.

  3.  Синдромальные формы глухоты

В настоящее время описано около 500 синдромальных форм глухоты. Продолжая исследования, ученые выявляют и дополняют к описанным новые синдромы. Ранняя клиническая диагностика, организация адекватного процесса воспитания и обучения способствуют более полной социальной адаптации и реабилитации глухих детей. Частота встречаемости синдромов Маршалла, Крузона и др. составляет примерно 1%.

4.   Глухие и слабослышащие дети с задержкой психического развития

(ЗПР)
     В последние годы сам клинический диагноз задержки развития существенно расширился. Сюда относят детей с органическими поражениями центральной нервной системы, минимальной мозговой дисфункцией, детей, страдающих детским церебральным параличом, шизофренией, различными соматическими заболеваниями, другими неврологическими и психическими заболеваниями. Многие дети, поступившие в школу с диагнозом «задержка психического развития», в результате адекватного педагогического воздействия в условиях санаторной школы впоследствии продолжают получать образование по обычной программе в школах для глухих и слабослышащих детей.

   5. Глухие и слабослышащие дети с умственной отсталостью
       Известно, что при работе с глухими и слабослышащими детьми с нарушениями интеллекта трудно добиться необходимого эффекта при обучении, в то же время глухой ребенок с сохранным интеллектом очень часто достигает высоких результатов при обучении.

## У глухих детей может быть различная форма умственной отсталости — как олигофрения, так и деменция. Глухие дети с неосложненной формой олигофрении имеют благоприятный прогноз, очень часто вполне социально реабилитированы. У глухих детей с прогредиентными заболеваниями (шизофрения, эпилепсия и др.), приводящими к прогрессированию умственной отсталости, прогноз отрицательный как в отношении социальной адаптации, так и жизни в целом. Во время обучения таких детей возникает необходимость их вывода на обучение по индивидуальной программе на дому.

ГЛАВА V. НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Цель  неврологического обследования – выявление нарушений и заболеваний со стороны нервной системы и разработка лечебных мероприятий.

Основным методом неврологического обследования явления клиническое обследование с использованием данных параклинических методов (компьютерная томография головного мозга, ультразвуковая доплерография сосудов головного мозга, электроэнцефалограмма, эхоэнцефолограмма, реоэнцефолограмма, нейросенсорография, рентгенография черепа, осмотр глазного дна, определение полей зрения, аудиометрия, скрининг-тест на слуховые реакции).

Задачи неврологического обследования детей с нарушением слуха в условиях ПМПК:

- Сбор анамнестических данных с целью выявления факторов, способствующих нарушению со стороны нервной системы (в том числе нарушению слуха).

- Оценка социального статуса.

- Исследование функций нервной системы по всем сферам.

- Анализ и описание данных неврологического обследования.

- Проведение параклинических методов обследования.

- Обобщение результатов клинического и параклинического исследований, дифференциальная диагностика нарушений с дальнейшей постановкой окончательного диагноза и назначения лечения.

- Совместное обследование с другими специалистами ПМПК с целью разработки рекомендаций для родителей и специалистов коррекционных учреждений.

В приложении 1  приводится Карта неврологического обследования детей с нарушением слуха.

Пояснения к заполнению карты неврологического  обследования детей с нарушениями  слуха.

Неврологическое обследование также как и другие  медицинские обследование начинается со сбора жалоб. При нарушении слуха  родители предъявляют  жалобы на отсутствие реакции у ребенка  на звуковые  раздражители, речь, общение  жестами. В  раннем возрасте   основным поводом  обращения в консультацию является задержка  речевого развития.  В зависимости  от выразительности неврологических  нарушений также могут  быть  жалобы на быструю  смену настроения, нарушения сна, метеозависимость, повышенную или  пониженную возбудимость, отставание в развитии,  беспокойное поведение, нарушение двигательных функций. В раннем возрасте  могут наблюдаться  нарушения сосания, глотания, в старшем возрасте – головные боли, головокружение.

Схема сбора анамнестических  данных традиционна, однако при подозрении на нарушение слуха  существуют пункты, которые  требуют дополнительного опроса. Необходимо  уточнение течение раннего  психофизического  и речевого  развития (когда ребенок начал гулить, лепетать, если  ранее была речь, в каком  возрасте и в связи  с чем перестал говорить и т.д.)

В разные периоды жизни ребенка  возникновение  глухоты или тугоухости  может быть  связано  с определенными причинами. Ориентировочно  можно  выделить следующие группы причин:

- причины, влияющие на слуховую  функцию  плода в период беременности. К ним относят ранние,  поздние и длительно текущие гестозы, угрозу прерывания беременности, резус-конфликт матери и плода, новообразования матки, острые и хронические  заболевания матери во время  беременности, прежде  всего  такие  как грипп, краснуха, цитомегаловирусная  и герпетическая  инфекция, хламидиоз, трихоманиаз, таксоплазмоз и др., лечение ототоксическими препаратами;

- причины, влияющие  на слуховую функцию ребенка при родах. К ним относят  стремительные, запоздалые, преждевременные, затяжные роды, наложение акушерских щипцов, кесарево сечение, выдавливание плода и т.д.

Эти группы  причин  обуславливают возникновение  врожденной  формы  тугоухости или глухоты. Немаловажную роль  имеет наследственная  предрасположенность.

Третья  группа  причин  влияет  на слуховую  функцию  после родов, обуславливая  возникновение приобретенной  формы  тугоухости или глухоты. К ним  относят  гемолитическую  болезнь новорожденных, сепсис, вирусные  инфекции (краснуха, ветряная оспа, корь, паротит, грипп и т.д.),  менингит, энцефалит, осложнения после  прививок, воспалительные  болезни уха, черепно-мозговые травмы, травмы уха, лечение ототоксическими препаратами (гентамицин, канамицин, стрептомицин и т.д).

При оценке соматического состояния необходимо обратить внимание на наличие  хронических  заболеваний (отит, этмоидит, гайморит, тонзиллит и др), часто дети  с нарушением слуха  бывает соматически ослаблены. При общем осмотре  у таких детей  нередко выявляется гипосомия. Фиксируются стигмы дизэмбриогенеза (см. метод. рекоменд).

При осмотре  области  головы необходимо указать  выраженность  тех или иных  областей,  венозной сети, окружность  головы.

Исследование функций черепно-мозговых нервов проводится по общепринятой методике. Более подробно остановимся  на исследовании VIII пары – преддверно- улиткового нерва.

Эта пара нервов осуществляет иннервацию двух различных систем: органа слуха и вестибулярного аппарата.

В клинике обычно исследуют  остроту слуха, костную и воздушную проводимость звуков, их локализацию. Острота слуха врачом-невропатологом определяется ориентировачно. Точное определение остроты слуха возможно при наличии специальной аппаратуры и неоднократном исследовании врача сурдолога. При ориентировочном определении остроты слуха у детей старшего возраста обследуемого просят закрыть глаза и шепотом на расстоянии произносят определенные слова или фразы. Устанавливают максимальное расстояние, при котором слова воспринимаются правильно. Чтобы приблизительно оценить восприятие отдельных тонов, произносят слова с преобладанием глухих и звонких согласных.

Определение  нарушений слуха у детей раннего возраста представляет определенные трудности. Большое значение в этом случае имеет опрос матери. При опросе родителей ребенка в возрасте до 4 месяцев необходимо выяснить: просыпается ли при неожиданных громких звуках, при этом плачет или вздрагивает. В раннем возрасте чаще ориентируются на метод безусловных рефлексов. Для детей до 4-5 месяцев физиологическим является рефлекс Моро: он вызывается различными приемами: ударом по поверхности на которой лежит ребенок, на расстоянии  15-20 см от его головки, приподниманием разогнутых ног и таза над постелью, внезапным пассивным разгибанием нижних конечностей. При этом ребенок отводит руки в стороны открывает кулачки (I фаза рефлекса Моро), через несколько секунд руки возвращаются в исходное положение (II фаза рефлекса Моро). Этот рефлекс может отсутствовать у детей с нарушением слуха. При этом необходимо учитывать, что рефлекс Моро может отсутствовать у детей с поражением ЦНС.

Для ориентировочного выявления слуха у детей грудного возраста используется врожденный сосательный рефлекс, который в норме у детей происходит в определенном ритме. Изменение этого ритма при звуковом воздействии, как правило, улавливается матерью при кормлении и свидетельствуют о наличии слуха у ребенка. Часто у маленьких детей слух исследуют путем оценки двигательной реакции на звуковой раздражитель. Обследование необходимо проводить так, чтобы ребенок не видел источника звука. В ответ на звуковое раздражение могут быть самые разнообразные реакции (учащение сердцебиения, учащение пульса, дыхательных движений).  С помощью методики безусловных рефлексов можно определить и способность ребенка к локализации источника звука, которая в норме у детей развивается к 3-4 мес.

Для ориентировочного определения остроты слуха также можно использовать скрининговый метод, предложенный Санкт-Петербургским институтом раннего вмешательства. Для проведения скрининга используется набор пластиковых баночек (из под лекартв, фотопленки), заполненных на одну треть манкой, гречневой крупой и горохом (источник звука № 1, №2, № 3) и пищащая детская резиновая игрушка. При проведении скрининга экспериментатор располагается перед ребенком. Ребенок должен быть спокоен и смотрит на игрушку, которую проверяющий держит в руках. Обследование можно проводить двумя способами:

- когда малыш спокойно смотрит вперед, по сигналу проверяющего помощник сзади ребенка  на расстоянии 15 см от уха начинает трясти источником звука. Ребенок не должен видеть руку и источником. Обследование начинают с манки (т.е. с тихих звуков). При этом фиксируется ориентировочная реакция ребенка на звук (поворот головы, движение глаз, вздрагивание, расширение зрачка). Исследуется отдельно каждое ухо.

- Проверяющий сам проводит испытание, используя одновременно две баночки, одна из которых - пустая. Одновременно протягивает обе руки к левому и правому уху ребенка и трясёт баночками. Движение рук справа и слева должны быть сходными. При нормативном слухе ребенок поворачивает голову, отводит глаза в сторону звука. Аналогично проводить обследование второго уха.

Результаты скрининга оцениваются следующим образом:

Новорожденный реагирует на источник звука №3 (горох) 70-80 дб и пищащую игрушку, высокочастотный сигнал;

С 6 мес. ребенок реагирует на все звуковые стимулы:

- Источник звука №1(30-40 дб);

- Источник звука №2 (50-60 дб);

- Источник звука №3 (70-80 дб).

При отсутствии реакции на звуковые раздражители процедуру можно повторить через некоторое время. Если при повторном проведении реакции не отмечается, то у ребенка, возможно, имеется нарушение слуха, которое требует более тщательного исследования. При снижении остроты слуха необходимо выяснить причину. Снижение слуха может быть обусловлено нарушением костной, воздушной проводимости или нервных путей.

Исследование воздушной и костной проводимости проводят с помощью камертонов (см. главу сурдологическое обследование). Кроме органа слуха VIII пара ЧМН иннервирует вестибулярный аппарат. Деятельность вестибулярного аппарата настолько тесно переплетена с другими отделами нервной системы, что изолированные симптомы его поражения встречаются крайне редко и даже при наличии они не являются специфичными.

При нарушении функции вестибулярного аппарата в клинике могут наблюдаться головокружение, нистагм, нарушение координации движений. Так как головокружение встречается при различных заболеваниях, при дифференциальной диагностике необходимо учитывать, что при поражении вестибулярного аппарата оно строго системное (т.е. все окружающие предметы вращаются в одну сторону и только при определенном положении головы или тела).

Нарушение координации движений при пораженном вестибулярном аппарате проявляется в виде пошатывании, нарушение выполнения пальце-носовой пробы закрытыми глазами.

Исследование механического тонуса, объема активных или пассивных движений, силы мышц, рефлекторной сферы и чувствительности, проводимых по общепринятой методике. Нередко у детей с нарушениями слуха может наблюдаться легкая или умеренная гипотония.

ГЛАВА VII.   ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

1. Задачи, принципы и методы психолого-педагогического обследования.

Психолого-педагогическое обследование  ребенка с нарушениями слуха является частью комплексного психолого-медико-педагогического обследования, обеспечивающего всестороннее изучение особенностей его развития.

Основными целями психолого-педагогического обследования ребенка являются: определение уровня психического развития ребенка, квалификация особенностей формирования психических    функций, выявление степени и характера  нарушений  психического  развития.

Задачами психолого-педагогического обследования являются:

1. Характеристика и определение уровня развития эмоциональной и коммуникативной сфер ребенка.

2. Характеристика и определение уровня развития сенсорных и двигательных функций.

3. Характеристика и определение уровня  развития  манипулятивной, предметной, игровой и учебной  деятельности.

4. Характеристика и определение уровня развития умственного и речевого уровня развития (исследование психологических функций речи).

5. Характеристика  и  определение  уровня социально-бытовой ориентировки.

6. Характеристика детско-родительских отношений.

7. Оценка психического развития,  определение потенциальных возможностей ребенка, а также адекватных условий и путей коррекционной помощи.

8. Разработка  рекомендаций  для  родителей,  специалистов, оказывающих коррекционную помощь ребенку.

Основными методами психолого-педагогического обследования  является  беседа  (опрос)  с матерью ребенка, наблюдение и экспериментальное исследование  психологического статуса  ребенка.

Беседа с  матерью во время консультационного приема направлена на получение фактических сведений о  психическом и речевом развитии    ребенка. Вопросы, задаваемые матери, должны быть направлены на  получение  конкретных  фактов из жизни ребенка,  а не на   оценку его развития матерью.  Беседа с матерью позволяет получить сведения об  ее  отношении к ребенку, о характере эмоционального общения с ним.

Метод наблюдения является одним из ведущих в обследовании детей с нарушением слуха, поскольку исследователь ограничен в использовании психодиагностических методик, предполагающих использование им вербальных инструкций, и выполнение которых требует речевых высказываний ребенка. Наблюдение за ребенком  осуществляется  непосредственно  на     приеме в консультации, в течение всего периода обследования. Во  время наблюдения психолог может выделить определенные  моменты,  характеризующие особенности психического развития ребенка:  реакция на новую обстановку,  незнакомые лица, особенности вступления в контакт, использование вербальных средств в общении, общий фон настроения,  активность ребенка, проявление интереса к окружающему,  эмоциональное реагирование на успех и неудачу в деятельности, замечания и поощрения взрослого, критичность к своей деятельности, поведенческие реакции:  гипо- и гипорактивность,  эмоциональная лабильность, повышенная возбудимость, истощаемость и др, а также отношение матери к ребенку, характер эмоционального взаимодействия и отношений между ними.

Для более глубокого изучения особенностей психического развития ребенка,  выявление степени и характера его нарушений необходимо использовать  методы экспериментального    исследования,   которые в большинстве случаев проводится в виде "обучающего" эксперимента.  Метод обучающего эксперимента предполагает включение в его структуру различных мер помощи с целью выявления обучаемости ребенка. В процессе обследования  используются следующие меры помощи: выполнение действия по подражанию, выполнение действия по подражанию с использованием жестов, с речевой инструкцией.

При проведении экспериментального исследования  следует  руководствоваться следующими принципами:

-  моделирования психической деятельности, т.е. той деятельности, которую ребенок осуществляет в своей повседневной     жизни (предметной, игровой, учебной);

-  доступность предлагаемых заданий возрасту и возможностям ребенка, обеспечение понимания им того, что он должен сделать. Поскольку дети с нарушениями слуха не владеют речью или владеют ею недостаточно, большинство предлагаемых заданий должно иметь невербальную форму предъявления (исключение использование устной речи). Условия выполнения либо заданы самим материалом, либо могут быть объяснены жестами. Ответы ребенка являются его действия. При необходимости при обследовании детей школьного возраста можно использовать сурдоперевод;

- качественный анализ предполагает учет не только  результатов выполнения отдельных проб, а тщательное рассмотрение   всей психической деятельности ребенка,  общего темпа ее протекания, характер выполнения проб, восприимчивость к обучению.

Психолого-педагогическое обследование целесообразно проводить после медицинского, так как для диагностики нарушений психического развития у ребенка с нарушенным слухом значимыми являются такие сведения как,  амнестические данные, соматический, неврологический и психический статусы,  степень снижения слуха и его диапазон,  сохранность двигательных и зрительных функций. Важно предварительно выяснить, как ребенок пользуется остаточным слухом в быту при общении с окружающими, пользуется ли он речевыми средствами общения и в каком объеме. Анализ этих сведений даст возможность психологу  выбрать нужное направление в обследовании,  сделать его более целенаправленным в  отношении выбора тактики, методик исследования.

Выбор метода и методик исследования определяется хронологическим возрастом ребенка, его моторными, сенсорными, интеллектуальными возможностями, наличием или отсутствием речи.

При проведении обследования необходимо руководствоваться общими требованиями к проведению психолого-педагогического обследования детей разного возраста. Специфичным для обследования детей с нарушенным слухом является требование исключить возможность ориентировки ребенка на выражение лица родителей. Поэтому ребенка нужно посадить так, чтобы он сидел спиной к родителям.

Необходимо удобно организовать  пространство для деятельности ребенка с учетом степени и характера нарушения слуха (односторонняя или двухсторонняя тугоухость) и психофизических возможностей.

Исследование следует начинать с легких заданий, которые будут доступны и интересны ребенку, затем перейти к более сложным заданиям, соответственно возрастным и индивидуальным возможностям ребенка.

Следует постоянно эмоционально поддерживать ребенка, положительно оценивая его действия речью, жестами, экспрессивной мимикой, независимо от успешности его деятельности.

Проведение психолого-педагогического обследования детей раннего возраста имеет ряд особенностей. Дети не  всегда легко и  охотно вступают в контакт с экспериментатором и включаются в деятельность по выполнению заданий.  Это связано, во-первых с  тем,  что  у детей в возрастном периоде от 8-9 месяцев до 2-х лет закономерно проявление реакции страха,  а также робости, стеснения в непривычной обстановке с незнакомыми людьми; во-вторых - наличием специфических страхов (белых халатов, прикосновения, перемещения в пространстве и др.)  проявлений упрямства, негативизма и др. В  случае отрицательного  отношения или утомления и истощения обследование следует прекратить. Во время одного первичного приема   рекомендуется предлагать ребенку не более 3-4 проб в зависимости от его возраста.

Рекомендуется начинать обследование с беседы с матерью и,  не разлучая физически ребенка с ней, предоставить ему время для привыкания к новой обстановке, незнакомым людям.

Включение ребенка первого года жизни, а также детей с тяжелыми двигательными  нарушениями в ситуацию обследования достигается привлечением его внимания к ярким звучащим игрушкам, ласковым эмоционально-речевым воздействиям,  постепенным и осторожным использованием  тактильного контакта. Включение в ситуацию обследования более старших детей легче всего достигается применением  сюжетного  объединения  различных заданий в одну общую игру.

Начинать обследование целесообразно с наблюдения  самостоятельной деятельности ребенка, фиксируя активность, адекватность, разнообразие его предметных,  игровых действий.  В случае, если ребенок не  разворачивает  деятельности  с  игрушками,  взрослый включается в игру, предлагая игрушки и способы действий с ними. Для проведения  обследования  необходимо  иметь достаточный набор предметов и игрушек (см. Приложение )

В тех случаях, когда ребенок практически полностью обездвижен и не владеет речью,  то он только наблюдает игровые действия взрослого. Экспериментатор отмечает  внимание ребенка к действиям взрослого, активность и устойчивость интереса, эмоциональное отношение к происходящему, экспрессивно-мимические реакции.

При обследовании ребенка  школьного возраста, ему лучше  располагаться не через стол от психолога, а сбоку для более легкого и непосредственного общения с ним.

Ход  исследования, а также сведения о поведении ребенка, его действиях, эмоциональных реакциях  протоколируются и используются при составлении заключения.

2. Обследование детей  младенческого и раннего возраста.

При обследовании детей с нарушением слуха младенческого и раннего возраста используются общепринятые методики экспериментально-психологического исследования для данной возрастной категории.

Таблица 6. Методики экспериментально-психологического исследования детей первого года жизни.

| Методики | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Фиксация и прослеживание объекта | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Прекращение прослеживания при остановке предмета |  | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Прослеживание невидимой траектории |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| 4. Предвосхищение |  |  | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| 5. Поиск спрятанных предметов |  |  |  |  |  | х | х | х | х |  |  |  |
| 6. Прислушивание к звуку | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Рассматривание картинки |  |  | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Активация рук при попадании игрушки в поле зрения захват игрушки |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |
| 9. Манипуляции с предметами |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | Х |
| 10. Улыбка |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |
| 11. Отношение к формальному общению |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | Х |
| 12. Игры с взрослыми |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | Х |
| 13. Ответные звуки |  | х | х | х | х | х | х | х |  |  |  |  |
| 14. Понимание слов- "меток" |  |  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | Х |

Таблица 7. Методики экспериментально-психологического исследования  уровня психического развития детей второго-третьего года жизни.

| Методики | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1г.-1,5г. | 1,5г. – 2г. | 2г. - 2,5г. | 2,5- 3г. |
| "Cпрячь шарик" две коробочки три коробочки |  | х | Х Х | Х |
| "Кубы – вкладыши" два куба три куба четыре куба пять кубов | Х | х | Х | Х |
| "Составление пирамидки" из трех колец из четырех колец |  |  | Х | Х |
| "Складывание матрешки" односоставная 2-составная 3-составная 4-составная | Х | х | Х | Х |
| Сортеры Из 2 вкладышей Из 3 вкладышей Из 4 вкладышей Из 6 вкладышей | Х | х | Х | х |
| 6. "Доска Сегена" (вариант – 1 ) |  |  |  | х |
| 7. Цветные кубики. 2 цвета (красный, желтый или белый) 3 цвета (красн., желтый, или белый и зеленый) 4 цвета (все цвета) |  | х | Х | х |
| 8. Парные картинки. Две пары Три пары Четыре пары |  | х | Х | х |
| 9. Конструирование из палочек. "Молоточек" (из двух палочек) "Треугольник" (из трех палочек) |  |  | Х | х |
| 10. Разрезные картинки. Из двух частей Из трех частей |  |  | Х | х |

Процедура обследования ребенка с нарушенным слухом аналогична традиционной процедуре обследования детей.  Специфичным является  использование преимущественно жестовой инструкции в предъявлении заданий,  использование экспрессивно-мимических средств общения.

Анализ результатов психолого-педагогического обследования. Характеристика и оценка психического развития ребенка раннего возраста.

Известно, что основные закономерности психического развития являются едиными как для детей с нормальным развитием, так и для детей с нарушением слуха. Поэтому характеристика и оценка различных сторон психического развития ребенка с нарушением слуха, осуществляемая в результате анализа  данных психологического и педагогического обследования должна происходить в соответствии с возрастной периодизацией.  При оценке уровня развития эмоционально-коммуникативной, познавательной, сенсомоторной сфер, речи и ее предпосылок, предметной, игровой, изобразительной и конструктивной видов деятельности необходимо руководствоваться нормативами их развития в онтогенезе.

Задача исследователя заключается в том, чтобы посредством сравнительного анализа возрастного развития ребенка с нарушенным слухом с нормой, выявить те  особенности или отклонения психического развития, которые обусловлены негативным влиянием поврежденной слуховой функции, а также другими неблагоприятными факторами.

Исследование коммуникативной и эмоциональной сфер ребенка. В процессе наблюдения и экспериментального исследования,  а также при анализе данных полученных из беседы с матерью обращают внимание на следующие показатели:

В коммуникативной деятельности ребенка

- желание и готовность вступить в контакт

- пассивное,  безразличное отношение к коммуникативным сигналам взрослого

- определение уровня общения (выделение уровней общения основано на принципе поэтапности появления средств общения  в онтогенезе).

При характеристике развития эмоциональной сферы обращают  внимание на следующее:

1) Адекватность эмоций.

Отмечают соответствие  эмоциональных  проявлений  контексту той или иной ситуации.

2) Разнообразие,  выразительность эмоциональных реакций, как положительных так и отрицательных.

3) Эмоциональное реагирование на  обращение, поощрение, одобрение, замечания и требования.

Активное эмоционально-позитивное обращение, поощрение и  одобрение взрослого вызывают радостные,  окрашенные экспрессивной мимикой реакции ребенка. Замечания, просьбы и требования взрослого способствуют исправлению ребенком своего поведения. Возможны другие реакции:  ребенок не реагирует  адекватно на обращение, одобрение и замечания,  так как не понимает их смысла и  значения; ребенок выдает ярко выраженную негативную  или  агрессивную реакцию на замечания свидетельствующую о том,  что он понимает смысл замечания,  но не желает ему  подчиняться;  ребенок равнодушен к одобрению взрослого, когда не заинтересован во внимании и  одобрении взрослого.

4) Эмоциональное  реагирование на успех и неудачу в деятельности.

Ребенок рад  своим  успехам и огорчается неудачам,  и в том и в другом случае ребенок стремится к продолжению  деятельности. Возможны другие  реакции:  ребенок безразличен к своим успехам и неудачам; в процессе деятельности реагирует только на успехи или только на неудачи,  которые вызывают у него отказ от продолжения деятельности.

Выявляется уровень эмоционально-личностного развития ребенка.

0 уровень.  Ребенок  почти не проявляет или проявляет очень незначительно психическую активность,  безразличен к эмоционально-коммуникативным сигналам со стороны взрослого.

I уровень.  Эмоциональное  развитие  ребенка  находится  на уровне "комплекса оживления". Ребенок вступает в контакт с любым взрослым, посредством экспрессивно-мимических средств не выделяя среди них эмоционально-значимых (этот уровень соответствует 3-5 месяцам жизни здорового ребенка).

II уровень. Ребенок выделяет, предпочитает и признает мать и других близких как эмоционально значимых людей,  боится,  стесняется незнакомых лиц, отказывается вступать с ними в контакт, хорошо дифференцирует своих и чужих.  Избирательно относится к окружающим (этот уровень здоровый ребенок проходит в течении 8-30 месяцев).

III уровень.  Ребенок  достаточно  легко,  но  избирательно вступает в контакт с незнакомым лицом.  Соотносит свое поведение с контекстом различных ситуаций,  подчиняется требованиям взрослых, использует местоимение "я",  знает свою половую  принадлежность и ведет себя соответственно ей (30-36 месяцев).

При анализе и оценке полученных данных о  развитии  эмоциональной и  коммуникативной  сфер необходимо учитывать специфику их формирования у  неслышащего или слабослышащего ребенка. Развитие коммуникативной сферы  обычно не превышает III уровня; дети практически не пользуются вербальными средствами общения в  связи с отсутствием речи и их коммуникативная деятельность носит ярко выраженный ситуативный характер.

Используемые невербальные средства общения недостаточно разнообразны и дифференцированы по сравнению со слышащими сверстниками. У детей с нарушенным слухом более поздно формируются типы взглядов, имеющих коммуникативную направленность: взгляд, ищущий оценку и соединяющий. Отмечается задержка в формировании жестов, прежде всего символических.

Общение глухих детей раннего возраста с окружающими людьми осуществляется посредством предметных действий, естественных жестов, мимики и других неречевых средств в сочетании с вокализацией и лепетом. Дети иногда адекватно реагируют на некоторые обращения взрослого, в большей степени ориентируясь на его мимику, взгляд, действия с предметами.

Эмоционально-личностное развитие глухих и слабослышащих детей во многом сходно с развитием слышащих детей. Отмечается более позднее формирование образа я. У детей позже появляется жест, указывающий на себя, части своего тела или свои вещи. Эти особенности связаны с отсутствием речевого общения, что приводит к трудностям понимания других людей, их поступков и действий и соответственно замедленному усвоению социальных эталонов поведения. Для детей с нарушенным слухом характерна чрезмерная ориентировка на взрослого, повышенная зависимость от него. Ребенок  часто механически подражает взрослому, не понимая смысла  действий. Такое подражание не содействует развитию самостоятельности и инициативности, которые формируются на этапе кризиса трех лет.

При оценке  эмоциональной и  коммуникативной  сфер, следует  обратить внимание на следующие отклонения с их стороны.  Безразличное или слабо выраженное отношение к окружающим,  бедность, неадекватность и невыразительность эмоциональных реакций,  отсутствие или неполноценность реакции  на  одобрение,  замечания,  успех и неудачу могут свидетельствовать о первичной (тотальной) интеллектуальной недостаточности  у ребенка с нарушением слуха.

Разнообразие, выразительность и адекватность  эмоциональных проявлений, при  задержке в развитии более  совершенных  средств общения (жестов, речи), а также других сторон познавательной сферы, может свидетельствовать о  первичной  сохранности интеллекта  у детей с нарушением слуха.

Задержка ребенка на II уровне эмоционально-личностного развития в сочетании с различными страхами и другими невротическими симптомами также свидетельствуют об ее обусловленности не только нарушенным слухом, но и  социальными факторами (особенности взаимодействия матери и ребенка, тип воспитания).

Необходимо отметить,  что выводы о первичной интеллектуальной недостаточности и особенностях эмоционального развития могут быть сделаны лишь в результате комплексного  (психоневрологического и психологического) обследования.

Исследование сенсорных и двигательных функций. При анализе результатов обследования сенсорных и двигательных функций следует обратить внимание на то обстоятельство,  что нарушение зрительной фиксации и прослеживания,  локализации  источника звука, зрительно-моторной координации, мануального праксиса, стереогноза и другие нарушения могут быть обусловлены как  собственными нарушениями и недостаточностью слухового, зрительного и двигательного анализаторов, так и резким снижением ориентировочной,  познавательной активности при первичной интеллектуальной недостаточности. Дети, имеющие нарушения слуха характеризуются большей психической активностью и интересом к окружающему, более высокому компенсаторному развитию тех или иных функций, нежели дети, недостаточность слуха выявляется в структуре общей интеллектуальной задержки.

У глухих и слабослышащих детей  в младенческом возрасте отмечается небольшая задержка  в  развитии навыка удержания головы (3-4мес.),  прямостояния (12 мес.), ходьбы (1г.4мес.). Задержка  в  формировании локомоторных и статических функций, ограничивает пространство доступное ребенку. Звучащие предметы реже привлекают внимание ребенка, что приводит к более позднему и вялому хватанию и удержанию предмета в руке. Кроме того, хватательные движения неслышащего младенца малодифференцированы из-за  недостаточности осязательной чувствительности.

Замедленно формируется или не развиваются (у детей с врожденной глухотой) зрительно-слуховые связи, зрительно-слуховая ориентация в пространстве, поиск и локализация звука в пространстве, в основе которых лежит бинауральный слух. Отставание отмечается в  формировании умения координировать свои движения, сообразуясь с условиями внешней среды, различные двигательные навыки, в том числе действия с предметами.

Исследование предметной деятельности. Начинать исследование целесообразно с наблюдения  самостоятельной деятельности ребенка, фиксируя активность, адекватность, разнообразие его предметных,  игровых действий.  Необходимо также обратить внимание на  возможность ребенка подражать взрослому способам действия  с игрушками, возможность участия ребенка в совместной игре  с  взрослым,  способность организовать собственную деятельность по указанию взрослого.

При анализе  предметной  и  игровой деятельности необходимо обратить внимание на следующие нарушения  игровой  деятельности, свидетельствующие об интеллектуальных и эмоциональных нарушениях:

- отсутствие или снижение интереса к предметным действиям и игре,  а также потребность  в них;

- несоответствие развития предметной и игровой деятельности        возрасту;

- неадекватность предметных и игровых действий;

- бедность, стереотипность, однообразие действий;

- нарушение эмоциональных реакций  (неадекватность  эмоциональных проявлений игровой ситуации).

Развитие предметной деятельности у детей с нарушением слуха совпадают с  основным содержанием формирования этой деятельности у нормально слышащих детей. Однако вследствие ограничения  или невозможности слухового контроля за предметными действиями и речевого общения, дети меньше познают свойства предметов и способы действий с ними. В связи с этим предметная деятельность у детей с нарушением слуха  формируется позже и становится ведущей деятельностью  лишь к концу возрастного периода.

Обладая достаточной психической активностью, дети осваивают различные действия с предметами. Эти действия у детей, в отличие от слышащих сверстников более продолжительное время носят характер  неспецифических и специфических манипуляций и характеризуются  однократностью, неточностью, неразвернутостью выполнения.

Поскольку слабослышащий или глухой ребенок переносит в свой опыт действия взрослых по подражанию, без словесных объяснений и помощи, то он воспринимает их не полностью, фрагментарно, недостаточно осмысливает их направленность и значение. Действие по подражанию способствует постоянной ориентировке на взрослого, которая  носит гипертрофированный характер и препятствует ориентировке на свойства предметов. Кроме того, непонимание речи окружающих не стимулирует обращение ребенка за помощью и оценкой своих действий  к взрослому. Все это приводит к  более позднему формированию предметных действий.

Несоответствие развития предметной и игровой деятельности в сочетании с  неадекватностью  и  бедностью  предметных и игровых действий может свидетельствовать  о  первичной  интеллектуальной недостаточности. Сохраняющиеся  длительное  время  стереотипные, однообразные предметные и игровые действия с одной игрушкой  или неигровыми предметами  без социальной, коммуникативной направленности, иногда с парадоксальным использованием предметов-заместителей (ботинок  -  живое существо,  которое кормят) могут свидетельствовать об эмоциональных нарушениях. В случае двигательных  нарушений, задержка или отсутствие предметных и игровых действий не может являться признаком первичной интеллектуальной  недостаточности.

Исследование познавательной деятельности

Характеристика и оценка познавательной деятельности детей осуществляется по таким параметрам как:

- адекватность действий (как принимает задания);

- способы выполнения задания;

- обучаемость в процессе выполнения;

- отношение к результату своей деятельности.

При характеристике  первого параметра следует обратить внимание на согласие ребенка выполнить предложенное задание, проявление интереса,  либо к игрушке, либо к общению с взрослым, понимание им инструкций и адекватность действий,  которое определяется  как соответствие действий ребенка условиям данного задания, диктуемый характером материала и требованиям инструкций.

Способы выполнения задания свидетельствуют об уровне развития ориентировочной деятельности.  Наиболее примитивным способом является действие силой или хаотичное действие без учета свойств предметов. Более высоким следует считать способ целенаправленных проб, когда ребенок последовательно перебирает все варианты  решения, отбрасывая ошибочные действия. Самыми совершенными способами являются практическое примеривание и  зрительное  соотнесение. При практическом примеривании ребенок уже начинает ориентироваться на свойства предметов,  но не может еще соотнести их  в наглядно-образном плане и прибегает к примериванию.

Ребенок, владеющим способом зрительного соотнесения, ориентируясь на  свойства  предметов,  выполняет  задание сразу,  без предварительных проб и примеривания.

При характеристике  обучаемости отмечается: самостоятельное выполнение задание; выполнение задания с помощью взрослого; самостоятельное выполнение задания после обучения. Отмечается восприимчивость ребенка к помощи взрослого, указывается какая мера помощи была эффективна.

Характеризуя отношение  ребенка  к результату своей деятельности отмечается заинтересованность деятельностью и конечным результатом, способность замечать и корректировать ошибочные действия, соотносить полученный результат с указанной целью.

Дети с нарушенным слухом адекватно воспринимают практически все предлагаемые невербальные методики, направленных на исследование зрительного восприятия и наглядных форм мышления. Трудности принятия задания могут отмечаться при выполнении проб «Разрезные картинки» и «Конструирование из палочек», когда ребенок не сразу  понимает смысл  задания, поскольку  здесь условия выполнения задания задаются  большей мере инструкцией и образцом, а не самим материалом, предлагаемым ребенку.

У глухих и слабослышащих детей  отмечаются более низкие, по сравнению со слышащими детьми способы выполнения заданий. У глухих детей  большее время сохраняются способы хаотичных и  целенаправленных проб.  Способы практического примеривания у большинства неслышащих детей формируется  в основном к третьему году жизни, в то время как у нормально слышащих сверстников она формируется в основном на втором году жизни.

Обучаемость у большинства  неслышащих и слабослыщих детей снижена. Для выполнения заданий требуется организующая и направляющая помощь, а для усвоения способа выполнения проб «Разрезные картинки» и «Конструирование из палочек» обучающая помощь, нередко с неоднократным обучением. Следует отметить, что способы выполнения невербальных проб у  глухих и слабослышащих детей с хорошим умственным развитием приближаются к нормативным.

При анализе и оценке результатов исследования умственного и речевого развития следует обратить внимание на следующее:

- неадекватное выполнение задания  или  примитивный  способ деятельности, низкая восприимчивость к обучающей помощи, безразличное отношение к результату своей деятельности, низкий уровень развития функций  речи может свидетельствовать о первичных нарушениях интеллекта;

- неравномерный характер выполнения заданий, соскальзывание на более примитивные способы действий, трудности  целенаправленного, последовательного выполнения в сочетании с хорошей восприимчивостью к организующей, направляющей или обучающей помощи и адекватным отношением к результатам деятельности может свидетельствовать о задержке  психического развития;

- неадекватность в действиях, многократное выполнение одних и тех же заданий, неравномерное выполнение заданий, диссоциация между выполнением заданий различной сложности (хорошее выполнение более сложных заданий и наоборот), безразличное отношение к полученному результату и т.д., может указывать на наличие  проблем в эмоционально-личностном развитии ребенка.

Исследование уровня речевого развития направлено на выявление особенностей  формирования коммуникативной, регулирующей  и  познавательной функций речи.  При  характеристике  коммуникативной функции речи обращают внимание на то использует ли ребенок речь, и, насколько активно использует  ее  как  средство  общения (понимания речи и собственная речевая активность).

При характеристике  регулирующей функции речи следует выяснить, является ли речь регулятором деятельности ребенка и  обеспечивает ли  такие  ее  этапы  как целеполагание,  планирование, контроль. Индикаторами,  свидетельствующие о развитии регулирующей функции  речи  ребенка,  являются  также моменты как наличие предварительной ориентировочной основы деятельности, комментирование (проговаривание) своих действий и ошибок,  сравнение полученного результата с заданным образцом и т.д.

Развитие познавательной функции речи определяется тем, насколько активно она используется ребенком как  средство  познания окружающего. Речевая  познавательная активность ребенка проявляется в виде познавательного интереса (различные  вопросы  ребенка "Почему"?", "Зачем?" и т.д.), в соответствующих возрасту обобщенных знаниях о свойствах и явлениях действительности и сознательном использовании.

Отсутствие восприятия голоса и звучащей речи уже в первые месяцы жизни  ребенка с нарушенным слухом не создает предпосылок для последующего овладения речью. Однако и у глухих младенцев наблюдается большое количество голосо-артикуляционных реакций, звонкие голоса, естественный смех и плач. В первые 2-3 месяца жизни различия между глухим и слышащим ребенком почти не обнаруживаются. У глухих детей появляется лепет, однако невозможность слухового восприятия речи окружающих и контроля за собственными произношением обуславливают его постепенное угасание. Из-за отсутствия слуха ребенок не может овладеть даже небольшим количеством слов, которое появляется у слышащих детей в конце первого - начале второго года жизни.

У глухих детей раннего возраста устная речь не формируется. У них отмечаются различные голосовые и артикуляционные реакции, которые носят характер речевых вокализаций. В ходе общения использует лепетные вокализации и другие звукосочетания для обозначения предметов и действий, хотя они мало похожи на слова родного языка и их понимает только ограниченный круг близких людей. Некоторые дети внимательно смотрят на лицо и губы, пытаются подражать артикуляции и речевым движениям взрослых, особенно при попытках их обучения. Однако без специального обучения  речи количество голосовых реакций с возрастом сокращаются, они становятся более однообразными, иногда исчезают совсем.

Речевое развитие слабослышащих детей может достигать более высокого уровня по сравнению с глухими детьми, в зависимости от степени и характера нарушений слуха. Для них характерно большее количество и разнообразие голосовых реакций. У некоторых детей к двум-трем годам  появляются лепетные слова и звукоподражания, немного слов, обозначающих  названия игрушек, бытовых предметов. Лишь у небольшого числа  слабослышащих детей с лучшим состоянием слуха появляется короткая фраза. Следует отметить, что у слабослышащих детей без специального обучения, состояние речи будет таким же, как у глухих детей, несмотря на лучшие потенциальные возможности развития речи.

Исследование уровня развития социально-бытовой ориентировки у детей раннего возраста имеет определенное значение не столько для диагностических  целей, сколько для коррекционно-педагогических (разработка рекомендаций, коррекционных программ).  Однако,  следует учитывать то  обстоятельство, что задержка формирования навыков опрятности, самообслуживания, общепринятых норм поведения может зависеть не  только  от  тяжести интеллектуальных и  двигательных нарушений, а также от  особенностей  эмоционально-личностного развития, обусловленных тем  или  иным  типом воспитания. Закономерно будет ожидать задержку в формировании навыков опрятности и самообслуживания у ребенка, воспитывающегося в условиях гиперопеки  и потакания.

В процессе наблюдения или беседы с матерью оценивается уровень развития навыков опрятности,самообслуживания, а также социально-адекватного поведения.

I. Навыки опрятности      - просится по нужде  (сигнализирует какими-либо знаками),  требует сменить белье,  если сходил под себя,  самостоятельно пользуется навыками опрятности

II. Навыки самообслуживания

1. Кормление   - нуждается в кормлении и специальном поильном сосуде,  ест сам пальцами, пьет из чашки с помощью,  ест сам ложкой, пьет из чашки, но неловко, проливает,  ест сам ложкой и вилкой,  держит чашку сам и пьет не проливая

2. Выясняется умеет ли ребенок    - самостоятельно или с помощью раздеваться одеваться, застегивать и расстегивать  пуговицы, шнуровать ботинки.

III. Выполнения социальных норм поведения - выполняет правила речевого и обиходного этикета (здоровается, прощается), - понимает и подчиняется режимным требованиям, выполняет просьбы и требования взрослых.

Исследование и характеристика детско-родительских отношений.

Адекватное материнское отношение к ребенку, эмоционально положительные материнско-детские взаимоотношения являются важнейшим условием нормального психического развития ребенка с нарушенным слухом. Искажения или нарушения  взаимоотношений матери и ребенка могут послужить пусковым или осложняющим фактором задержки психического и речевого развития, а также психопатологических расстройств, возникающих непосредственно в самом  раннем детстве или как предрасполагающий фактор психических отклонений в более старшем возрасте.

При диагностике и консультировании проблем психического развития слабослышащего или глухого ребенка раннего возраста (оценке психического состояния и развития ребенка, а также определения  причин, вызвавших отклонения в развитии) важное значение имеет выявление  характера, особенностей и нарушений взаимодействия ребенка с матерью и другими членами семьи.

Непосредственное изучение  взаимоотношений матери и ребенка проводится как психологом, а также психиатром. Содержание и методы проведения психологического исследования детско-родительских отношений изложены в вышеупомянутом пособии «Диагностика психического развития в раннем детстве».

Общая оценка психического развития ребенка.

При диагностике отклонений  психического развития  психолог, учитывая результаты медицинского  обследования,  должен  руководствоваться  психологическими критериями оценки. К ним относят психическую активность,  степень и характер нарушений различных сторон психического развития, обучаемость ребенка.

Психическая активность  ребенка первых трех лет жизни  проявляется в потребности во взаимодействии со средой: с окружающими людьми и предметами,  в инициации стремления к усвоению новых способов деятельности и общения в ходе этого взаимодействия. Психическая активность имеет различную степень и качество проявления (высокая, достаточная,  избирательная, сниженная, низкая и крайне низкая).

Степень нарушения характеризуется выраженностью отставания различных сторон (сенсомоторной, познавательной, коммуникативной, эмоционально-личностной) от возрастных нормативов.

Характер нарушения определяется его качественным своеобразием и обнаруживается в таких вариантах, как тотальный, неравномерный, парциальный, асинхронный. Тотальный характер нарушений обнаруживается в общем отставании, в различной степени выраженности и качественных нарушениях всех сторон психического развития ребенка. Неравномерный характер отклоняющегося развития сказывается в замедлении темпа и недостаточности отдельных сторон психического развития. Нарушение (повреждение) отдельных анализаторных систем (зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата)  обусловливает парциальность нарушений, когда отмечается выраженная недостаточность отдельных психических функций, непосредственно связанных с дефектом, и замедление развития других сфер,  связанных с пострадавшей функцией опосредованно. Асинхрония развития сочетается со значительно задержанным, нормальным и ускоренным развитием отдельных психических функций, что приводит к своеобразному отклоняющемуся типу – искаженному развитию (92).

Обучаемость типологизирует потенциальный уровень и возможности ребенка к усвоению еще недоступных для самостоятельного выполнения  способов действий и  взаимодействия с окружающей средой посредством обучения.

Обучаемость ребенка определяется как на основании фактов усвоения различных навыков и норм возрастного развития, так и в ходе обучающего эксперимента в ПМПК на базе тех или иных методик. В качестве показателей обучаемости мы определили меру оказываемой помощи (организующая, направляющая, обучающая) и способность к логическому переносу усвоенного способа на аналогичное задание. С точки зрения меры оказываемой помощи и возможности логического переноса усвоенного способа, обучаемость условно можно разделить на высокую, достаточную, сниженную, низкую и крайне низкую.

Разные сочетания вышеописанных критериев образуют различные варианты (типы) отклоняющегося развития в раннем детстве:

- тотальная задержка психического развития;

- задержка психического развития;

- парциальная задержка психического развития;

- искаженное (асинхронное) психическое развитие.

Особенности психического развития детей с нарушенным слухом соответствует картине парциальной задержки психического развития. Парциальная задержка  психического развития, обусловленная нарушениями органов слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата проявляется в:

- достаточной или сниженной психической активности;

- замедленном, неравномерном и качественно своеобразном психическом развитии (комплекс первичных и вторичных отклонений) в связи с выпадением или недостаточностью анализатора той или иной модальности;

- хороших потенциальных возможностях для обучения и компенсаторного развития (достаточная или сниженная обучаемость).

Впоследствии при стойком сохранении нарушений анализаторов у детей этот тип отклоняющегося развития может соответствовать дефицитарному типу развития в традиционных классификациях.

Если у ребенка с  нарушенным слухом выявляется первичная интеллектуальная недостаточность, то его особенности развития могут соответствовать  тотальной задержке психического развития, диагностическими критериями которой являются:  низкая и крайне низкая психическая активность, общее нарушение всех сторон психического развития (сенсомоторной, познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой сфер), крайне низкая и низкая обучаемость. По степени  выраженности тотальную задержку можно разделить на умеренную и  глубокую. В этих случаях  особенности психического развития ребенка можно квалифицировать как тотальную задержку психического развития, осложненную нарушениями слуха.

2. Психологическое обследование детей дошкольного возраста.

При  обследовании детей дошкольного возраста уже возникает необходимость решения вопросов дифференциальной диагностики интеллектуальной нормы, задержки психического развития и умственной отсталости у детей с нарушенным слухом и отборе их в специальные дошкольные организации образования. Поэтому при исследовании всех сторон психического развития (коммуникативной, эмоционально-личностной и др.) наиболее актуальным является исследование интеллектуального развития.

При оценке интеллектуального развития  основными диагностическими критериями являются уровень сформированности и особенности наглядно-действенного, наглядно-образного мышления,  элементов логического понятийного мышления, а также игровой деятельности.

Формирование этих форм мышления происходит в процессе предметно-практической деятельности ребенка,  на основе развития таких функций,  как внимание,  восприятие,  память, речь, зрительно-моторная координация, мелкая моторика, произвольная регуляция деятельности.

При диагностике интеллектуальных нарушений целесообразнее использовать методики, построенные по принципу игровых предметно-практических заданий.   Эти  методики обладают большими диагностическими возможностями,  так как позволяют анализировать не только результат,  но и сам процесс, способы выполнения задания. Их также удобно использовать в качестве обучающего эксперимента в игровой форме, с целью выявления обучаемости ребенка.

Батарея этих методик, а также хронологическая последовательность их предъявления приведена в следующей таблице:

Таблица 8. Хронологическая таблица предъявляемых методик.

| Методики | Возраст раст |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. "Разборка и складывание матрешки". |  |  |  |  |
| а) четырехместная | + |  |  |  |
| б) пятиместная |  | + |  |  |
| в) шестиместная |  |  | + | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. "Разборка и складывание пирамидки" |  |  |  |  |
| а) из четырех колец | + |  | - | - |
| б) из шести колец |  | + |  |  |
| 1. Доски Сегена |  |  |  |  |
| а) вариант-1 | + |  |  |  |
| б) вариант-2 |  | + |  |  |
| в) вариант-3 |  |  | + |  |
| г) вариант-4 |  |  |  | + |
| 4. Почтовый ящик | + | + | + | + |
| 5. Разрезные картинки |  |  |  |  |
| а) из трех частей | + | + |  |  |
| б) из четырех частей |  |  | + | + |
| 6. Включение в ряд |  | + | + |  |
| 7. Конструирование |  |  |  |  |
| а) из четырех элементов | + |  |  |  |
| б) из пяти элементов |  | + |  |  |
| в) из шести и более элементов |  |  | + | + |
| 8. Классификация |  |  | + | + |
| 9. Кубики Кооса |  |  | + | + |
| 10. Матрицы Дж.Равена (детский вар-т) |  |  |  | + |

Выбор  диагностических  методик  при  проведении  психологического обследования будет зависеть   не только от возраста ребенка, но и от его интеллектуальных, физических возможностей. Следует отметить, что на качество способа выполнения могут влиять нарушения зрения - острота зрения ниже 0,09 и сужение полей зрения менее 20%, а также двигательные нарушения (при тяжелых формах ДЦП).

Методика проведения экспериментального исследования умственного развития ребенка с нарушенным слухом аналогична традиционному обследованию детей дошкольного возраста.  Специфичным является  использование преимущественно жестовой инструкции в предъявлении заданий, активное использование экспрессивно-мимических средств общения.

Игра,  будучи ведущей деятельностью дошкольного периода является одним из индикаторов психического развития ребенка. В игре получают свое воплощение все особенности ребенка как познавательной, так и личностной сферы, поэтому исследование спонтанной игры, а также сочетание наблюдения с экспериментальным формированием игры способно дать вполне четкое представление о развитии ребенка. Исследование игры в условиях ПМПК имеет большое значение при разграничении умственной отсталости и задержки психического развития, при выявлении различных эмоциональных нарушений.

В ходе исследования игровой деятельности вначале ребенку предоставляется возможность свободного выбора игрушек и игры с ними. Если ребенок не начинает играть самостоятельно, то взрослый пытается организовать игру ребенка, предлагая ему разные игрушки и побуждая к игре с ними.  Если ребенок начинает сам играть, взрослый в его игру не вмешивается. В случае пассивности, нерешительности ребенка исследователь сам начинает совершать игровые действия с игрушками, постепенно втягивая ребенка в игру. Чтобы организовать игру слабослышащего или глухого ребенка необходимо активно использовать экспрессивную мимику, выразительные жесты.

Анализ результатов психолого-педагогического обследования детей дошкольного возраста. Оценка психического развития

Оценка психического развития детей дошкольного возраста с нарушенным слухом включает  оценку тех же сторон развития, что и в раннем возрасте: коммуникативной, эмоционально-личностной, интеллектуальной, речевой, а также оценку игровой и различных видов продуктивной деятельности.

Оценивая коммуникативную деятельность необходимо выявить у ребенка: особенности вступления в контакт, используемые виды и способы общения, умение продуктивно поддерживать контакт. При оценке эмоциональной сферы обращают внимание на адекватность эмоциональных реакций ситуации обследования, их живость, выразительность и дифференцированность. Фиксируется как ребенок реагирует на успех и неудачу в деятельности, насколько критичен к результатам деятельности, замечает ли ошибки в деятельности, способен ли к самостоятельной их коррекции. Важно отметить, может ли ребенок проявить волевые усилия для выполнения и завершения деятельности, насколько он соотносит свое поведение с просьбами и требованиями взрослых, усвоены ли им общепринятые нормы поведения.

Общение глухих детей дошкольного возраста  продолжает оставаться невербальным, с помощью предметных действий, жестов, мимики и других. Однако по сравнению с ранним возрастом экспрессивно-миммические и предметно-действенные средства общения становятся более разнообразными и выразительными. Некоторые глухие дошкольники после 5 лет начинают осознавать  и эмоционально переживать свои речевые проблемы, очень неохотно идут на контакт с новыми людьми, избегают общения со слышащими сверстниками.

Для глухих дошкольников характерны  трудности понимания и бедность собственных эмоциональных проявлений, которые лишь частично  обусловлены  нарушением слуха и в большей мере определяются характером общения с окружающими людьми. Недостаточное понимание взрослыми эмоциональных переживаний и чувств ребенка, неумение эффективно поддерживать эмоциональные отношения с ним негативно влияет на эмоциональную сферу глухих детей. Известно, что глухие дети, имеющие неслышащих родителей демонстрируют более высокий уровень эмоциональных проявлений, чем глухие дети слышащих родителей. У последней пары складываются более гармоничные детско-родительские отношения, поскольку, основываются на едином языке общения – невербальном.

Трудности или невозможность речевого общения между взрослыми и глухими детьми значительно ограничивает возможности последних понимать смысл и причины поступков людей, усваивать нормы поведения. Нередко родители, испытывая трудности объяснения сути поступков, правил поведения выбирают потворствующий и гиперопекающий тип воспитания. Родители чрезмерно опекают ребенка, балуют его, не предъявляют требований к его поведению, не фиксируют внимание на негативных результатах его действий, что приводит к формированию уже в дошкольном возрасте таких качеств как эгоцентризм, нежелание подчиняться требованиям и правилам, проявлять волевые усилия в деятельности.

Иная ситуация эмоционально-личностного развития может наблюдаться в условиях специального воспитания и обучения. При формировании речи и речевого общения глухие дети могут научиться понимать и анализировать свои и чужие поступки, осозновать и выполнять  социальные нормы поведения. У них формируются активность, самостоятельность, произвольная и волевая регуляция своего поведения.

Оценка познавательной деятельности складывается из характеристики таких психических функций как  внимание, восприятие, память, речь и мышление. Исследование особенностей и нарушений умственной работоспособности, внимания, восприятия, а также их характеристика происходит также как и при обследовании слышащих детей.

При оценке    результатов    выполнения  экспериментальных методик, направленных на исследование уровня интеллектуального развития необходимо руководствоваться известными критериями: адекватность действий (как принимает задание), способ выполнения задания, обучаемость в процессе выполнения и отношение к результатам своей деятельности.

Для анализа умственного развития предлагаются следующие  примерные  нормы способов выполнения заданий слышащих, неслышащих, слабослышащих и умственно отсталых детей.

Таблица 9. Нормы выполнения заданий различными категориями детей:

| методики | возраст | способы выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | целенаправл. пробы | практическое примеривание | зрительное соотнесение |
| 1.Разборка и складывание матрешки | 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 | N CГ Д | N СГ Д | N С Г Д |
| 2. Разборка и складывание пирамидки | 3-4 4-5 5-6 6-7 | N С Г Д | N С Г Д | N С Г Д |
| 3. "Почтовый ящик". | 3-4 4-5 5-6 6-7 | N С Г Д | N С Г Д | N С Г Д |
| 4. Доска Сегена | 3-4 4-5 5-6 6-7 8-9 9-10 | Д (1-вар-т) N(ост.вар-ты) С Д | С Г (1-вар-т) N С Г Д | N (1-вар-т) N С Г Д |
| 5. Разрезные картинки (из 3-х частей) | 3-4 4-5 5-6 6-7 | N С Д | N С Д | N С Д |
| 6. Включение в ряд | 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 | N С Г Д | N С Г Д | N С Г Д |
| 7. Конструирование по образцу | 3-4 4-5 5-6 6-7 | N С Д | NС Г Д | N С Г Д |

Условные обозначения: N – слышащие дети с сохранным интеллектом, С - слабослышащие дети с сохранным интеллектом, Г- глухие дети с сохранным интеллектом, Д – глухие и слабослышащие дети с умственной отсталостью в степени дебильности.

Нормы выполнения методики «Классификация предметов»:

Нормально развивающиеся слышащие дети пятилетнего возраста выполняют задание в действенном плане, определяя принцип обобщения на функциональном уровне. С шести лет нормой является использование отвлеченных категорий. Детям с нарушенным слухом функциональный уровень классификации становится доступным к 6 годам, по обобщенным признакам – к 7 годам.  Дети-дебилы способны к выполнению задания по конкретно-ситуативным признакам в 7-9 лет.

Обучаемость ребенка оценивается по таким показателям, как  вид и мера оказываемой помощи (стимулирующей, организующей, направляющей и обучающей), усвоение в процессе обучения с логическим переносом  на аналогичное задание  способа выполнения задания.

Познавательная деятельность. У детей с нарушенным слухом отмечается замедленное формирование наглядно-образного мышления, что связано с нечеткостью, недифференцированностью сенсорных представлений о форме, величине, цвете, пространстве,  не закрепленных в слове. Нередко, используемые детьми названия сенсорных эталонов, употребляются формально, не опираются на адекватные зрительные представления  и не содержат в себе необходимую степень обобщения сенсорного опыта.

При выполнении проб на исследование нагядно-действенного мышления  трех-четырехлетние дошкольники  с нарушенным слухом  прибегают к многократным пробам, соскальзывая на действия с силой, застревая на цели, а не на способах ее достижения. Дошкольники старше 4-х лет начинают использовать при выполнении заданий  способ практического примеривания, но тоже нередко прибегают к пробам. Лишь у некоторых детей после 5 лет  формируется способ  зрительного соотнесения, тогда как у слышащих детей этот способ является ведущим в выполнении заданий.

Недостаточность или отсутствие речевой регуляции интеллектуальной деятельности обуславливает сниженный уровень аналитико-синтетической деятельности. Особенно недостаточность анализа и синтеза проявляется при выполнении проб «Разрезные картинки», «Конструирование по образцу», «Кубики Коса», требующих достаточного уровня зрительно-пространственного анализа и синтеза.

Переход к наглядно- образному мышлению у глухих детей происходит позже, чем у слышащих – практически к школьному возрасту. Следует отметить, что развитие наглядно-образного мышления во многом определяется уровнем развития речи. По мере взросления, чем большими речевыми возможностями ребенок  обладает, тем  более высокий уровень  развития наглядно-образного мышления у него отмечается. Поэтому многие слабослышащие дети, не имея существенных отличий с глухими детьми в развитии мышления в возрасте от 0 до 4-х лет, после 5 лет имеют значительно лучшую динамику в умственном развитии. Слабослышащие дети лучше справляются с выполнением заданий, требующих более сложных обобщений, пространственной ориентировки, представлений.

В условиях  коррекционно-педагогической  поддержки происходит сглаживание различий в умственном развитии между глухими и  слабослышащими детьми.

Речевое развитие.

Если у ребенка с нарушенным слухом имеются хотя бы элементы речи необходимо оценить насколько сформированы функции речи: коммуникативная, регулирующая, познавательная и символическая.

У глухих детей дошкольного возраста без обучения речь не формируется. У них отмечаются различные голосовые реакции, неотнесенный лепет, звукосочетания. При отсутствии коррекционной работы голосовые реакции становятся однообразными сокращаются и к 5-6 годам исчезают совсем.

Если в раннем возрасте развитие речи глухих и слабослышащих детей не имело существенных различий, то в дошкольном возрасте, после 4-5 лет они становятся более выраженными. Слабослышащие дети в отличие от глухих сверстников даже без специального обучения начинают говорить слова, короткие фразы, хотя с грубыми речевыми дефектами.

Уровень понимания обращенной речи у слабослышащих детей неоднороден: некоторые дети понимают обращенную речь в контексте  конкретной ситуации, а некоторые понимают только заученные фразы. Однако даже при понимании внеситуативной речи слабослышащие дошкольники без специального обучения остаются на номинативном или предикативном уровне понимания речи (понимание слов-предметов, действий, конкретных признаков, отдельных вопросов косвенных падежей).

Игровая деятельность

При анализе различных форм игры необходимо обратить внимание на следующие нарушения игровой деятельности:

- отсутствие или снижение интереса к игре, а также потребностей в ней;

- несоответствие развития игры возрасту;

- трудности создания игровых ситуаций;

- бедность содержания игры;

- нарушение игровых действий,

- нарушение игрового общения;

- нарушение эмоциональных реакций.

У глухих детей, как и у слышащих  в раннем возрасте формируется процессуальная игра. Процессуальная игра в отличие от предметной деятельности ребенка в возрасте двух лет осуществляется не в целях выяснения свойств предметов, а для подражания и воспроизведения социальных действий и отношений людей Процессуально-игровые действия глухих детей  соответствуют возрастным нормативам детского развития, но отличаются от игровых действий слышащих детей недостаточной развернутостью, фрагментарностью.

В возрасте 3-х лет  у детей формируется сюжетная игра. Ее осуществление невозможно без участия речи, так как с ее помощью ребенок планирует и регулирует сюжет, реализует высказывания персонажей игры, использует предметы-заместители и замещающие действия. Отсутствие или недостаточность речи у детей с нарушенным слухом приводит к задержке формирования сюжетной игры.  После трех лет у глухих детей наблюдается процессуальная игра с элементами сюжетной. В ней  имеются изолированные сюжетные действия, однако они не имеют последовательно разворачиваемого и завершенного сюжета, регулируемого внешней речью, мало используются предметы-заместители, замещающие действия. Для этих детей характерна чрезмерная детализация: вместо развертывания сюжета дети часто переходят на воспроизведение детализированных предметно-игровых действий. Подражая взрослым, дети воспроизводят не социальные отношения между ними, а лишь внешнюю сторону их поведения.

Сюжетно-ролевая игра может появляться у глухих детей спонтанно, без специального обучения, поскольку коллективное игровое общение снижает требования к речи ребенка, в отличие от сюжетной игры. Сюжетно-ролевая игра регулируется  всеми участниками игры, поэтому, с одной стороны, такому ребенку играть в нее проще и интереснее, чем в самостоятельную  сюжетную игру, с другой, - отсутствие или нарушения речи мешают ему общаться с другими детьми, поэтому у глухого ребенка может может наблюдаться сосуществование ранних и поздних форм игры. При невозможности участвовать в сюжетно-ролевой игре, ребенок переходит к процессуальной.

У глухих и слабослышащих детей часто компенсаторно развиваются другие виды деятельности: конструктивная, изобразительная и др. Однако спонтанная продукция изобразительной и конструктивной деятельности детей отличается примитивностью, бедностью и  стереотипностью содержания, несоответствием уровню возрастного развития. У большинства детей задерживается становление предметного рисунка, тематического рисования, отмечается склонность к однотипному воспроизведению заданного образца, без привнесения изменений. Характерным является излишняя детализация рисунков. В силу недостаточности речевого общения сюжетное рисование появляется поздно и проявляется в ограниченных пределах. Рисование по замыслу оказывается примитивным и упрощенным.

Общая оценка психического развития ребенка

При выявлении нарушений познавательного развития ребенка необходимо выяснить, чем  они обусловлены. В одних случаях недостаточность  произвольных форм внимания, памяти и мышления связаны с  отсутствием или низким уровнем развития речи и тогда нарушения познавательной деятельности ребенка можно квалифицировать как вторичную задержку психического развития, при которой первичные нарушения слуха и соответственно речи обусловили отклонения в формировании других психических функций.

В других случаях у детей наблюдается сложное нарушение познавательной деятельности, где наряду с нарушением слуха и речи обнаруживается первичная интеллектуальная недостаточность. Особенности познавательной деятельности таких детей будет соответствовать картине умственной отсталости, осложненной нарушениями слуха.

Диагностическими критериями вторичной задержки психического развития у детей с нарушенным слухом являются:  достаточная психическая активность, разнообразие и дифференцированность эмоциональных реакций и средств общения, более высокие способы деятельности выполнения интеллектуальных заданий(см. таб.), хорошая обучаемость и способность к логическому переносу усвоенного способа на аналогичное задание.

Диагностические критерии умственно отсталых глухих детей могут быть представлены в следующем: низкая психическая активность, бедность и однообразие, стереотипность   эмоциональных реакций и средств коммуникации, низкие способы выполнения заданий (см. табл.), низкая обучаемость, низкая способность к формированию логического переноса усвоенного способа.

4. Обследование детей младшего школьного возраста.

В практической деятельности ПМПК вопросы психолого-педагогического обследования детей  младшего школьного возраста являются наиболее актуальными в связи с тем, что в этом возрасте возникает необходимость определения адекватных условий обучения наиболее соответствующих возможностям и особенностям ребенка, типа учебной программы. Поскольку выбор учебной программы определяется прежде всего интеллектуальными возможностями ребенка, то содержание психолого-педагогического обследования  ребенка с нарушенным слухом в ПМПК в основном направлено на выявление уровня и особенностей умственного развития ребенка, определение степени интеллектуального снижения.

Для решения задач дифференциальной диагностики различных форм интеллектуальной недостаточности описание методик экспериментального исследования включает интерпретацию результатов обследования применительно к слышащим, глухим и слабослышащим детям с сохранным умственным развитием и задержкой психического развития,   умственно отсталым детям.

При  определении характера и степени интеллектуальной недостаточности необходимо различать два уровня умственного развития ребенка. Первый уровень - актуальный. Он определяет фонд знаний и способов деятельности, который сформировался у ребенка к моменту обследования. Актуальный уровень определяется "измерительным" методом, так как лишь констатирует факт усвоения или не усвоения знаний, умений, навыков и поэтому является лишь дополнительным, вторичным по отношению к основному методу - методу качественного анализа. Качественный анализ деятельности ребенка определяет его второй уровень развития -потенциальный. При определении потенциального уровня, т.е. обучаемости ребенка следует учитывать следующие критерии:

1) Степень или мера оказываемой помощи. Минимальная помощь оказывается ребенку в виде стимулирующей  помощи. Она заключается в положительном стимулировании ("подумай", "ты сможешь выполнить") или в организующих усилиях психолога ("посмотри внимательно глазами", "не торопись", "посмотри вот сюда"). Этой меры помощи для продолжения и выполнения задания достаточно детям с нормальным интеллектом, но неуверенных в себе, боязливых, легко тормозимых или же детей гиперактивнь1х с нарушением внимания. Иногда этой помощи достаточно для ребенка с ЗПР.

Оказание направляющей помощи, более выраженной меры помощи, предполагает указание   ребенку взрослым конкретного направления, создания необходимых условий для выполнения задания. Эта мера помощи достаточно эффективна для детей с ЗПР и практически не приносит результатов при оказании ее умственно отсталым детям.

Обучающая помощь предполагает обучение ребенка способу деятельности, позволяющий достигнуть конечного результата. Обучающая помощь требуется детям с выраженной задержкой психического развития и умственной отсталостью.

Способность ребенка к логическому переносу усвоенного способа или знаний на  аналогичные   задания.   Этот  критерий  является   прогностическим   в дифференциальной диагностике ЗПР от умственной отсталости. Дети с ЗПР осуществляют логический перенос усвоенного способа на аналогичное  задание, умственно отсталые дети такого переноса не осуществляют или же логический перенос формируется с трудом и очень долго и отличается нестойкостью.

Методики экспериментально-психологического исследования.

1. Доски Сегена.

Направленность   методики:   исследование    уровня  ориентировки на форму, зрительно- пространственной ориентировки, способности действовать соответственно цели и условиям задания и обучаемости.

Материал: доски (четыре варианта) с углублениями-пазами различной формы, в которые вложены соответствующие фигурки.

Техника проведения: ребенку демонстрируется доска с вкладками, которая затем у него на глазах опрокидывают. Затем жестовой (или словесной, если понимает обращенную речь) инструкцией предлагают снова вложить фигурки в пазы.

Если ребенок не понял задания и не начинает действовать, исследователь вкладывает несколько фигурок на глазах у ребенка и предлагает ему продолжить дальше. При затруднениях в выполнении заданий ребенку оказываются все необходимые меры помощи от минимальной до максимальной. Для анализа деятельности глухого и слабослышащего ребенка имеют значения результаты выполнения 2-4 вариантов Досок Сегена. Первый наиболее легкий  вариант предлагается для  создания ситуации успеха и интереса к  продолжению деятельности.

Анализ результатов выполнения: дети  7-8 лет с нормальным умственным развитием выполняют все варианты заданий преимущественно способом зрительного соотнесения, допуская единичные практические примеривания; дети с нарушенным слухом  в возрасте  7-8 лет  сразу принимают задания, но часто прибегают к пробам,  несколько хаотично перебирая различные варианты. У глухих и слабослышащих детей с хорошим умственным развитием отмечается быстрое усвоение более высоко способа выполнеия, за счет предварительной ориентировки и анализа  условий выполнения. У детей с задержкой психического развития отмечается застревание на действиях целенаправленных проб, но оказание различных мер помощи способствует усвоению более высокого способа выполнения Глухие дети умственно отсталые дети в возрасте 7-8 лет действуют  способом проб и ошибок, нередко соскальзывая на действия с силой. Попытки обучения анализу формы и прростанственного расположения фигур неэффективны.

2. Кубики Кооса.

Направленность   методики:   определение   уровня   сформированности конструктивного (наглядно-сбразного) мышления, зрительно-пространственного анализа и синтеза, особенностей внимания и работоспособности, способности действовать соответственно цели и условиям задания и обучаемости.

Материал: 9-12 одинаковых кубиков, одна сторона которых окрашена в синий и желтый цвет, другая — в белый и красный, третья — в синий, четвертая — в красный, пятая — в желтый, шестая — в белый; десять пронумерованных карточек с различными комбинациями узоров, прозрачная накладка (сетка) на карточки с узорами, которая расчленяет узор на части, соответствующие количеству кубиков.

Техника проведения: ребенку демонстрируют кубики, уточняют знание и или способность к соотнесению цветов и предлагают сложить узор из кубиков по лежащей перед ним карточке-образцу в виде словесной инструкции, если ребенок понимает обращенную речь: "Посмотри на карточке нарисован узор. Сложи такой же узор из кубиков" или жестовой инструкции, если он не владеет речью. Если ребенок складывает узор, накладывая кубики на образец, ему предлагают складывать рядом с карточкой. Задания предлагают в определенной последовательности: от легкого — к трудному.

В случаях затруднений ребенку оказываются различные меры помощи. Организующая - в виде организации процесса выполнения: обращают внимание ребенка на кубики, из которых состоит узор,  их пространственное расположение, цвет. Если оказание этих мер помощи было неэффективным, ребенку предлагают направляющую помощь в виде частичного или полного расчленения конструкции с наложением прозрачной сетки. Следующей мерой помощи является обучающая, представляющая собой совместное выполнение с ребенком задания с последующей проверкой умения самостоятельно сложить узор. В качестве последней меры помощи используется способ складывания узоров с объемного образца, т.е. перед ребенком складывается узор из кубиков и предлагается сделать такой же из других кубиков.

Анализ результатов выполнения: дети с нормальным умственным развитием охотно принимают задание и довольно успешно справляются с его выполнением. Дети 7 — 8 лет при выполнении более сложных заданий могут действовать способом проб и ошибок; им необходимо оказание организующей, реже, направляющей помощи. Испытуемые 9 лет действуют быстро и рационально; дети с нарушенным слухом  в возрасте  7-8 лет  испытывают большие трудности при выполнении заданий 3 — 10. Для них характерны замедленное вхождение в задание, усвоение способа выполнения. Чаще всего дети действуют способом проб и ошибок, однако интеллектуально сохранные глухие дети быстро обучаются более высоким способам выполнения практического примеривания и зрительного соотнесения. Глухие дети с задержкой психического развития   нуждаются в оказании всех видов помощи, но часто бывает достаточным оказание направляющей помощи (наложение сетки). Оказание помощи способствует улучшению способа действия; глухие умственно отсталые дети 7-9 лет испытывают большие трудности, часто не понимают инструкции, начинают строить прямо на образце, путаются в подборе цветов, не могут проанализировать конструкцию. Оказываемая помощь чаще всего малоэффективна. Усвоение способа сложения простых узоров возможно в ходе неоднократного обучения, в том числе на объемном образце, однако логический перенос усвоенного способа на аналогичное задание формируется с трудом. Глухим детям с умственной отсталостью в степени легкой имбецильности в возрасте 7-10 лет данная методика практически недоступна.

3. Цветные прогрессивные матрицы Дж. Равена (модификация Т.В.Розановой}

Направленность методики: исследование уровня   развития зрительного восприятия, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.

Материал: 36 цветных» таблиц, составляющих 3 серии А, АВ и В (по 12 проб в каждой серии). На каждой таблице в верхней панели имеются "отверстия", а в нижней части - шесть вариантов наглядных решений, среди которых одно является "пробкой для отверстия".

Вариант использования методики в наглядно-действенном плане; "пробки делаются подвижными, что допускает действие путем примеривания".

Диапазон применения: для детей 7-14 лет.

Инструкция: текстовая и вербальная,

Ребенку   предлагается   подобрать   к   отверстию   панели   один   из шести предложенных вариантов ответа ("пробки"). Первое задание в серии А рассматривается как обучающее и при подсчете итогового результата в баллах ответ по матрице А не учитывается.

В случае ошибки экспериментатор говорит ребенку: "Неправильно, подумай еще!" (стимулирующая помощь), то же самое говорится испытуемому, если вторая попытка тоже оказалась безуспешной. Если и третья попытка не дает правильного решения, то ребенку оказывается направлявшая помощь. Его внимание привлекается к наглядным условиям задачи (к фигурам, частям, к их взаимному расположению, к направлению линий и т.п.). В крайнем случае, в виде обучающей помощи используется манипулирование вырезными "пробками".

Оценка и интерпретация результатов. За правильный ответ с первой попытки испытуемый получает 1 балл, со второй - 0,5 балла, с третьей - о, 25 баллов, неправильный ответ после третьей попытки оценивается как о баллов. За нахождение правильного ответа после объяснений или манипулирования вырезными "пробками" баллы не начисляются. Суммарное количество очков, полученных при решении 35 заданий (Р) является основным первичным показателем умственного развития, который интерпретируется путем сравнения с нормами для данного возраста. Полезными являются показатели А - количество случаев, когда потребовалась подсказка, и R -количество обращений к наглядно-действенным средствам решений. Среднее значение-показателей Р - для интеллектуально-сенсорной нормы (Н), а также для слабовидящих (С), глухих (Г) и учащихся вспомогательных школ (Д) сведены в таблицу (по материалам Т.В.Егоровой, В.А.Лониной, Т.В.Розановой).

| Класс | Категория испытуемых | Среднее значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Р | А | R |
| I (7 лет) | Н С Г Д | 27 23 21 12 | 2,5 5,7 4,3 7,3 | 0,1 4,7 1,4 4,4 |
| II (10 лет) | Н С Г Д | 31 28 26 20 | 1,0 2,1 2,5 5,0 | 0,0 0,9 0,2 1,1 |
| III (13 лет) | Н С Г Д | 33 30 31 22 | 0 1,8 1,5 4,6 | 0 0 0 0,4 |

Детям-имбецилам доступно выполнение простых заданий каждой серии (на простое тождество) при ока зании направляющей и обучающей помощи после 10 лет.

4.  Простые невербальные аналогии

Направленность методики:  исследование возможностей  установления аналогий, стратегии выявления ребенком логических связей и отношений между понятиями; оценка характера обучаемости и объема необходимой помощи со стороны взрослого.

Материал: четыре  рисуночных  варианта невербальных аналогий (см. Приложение )

Техника проведения: Ребенку предлагается в соответствии с соотношением изображений в левой части рисунка по аналогии подобрать одно (единственно подходящее по аналогии с левой частью) изображение из нижней правой части рисунка. Если ребенок понимает только жестовые инстркуции, то необходимо на первом задании провести обучение способу выполнения, чтобы ребенок понял смысл задания и принял его.

Сначала предлагается задание №1, наиболее легкое для выполнения. Затем предъявляется задание №2, совпадающее по своей смысловой структуре с первым заданием. На  следующем листе  аналогичные задания подаются в виде абстрактных изображений, что более сложно.

Анализ результатов выполнения: дети с нормальным умственным развитием охотно принимают задание и довольно успешно справляются с его выполнением, допуская редкие ошибки из-за импульсивности. Дети с нарушенным слухом замедленно усваивают условия выполнения заданийия, действуя первоначально хаотично, по первой возникающей ассоциации между признаками. Умственно сохранные глухие дети достаточно быстро усваивают способ выполнения и повышают его, несмотря на усложнение последующих заданий.  Глухие дети с задержкой психического развития значительно медленнее усваивают условия выполнения задания и  с трудом переключаются на их изменение.    Для  правильного выполнения требуется  оказание постоянной организующей и направляющей помощи. Умственно отсталые дети с нарушенным слухом в возрасте 7-8 лет с большим трудом, после неоднократного обучения способны установить самые простые варианты аналогий, но при изменении условий выполнения задания не способны к логическому переносу способа выполнения, они механически воспроизводят одни и те же логические отношения между предметами.

5. Исключение предметов.

Направленность  методики:     исследование     словесно-логического (понятийного ) мышления, способности выделять существенные признаки предметов и явлений, логически обосновывать принцип обобщения; вьвление уровня обобщения и отвлечения.

Условия применения: детям, у которых отмечается относительная сохранность речи ребенка и возможности словесного объяснения принципа исключения и обобщения предметов предлагается традиционно предъявление методики. Детям с отсутствием речи предъявляются четыре картинки отдельно (не на одной карточке), чтобы лучше объяснить ребенку принцип выполнения задания и дать возможность ему действовать в ситуации выбора самостоятельно.

Материал: наборы карточек, на каждой из которой изображено по 4 предмета (три изображения относятся к одной категории, а одно - нет).

Техника проведения: ребенку предлагается первая карточка со словесной инструкцией: "Здесь изображено четыре предмета. Три из них чем-то похожи между собой; их можно назвать одним словом, а четвертый к ним не подходит. Какой предмет лишний?" или этот же текст передается в жестовой форме.  После того как ребенок назовет лишний предмет, или уберет картинку с ним  у него спрашивают: "Почему он не подходит?", "Как можно назвать остальные три предмета?" в словесной или жестовой форме и предлагают в доступной для него форме ответить. Далее предлагаются остальные карточки.

Если ребенок затрудняется в понимании инструкции или действует неадекватно, то проводится обучение способу выполнения на примере первой карточки. Далее задание выполняется самостоятельно.

Анализ результатов выполнения: дети с нормальным умственным развитием в 6-7 лет без труда выполняют задание; дети с нарушенным слухом в 7—8 лет обычно быстро усваивают смысл задания, исключения осуществляют по существенным признакам, выполняют задания самостоятельно, но  испытывают затруднения в подборе обобщающего понятия и в точном логическом обосновании принципа обобщения. Глухие дети с задержкой психического развития обобщения осуществляют как по существенным, так и функциональным и конкретно-ситуативным признакам, без попыток объяснения принципа обобщения. Для них также характерна неравномерность выполнения, обусловленная лабильностью мыслительньк процессов, соскальзывание на более примитивный уровень обобщения. Оказание организующей или направляющей помощи эффективно и способствует логическому переносу способа действия не аналогичное задание;

умственно отсталые глухие и слабослышащие дети испытывают значительные трудности при выполнении всех заданий. Им часто непонятна инструкция и требуется неоднократная обучающая помощь, чтобы разъяснить принцип выполнения. Дети не выделяют существенные признаки. Обобщение строится на отдельных внешних свойствах (размер, цвет) или ситуативной близости. Они практически неспособны к обоснованию принципа обобщения.

В качестве дополнительного набора и для получения более широкой информации об интеллектуальном развитии ребенка и степени его обучаемости, можно использовать более простую по сложности методику "Исключение неподходящей фигуры (три квадрата разного цвета и треугольник, три овала и круг) для детей 5-7 лет и глубоко умственно отсталым детям.

6. Классификация.

Направленность методики: исследование уровня развития логического мышления, способности к обобщению и отвлечению, сформированности обобщающих понятий.

Материал:  предметные картинки с  изображением игрушек, посуды, мебели, животных, людей, овощей, фруктов и т.д.

Техника проведения: перед ребенком горизонтально раскладывается ряд из двух картинок, например с изображением собаки и  шапки. Затем показывают картинку с изображением пальто и жестом спрашивают у ребенка  жестом, положить ли ее под изображением собаки или  шапки и сам кладет ее под изображение шапки. Жестом показывает ребенку, что так хорошо, правильно. Картинку с изображением коровы располагают под изображением собаки. Затем предлагает картинку с изображением яблока, жестом спрашивает у ребенка куда положить картинку и кладет ее рядом с изображением шапки, продолжая горизонтальный ряд. Затем ребенку дают в руки остальные картинки и жестом предлагают разложить картинки по столбикам.

Если ребенок не принимает задания,  проводят обучающий  эксперимент и снова предлагают выполнить задание.

Анализ результатов выполнения: дети с нормальным умственным развитием в возрасте 6-7 лет легко справляются с заданием, используя понятийные обобщения. Иногда им требуется организующая помощь; дети с нарушенным слухом и с достаточным умственным развитием без затруднений понимают смысл задания, в целом правильно выполняют его, но нередко производят обобщения на функциональном уровне. Многие в доступной (словесной или жестовой форме) объясняют принцип обобщения, используя обобщающие понятия; для глухих и слабослышащих детей с задержкой психического развития  требуются  постоянная организующая и направляющая помощь, а нередко и обучение способу выполнения. Чаще всего самостоятельные обобщения осуществляются  на функциональном и конкретно-ситуативном уровне, но дети способны после обучения усвоить правильный способ выполнения; умственно отсталые дети с нарушенным слухом самостоятельно задание не выполняют и с трудом с ним справляются даже после оказания всех видов помощи, неоднократного обучения способу деятельности. Принцип обобщения осуществляется либо по случайным, либо по конкретно-ситуативным признакам.

Анализ результатов психолого-педагогического обследования

При выявлении особенностей психического развития ребенка и оценке состояния деятельности высших психических функций необходимо исследовать и описать различные аспекты умственной деятельности: состояние умственной работоспособности, особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи. При необходимости производится исследование: самооценки и уровня притязаний, специфики внутрисемейных и детско-родительских отношений, отношений со сверстниками и других особенностей.

Итогом психологического обследования являются составление психологического заключения, участие в обсуждении общего заключения ПМПК, рекомендаций.

Результаты экспериментально-психологического исследования оформляются в виде заключения. В самом начале заключения следует описать, как ребенок вступает в контакт, какими средствами общения пользуется: речевыми или паралингвистическими (мимика, жесты, движения, позы, используемые детьми с нарушениями слуха и речи), проявляет ли интерес к предлагаемым заданиям и как стойко этот интерес удерживается, понимает ли смысл исследования, критически ли он относится к результатам своей деятельности, как реагирует на успех или неудачу. Необходимо отметить характер эмоциональных реакций, их адекватность ситуации обследования, особенности поведения (расторможенность, повышенная отвлекаемость или заторможенность), преобладающий фон настроения. Также следует указать общий темп психической деятельности ребенка, его сенсомоторных реакций во время обследования.

Следующая часть заключения должна содержать сведения о характере познавательной деятельности ребенка. Желательно начинать с описания центрального, ведущего нарушения, которое выявилось у ребенка в ходе исследования. Требуется показать также, в комплексе каких нарушений выступает это ведущее нарушение, т.е. следует вести описание не по методикам исследования и не по психическим процессам, а по описанию психического синдрома (олигофренический, речевой или синдром задержки психического развития). В этой же части заключения отмечаются сохранные стороны психической деятельности ребенка. При  необходимости могут быть приведены результаты дополнительных исследований (нейропсихологического и др.), включены из протоколов исследования наиболее яркие примеры, подтверждающие квалификацию нарушения.

В конце заключения делается резюме, отражающее наиболее важные данные исследования – структуру основного психологического синдрома. Резюме может содержать данные о диагнозе нарушения, но опосредованно, через описание структуры нарушений, выявленных исследованием.

5. Педагогическое обследование

Цель педагогического обследования – выявление фонда знаний и способов деятельности, а также их соответствие возрасту и ступени обучения. Оно  определяет уровень имеющихся знаний, умений, навыков с точки зрения оценки психического развития ребенка.

Педагогическое обследование предваряет сбор анамнестических сведений, в которых уточняются данных о психическом развитии ребенка, выясняются сроки появления и характер выполнения социальных умений и навыков: опрятности, самообслуживания, бытового труда, усвоение общепринятых норм поведения в коллективе и семье, усвоение учебно-воспитательных программ дошкольных и школьных учреждений. Развитие игровой, изобразительной, конструктивной деятельности в дошкольном возрасте, степень готовности к школьному обучению, характеристика учебной деятельности и обучаемости ребенка.

- Запас общих знаний и представлений.

- Социально-бытовая ориентировка.

- Усвоение и выполнение общепринятых норм поведения.

- Усвоение учебной программы учреждения, которое посещает ребенок.

- Общая характеристика учебной деятельности. Необходимо указать сформированность или несформированность учебной мотивации, волевой регуляции деятельности, сохранности структуры деятельности (последовательное выполнение учебной задачи, учебных действий, контроль за выполнением и оценка результата).

ГЛАВАVII. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ И КОРРЕКЦИОННОЙ МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О социальной и коррекционной медико-педагогической поддержке детей с ограниченными возможностями» (№ 343- П ЗРК.)  для детей с нарушением слуха в настоящее время создается система  комплексной поддержки, направленная на оказание специальных медицинских, образовательных и социальных услуг детям в возрасте от 0 до 18 лет.

Система комплексной поддержки детей с нарушением слуха включает в себя несколько  уровней или этапов (см. схему 1).

На первом уровне (этапе) происходит раннее выявление детей с нарушением слуха в родильных домах, детских поликлиниках и других организация первичной медико-санитарной помощи. Скрининг слуха в организациях здравоохранения представляет собой стандартизированное массовое обследование детского населения  в возрасте от 0 до 3-х лет с целью раннего выявления нарушений слуховой функции у детей.

В задачи скринингового обследования входят: выявление детей с факторами риска по тугоухости и глухоте; направление их в сурдологопедические кабинеты для углубленного обследования и оказания лечебной помощи; направление в психолого-медико-педагогические консультации для комплексного обследования и решения вопросов коррекционно-развивающего обучения.

Скрининг слуха детей младенческого и раннего возраста осуществляется в два этапа.

Первый этап обследования заключается в проведении прогностического скрининга и аудилогического скрининга в родовспомогательных учреждениях.

Второй этап обследования состоит в проведении поведенческого скрининга слуха  в детских поликлиниках и организациях ПМСП. Он осуществляется участковым медицинским работником организации ПМСП при патронаже ребенка на дому, или врачом-педиатром и медицинской сестрой в условиях кабинета здорового ребенка в каждый декретированный период.

При выявлении риска нарушений слуховой функции в результате проведенных скрининговых обследований  ребенок направляется в республиканский (областной, городской) детский сурдологопедический кабинет для углубленного сурдологического обследования. Врачи-сурдологи  проводят дифференцированную диагностику состояния слуховой функции ребенка, используя результаты отиатрического осмотра, данные аудиологического исследования.

При подтверждении нарушений слуха ребенок берется на диспансерный учет и ему проводится адекватная медицинская помощь и слухоречевая реабилитация.

Специалисты назначают лечение, при необходимости подбирают индивидуальные слуховые аппараты. В этих кабинетах помимо врачей работают сурдопедагоги, которые проводят коррекционно-педагогическую работу по слухоречевой реабилитации ребенка, консультируют родителей по организации коррекционной работы с ребенком в семье.

Для проведения комплексного обследования: исследования состояния слуха, особенностей психического развития ребенка, определения его возможностей и  прогноза психоречевого и социального развития, а также адекватных условий и путей коррекционной работы,  ребенок направляется в психолого-медико-педагогическую консультацию (областную, городскую, районную) на комплексное обследование.

В результате комплексного обследования ребенка междисциплинарной командой специалистов ПМПК (врачами, психологом, дефектологом, социальным педагогом) выносится общее заключение ПМПК, отражающее медицинский и психолого-педагогический диагнозы, выявляются потребности ребенка в получении специальных  медицинских, образовательных и социальных услуг.

В области медицинской поддержки ПМПК при необходимости направляют ребенка  в медицинские центры диагностики для проведения дополнительных параклинических исследований (ЭхоЭГ, ЭЭГ, КТГ, МРТ и др.), медико-генетические консультации, лечебные учреждения, а также в сурдологопедические кабинеты  для медицинской и слухоречевой реабилитации, если по какой- либо причине ребенок туда еще не попал.

Система взаимодействия организаций здравоохранения,

образования и социальной защиты детей с нарушениями слуха

Детские

поликлиники, СВА, ФАП ы

Скрининг слуха

Областные,

городские сурдолого-педический

кабинеты

Организации образования

Дет.сады, школы, реабилитационные центры, кабинеты психолого-педагогической коррекции

Родильныедома (отделения)

Скрининг слуха

Областные, городские и районные ПМПК

МСЭК

Организации

социальной  защиты,

отделы социального обследование на дому

Схема 1

Для получения коррекционно-педагогической поддержки ПМПК рекомендует различные  виды специальных и инклюзивных (общеобразовательных) организаций образования. Направление  детей  в организации образования регламентируется Инструкцией по определению детей с нарушениями слуха в организации образования (см Приложение по приему этих детей в организации образования).

В зависимости от степени и характера нарушений дети с нарушениями слуха могут обучаться в:

- в специальных дошкольных и школьных (коррекционных) организациях образования для неслышащих и слабослышащих детей

- в инклюзивных дошкольных и школьных (общеобразовательных) организациях.

Основное назначение инклюзивного обучения и воспитания – вовлечение детей с ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс, с целью формирования у них навыков взаимодействия со здоровыми сверстниками и социальной адаптации в общеобразовательной среде.

Особенности психоречевого развития детей с нарушениями слуха обнаруживают  разные возможности и прогноз их обучения по общеобразовательным и специальным (коррекционным) программам.

При определении ребенка с нарушениями слуха в общеобразовательные организации образования необходимо учитывать   характер  и степень выраженности нарушений психоречевого развития. Возможности интеграции ребенка в среду общеобразовательной организации определяются в каждом случае индивидуально, исходя из конкретной ситуации развития ребенка.

С учетом интересов родителей и наличия контингента в общеобразовательных и специальных (коррекционных) дошкольных и школьных организациях образования для детей с ограниченными возможностями в развитии могут быть открыты:

-  классы (группы) с совместным пребыванием со здоровыми детьми. В одном классе (группе) могут обучаться  не более двух детей с ограниченными возможностями в развитии.

- специальные классы (группы) для детей с ограниченными возможностями в развитии.

Определение детей с ограниченными возможностями в развитии в общеобразовательные инклюзивные организации образования  проводится на основе комплексного обследования детей в психолого-медико-педагогических консультациях (ПМПК). В ПМПК  выявляются уровень и особенности психического развития ребенка, его возможности к овладению образовательной программой, определяются адекватные условия обучения и воспитания (тип, вид образовательной организации и программы обучения).

В общеобразовательные   (дошкольные и школьные) инклюзивные  организации образования с совместным пребыванием со здоровыми детьми  могут быть определены следующие категории детей с ограниченными возможностями в развитии:

1.Слабослышащие и позднооглохшие дети (оглохшие в школьном и дошкольном  возрасте, но сохранившие речь с негрубыми  нарушениями):

- имеющие среднюю потерю слуха в речевой области от 40 до 60 дб, различающие речь (слова, фразы обычной разговорной громкости на расстоянии от ушной раковины до 3-х метров) и страдающие вследствие недостаточности слуха различной степенью недоразвития речи;

2. Дети с кохлеарными  имплантами:

- дети имплантированные в возрасте до 3-х лет, со  слуховым опытом до имплантации (приобретенное снижение слуха, либо  прогрессирующее снижение слуха);

- дети, с врожденной глухотой, имплантированные в возрасте до 3-х лет, с опытом постоянного ношения высокачественных слуховых аппаратов не менее 6 месяцев и включенных в процесс слухоречевой реабилитации до имплантации;

- позднооглохшие дети без ограничения возраста, имплантированные своевременно (не более 1 года) после потери слуха.

При зачислении в общеобразовательный класс (группу)  учитывается уровень речевого  развития, выясняемый в результате его всестороннего обследования: звукопроизношения, фонематического восприятия, словарного запаса, грамматического строя, овладения самостоятельной развернутой (описательно-повествовательной) речью. У детей должны быть сформированы навыки восприятия и  понимания речи, а также элементарные навыки использования устной (фразовой) речи для общения.  При этом учитываются степень и характер понижения слуха, время возникновения тугоухости или глухоты, индивидуальные особенности ребенка и условия его развития до поступления в школу.

В общеобразовательный класс (группу) направляются вышеперечисленные дети,  воспринимающие речь на расчлененном уровне и владеющие фразовой речью,  с  негрубыми нарушениями звукопроизношения, слоговой структуры, ограниченным словарным запасом  и  аграмматизмами.

В   специальные классы и группы при дошкольных и школьных общеобразовательных инклюзивных организациях образования могут быть определены следующие категории детей с ограниченными возможностями в развитии:

1. Слабослышащие и позднооглохшие дети:

-  имеющие среднюю потерю слуха в речевой области от 60 до 80 дб, различающие речь (слова, фразы обычной разговорной громкости на расстоянии от ушной раковины до 3-х метров) и страдающие вследствие недостаточности слуха, различной степенью недоразвития речи;

Примечание: дети, имеющие потерю слуха в речевой области от 80 до 90дб в качестве исключения, могут приниматься на диагностическое (пробное) обучение.

- имеющие  речевые  нарушения при легкой степени потери от 40 до 80 дб слуха (сенсоневральная тугоухость  с сенсорным компонентом)

- дети с тугоухостью IV cтепени, группы 1а. и 1б. (по классификации Е.Wedenberg):

2. Дети с кохлеарными имплантами:

- имплантирование в возрасте от  3-х до 4-х лет с опытом  постоянного ношения качественных слуховых аппаратов не менее 6  месяцев до кохлеарной имплантации;

- имплантирование после 4-5 лет, если до имплантации, дети  пользовались остаточным слухом в слуховых аппаратах.

Для этих детей  при общеобразовательных организациях образования открываются специальные классы (группы) для слабослышащих детей.

3. Неслышащие дети:

- не реагирующие на громкий голос;

- реагирующие на громкий голос, на голос разговорной громкости у ушной раковины, различающие некоторые речевые звуки (а,о,у,р), произнесенные у ушной раковины голосом повышенной громкости. Эти дети имеют среднюю потерю слуха в речевой области более 90 децибел.

Для этих детей при общеобразовательных организациях образования открываются специальные классы (группы) для неслышащих детей. Дети, у которых нарушения слуха сочетаются с умственной отсталостью, обучаются по специальной программе в специальных (коррекционных) организациях для неслышащих детей.

Коррекционно-педагогическую помощь детям раннего, дошкольного возраста дети с нарушениями слуха могут получать в реабилитационных центрах (в каждом областном центре) и кабинетах психолого-педагогической коррекции.

Умственно отсталые дети с нарушенным слухом обучаются и воспитываются во вспомогательных классах (группах) специальных организаций образования.

Дошкольные группы или отделения могут открываться  в специальных школах, школах-интернатах для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших детей.

В настоящее время  в Казахстане в результате проведения регулярных мероприятий по   кохлеарной имплантации с каждым годом растет количество детей с кохлеарным имплантом. Родители детей с КИ ориентированы на скорейшее включение детей в речевую образовательную среду и обращаются в ПМПК для получения направления в речевые детские сады.

Однако возможности обучения и воспитания детей с КИ в организациях образования для детей с нарушениями речи или общеобразовательных организациях различны в зависят от ряда факторов, но прежде всего от уровня восприятия (понимания) и развития собственной речи. Порядок направления детей с КИ в специальные и общеобразовательные организации образования определяется Инструкцией, утвержденной Министерством

Консультирование родителей по вопросам социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с нарушением слуха

Как известно, важным направлением деятельности психолого-медико-педагогических консультации является консультирование семьи ребенка, направленное на актуализацию и оптимизацию условий и возможностей, которыми обладает семья для оказания помощи ребенку в разрешении его проблем и более благоприятного психического развития.

Работа с родителями – важная сторона деятельности ПМПК.  В проведении этой работы необходимо проявить не только профессиональную грамотность, но и деликатность, такт и сочувствие, а также последовательность и настойчивость. От того, насколько педагоги смогут установить с родителями контакты личного и делового порядка, объяснить и продемонстрировать методы и приемы работы с ребенком по различным направлениям, зависит желание родителей систематически заниматься его воспитанием и обучением.

Для достижения этой цели специалисты консультации должны:

1) раскрыть перед семьей ребенка не только слабые, нарушенные, но и сильные стороны  его психического развития, акцентировать внимание на его потенциальных возможностях и резервах в преодолении имеющихся отклонений, но при этом уточнить реалистичность ожиданий родителей по поводу  перспектив развития ребенка;

2) показать родителям  и всем членам семьи их собственную компетентность, силы и возможности в решении проблем ребенка;

3) повышать  медицинскую и социально-психологическую компетенцию семьи, навыки ухода, общения и взаимодействия с ребенком, коррекционно-развивающего обучения.

Общеизвестна значительная роль родителей в коррекции последствий нарушений слуха у детей. Эффективность ранней слухоречевой реабилитации, как и всей социальной адаптации детей этой категории во многом зависит от усилий родителей, от их постоянной коррекционно-воспитательной работы. Поэтому в условиях ПМПК крайне важно эффективно провести консультирование родителей, по любым проблемам развития ребенка, вооружить всеми необходимыми рекомендациями.

При консультировании родителей в ПМПК  приходится обсуждать с ними различные вопросы:

1. Необходимость слухопротезирования, особенно в раннем возрасте. Родители, располагая различными мнениями специалистов, иногда сомневаются в обязательности слухопротезирования, мотивируя тем, что без слухового аппарата ребенок активизирует собственные остатки слуха, или тем, что ребенок плохо переносит ношение слухового аппарата, жалуется на шум в ушах, головную боль.

В этих случаях необходимо недирективно и доступно объяснить родителям насколько важно раннее слухопротезирование ребенка для полноценного речевого развития.

Для детей с потерей слуха в перинатальный период или первые месяцы жизни, оптимальный возраст слухопротезирования 4-6 месяцев. Практика показала, что детей первого года жизни протезировать легче, чем двух-трехлетних. У младенцев сразу появляются ответные реакции на звук, отражающиеся в движениях и на лице, только когда ребенок заинтересуется звуками, научится понимать их значение, он будет охотно носить СА.   Кроме того, по этим реакциям легче определить,  приятен ему звук или нет, установить необходимую степень усиления.

Эффективная настройка СА у маленьких детей возможна только при взаимодействии аудиолога-сурдолога с сурдопедагогом и родителями, которые занимаются реабилитацией ребенка.

Родители наблюдают за развитием у ребенка реакции на низко-, средне-, и высокочастотные звуки речи и окружающей среды, за развитием собственной речи, отмечают появление  возможных отрицательных реакций на звуки. Родителям рекомендуют вести дневник наблюдений за слуховыми реакциями ребенка.

Следует помнить, что у 30% детей происходит прогрессирующее снижение слуха в течение первых лет жизни. Это способствует возникновению ошибочного мнения о вредном влиянии раннего слухопротезирования.  Поэтому необходим постоянный контроль слуха у ребенка и оценка эффективности СА. При ухудшении слуха ребенок может нуждаться в замене СА на более мощную модель, либо в проведении операции по внедрению кохлеарного импланта.

Глухой ребенок с кохлеарным имплантом получает возможность научиться понимать речь и говорить. А имплантация малыша в возрасте до 2 лет создает потенциальные условия для того, чтобы он развивался так же, как нормальнослышащий ребенок и полноценно интегрировался в общество слышащих. И сегодня кохлеарная имплантация является самым эффективным методом реабилитации глухих детей. В данном случае работа с родителями начинается уже на этапе отбора на КИ. Здесь важно предоставить родителям полную информацию о КИ, об особенностях развития детей с КИ, их проблемах и способах решения. Обучение родителей развитию слуха и речи у малыша с КИ в естественных ситуациях общения и при выполнении обычных ежедневных дел является одним из ведущих направлений работы сурдопедагога ПМПК.

2. Необходимость коррекционной педагогической работы с первых месяцев жизни. Родителей необходимо настроить на систематические самостоятельные занятия с ребенком, предоставить им информацию о том, как развивать у него слух, речь, общие когнитивные и моторные навыки, коммуникативные навыки общения.

Родители часто недоумевают как можно проводить занятия  с младенцами, почему и зачем необходимо коррекционные занятия.

Важно донести до осознания родителей тот факт, что у слухопротезированного младенца, либо ребенка с кохлеарным имплантом  появляются возможности естественного усвоения предпосылок речи, а затем ее самой, также как и у нормально слышащих детей.  Первый год – единственное время когда ребенок совершенно естественно и вовремя усваивает гуление, лепет, интонацию, первые слова, испытывая естественную потребность в восприятии звуков речи. Если же коррекционная работа начата на втором и третьем году жизни, то приходится его специально обучать речи и процесс ее овладения теряет естественность и органичность, так или иначе присутствует определенное насилие над ребенком, для которой  усвоение речи не становится собственной потребностью.

Ребенок должен носить СА и КИ постоянно, чтобы иметь возможность все время слышать звуки и речь. Это обязательное условие для развития у ребенка понимания речи окружающих людей и развития собственной речи.

3. Каковы должны быть усилия родителей по развитию речи на ранних этапах. Необходимо убедить родителей, что с первых дней жизни не только  объекту для ухаживания, но и личность,  с которой можно и нужно обращаться как с человеком, который все понимает. Следует постоянно обращаться к нему с речью, воспитать у него желание и привычку к общению. Задача родителей заключается в умении понимать, что хочет ребенок, откликаться на его запросы, чувствовать, когда малыш готов или не готов к общению, понять, что ребенок зовет вас и откликнуться. Очень важно, чтобы ребенок понял, что его голосовые реакции – верное средство общения с родителями, что посредством их он может общаться с окружающими и удовлетворять свои потребности.

Родители получают рекомендации о том, как связать обучение ребенка с использованием различных бытовых ситуаций, привлечь игровые приемы, использовать другие виды деятельности (лепку, рисование, прогулку и др.), по воспитанию трудолюбия  и культурно-гигиенических навыков.

В тех случаях, когда матери по тем или иным причинам не могут наладить эмоционального контакта со своим  ребенком, не понимают его коммуникативных сигналов, возможно  неоднократное консультирование   их в ПМПК или направление к семейному психотерапевту. Социальный педагог психолого-медико-педагогической консультацию не только выявляет потребности ребенка в медицинских, образовательных, социальных услугах, но и осуществляет контроль за их предоставлением, координирую для этого усилия органов здравоохранения, образования и социальной защиты.

Литература

- Боскис Р.М.. Учителю о детях с нарушениями слуха. – М, 1988

- Венгер А.А., Выготская Г.Л. Леонгард Э.И. Принципы и методы отбора в дошкольные учреждения для детей с нарушениями слуха. /Приложение к Инструкции по отбору детей  в дошкольные учреждения для детей с нарушениями слуха. – М, 1970

- Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. -2001

- Диагностика психического развития в раннем детстве./Учебно-метод.пособие. – Алматы, 2000

- Интегрированное обучение детей с нарушением слуха. /Методические рекомендации. – СПб., 1999

- Исхаки Ю.Б., Кальштейн А.И. Детская оториналорингологии. – 1985

- Козлов М. Я., Левин А.Л. Детская сурдология.- 1989

- Королева И.В. Современные методы выявления и диагностики нарушения слуха у детей.- 1996

- Лихачев А.Г. Справочник  по оториналорингологии. – 1995

- Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха - ВЛАДОС, 2001

- Психолого-медико-педагогическое обследование детей дошкольного и младшего школьного возраста./Учебно-метод.пособие. – Алматы, 2000

- Речинская Е.Г., Пархалина Е.В. Готовность слабослышащих детей дошкольного возраста к обучению в школе -  ВЛАДОС, 2000

- Розенблюм А.Ф., Цирюлников Е.М. Новые методы диагностики нарушения слуха. - 1993

- Скрининговое обследование слуха у детей раннего возраста. /Методические рекомендации. – Алматы, 2003

- Таварткиладзе Г.А., Шматко Н.Д. Выявление детей с подозрением на снижение слуха. /Методическое пособие - М.,2002

- Черкасова Е.Л. Нарушения речи при минимальных расстройствах слуховой       функции -  АРКТИ, 2003

- Шеврыгин Б.В. Спарвочник оториноларингологии. -1996

- Шеврыгин Б.В. Справочник  по оториналорингологии. - 1989

- Шматко Н.Д., Пелымская Т.В. «Если малыш не слышит» - М, 1995

- Яшкова Н.В. Наглядное мышление глухих детей. – М., 1988

Приложение 1

Карта неврологического обследования детей с нарушением слуха.

Паспортные данные:

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Домашний адрес

Телефон

Фамилия, имя, отчество родителей

Диагноз направлявшего учреждения

Жалобы

Анамнез жизни и заболевания

Общемозговые симптомы

Оценка соматического состояния

Общий осмотр

Осмотр области головы

Исследование черепно-мозговых нервов

Исследование двигательной сферы

Исследование рефлекторной сферы

Исследование координационной сферы

Исследование чувствительной сферы

Менингиальный симптомокомплекс

Иследование речи

Исследование гнозиса и праксиса

Трудности обучения

Результаты параклинических данных

Заключение

Рекомендации.

Приложение 2

Анкета – вопросник для родителей

| Наблюдаемая реакция | возраст | да | нет |
| --- | --- | --- | --- |
| Вопросы для детей до 1 года - Вздрагивает ли ребенок на громкие звуки? - Беспокоится ли ребенок при громких звуках? 3. Замирает ли ребенок на голос? 4. Поворачивается ли малыш голову на звук звучащей игрушки и голоса? 5. Оживляется ли ребенок на голос матери? 7. Реагирует ли ребенок криком или широким открыванием глаз на резкие звуки? 8. Есть ли гуление у ребенка? 9. Переходит ли гуление в лепет? 10. Появляется ли эмоциональный лепет на появление родителей? 11. Появляются ли у ребенка новые звуки? 12. Поворачивается ли ребенок на свое имя? 13. Появляются ли у ребенка новые слоги (какие)? 14. Понимает ли ребенок простые просьбы («Где мама?»)? 15. Появляются ли у ребенка слова? | 2-3 недели 2-3 недели 1-3 месяца 4 месяца 1-3 месяца 1-3 месяца 2-4 мес. 4-6 месяцев 3-6 месяца 5-6 мес. 6-7 мес. 6-7 мес. 8-10 месяцев 1 год |  |  |

| Вопросы | да | нет |
| --- | --- | --- |
| Вопросы для родителей детей до 3 лет. - Указывает ли ребенок в 2 года на знакомые предметы, когда вы их называете? - Повторяет ли он слова и фразы? - Выражает ли спящий ребенок беспокойство при громких звуках? - Обращает ли внимание на различные шумы? - Использует ли ребенок мимику и жесты при общении? - Часто ли у ребенка возникают ОРЗ или болят уши? Вопросы для родителей детей дошкольного и школьного возраста. 1. Часто ли ребенок просит включить телевизор громче чем слушают другие члены семьи? 2. Часто ли ребенок просить повторить обращенные к нему слова? 3. Выглядит ли ребенок невнимательным – рассеянным? 4. Кажется ли ребенок замкнутым? 5. Речь ребенка развита хуже, чем у его сверстников? 6. Были ли у ребенка воспалительные заболевания уха? 7. Когда Вы говорите с ребенком, он всегда смотрит на Ваше лицо? 8. Повышение громкости голоса при общении облегчает ребенку понимание обращенной речи? |  |  |

Приложение 4

Инструкция

по определению  в дошкольные специальные (коррекционные)

организации для детей с нарушениями слуха

1. В дошкольную организацию для неслышащих (глухих), слабослышащих и позднооглохших принимаются дети, имеющие потерю слуха, средняя величина которой в речевой области (частоты от 500 до 4000 герц) составляет от 40 до 80 децибел и выше. Состояние слуха определяется по данным восприятия разговорной и шепотной речи, учитываются (наряду с данными проверки слуха на речь) данные тональной аудиометрии.

Дети, имеющие потерю слуха от 30 до 40 децибел, направляются в дошкольные организации общего типа.

2. Определение  детей в  дошкольную специальную организацию для детей с нарушениями слуха производится на основе заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК) и с согласия родителей (или лиц, их заменяющих).

3. В  группы дошкольных организаций для неслышащих (глухих) детей принимаются дети:

1) не реагирующие на громкий голос;

2) реагирующие на громкий голос, на голос разговорной громкости у ушной раковины, различающие некоторые речевые звуки (а, о, у, р), произнесенные около ушной раковины голосом повышенной громкости. Эти дети имеют среднюю потерю слуха в речевой области более 90 дб.

4. В группы дошкольных организаций для слабослышащих и позднооглохших принимаются дети:

1) оглохшие в школьном и дошкольном  возрасте, но сохранившие речь, хотя бы со значительными нарушениями;

2) имеющие среднюю потерю слуха в речевой области от 40 до 80 дб, различающие речь (слова, фразы обычной разговорной громкости на расстоянии от ушной раковины до 3-х метров) и страдающие вследствие недостаточности слуха, различной степенью недоразвития речи.

3) Дети, имеющие потерю слуха в речевой области от 80 до 90дб, в качестве исключения могут приниматься на диагностическое (пробное) коррекционно-развивающее обучение;

4) страдающие речевыми нарушениями при легкой степени потери слуха от 40 до 80 дб (сенсоневральная тугоухость  с сенсорным компонентом).

5) с кохлеарным имплантом, имеющим низкий уровень восприятия и развития активной речи, которым кохлеарная имплантация была проведена (после 5-6 лет).

5. При определении условий и программы обучения детей с тугоухостью   четвертой cтепени необходимо учитывать их различные возможности в зависимости от степени потери слуха:

1) группа 1а – потеря слуха на высокие частоты при сохранении слуховой чувствительности к низким частотам; понижение слуха на частотах  на 250 гц не превышает 35 дб; при дальнейшем падении слуха до 20 дб в речевом диапазоне на всех частотах свыше 1000 гц и с  потерей слуха не менее 80 дб. Дети данной группы имеют более широкий речевой диапазон и благоприятный прогноз для речевого развития. Они владеют простой фразовой речью и должны обучаться  по программе для слабослышащих детей;

2) группа 1б – потеря слуха на высокие частоты при менее значительном снижении слуха к низким частотам; понижение слуха на частотах до 250 гц составляет 45-55 дб; в области высоких частот падение слуха более 80 дб. Обычно речь детей данной группы представлена словами и словосочетаниями, при наличии которых возможно обучение этих детей по программе для слабослышащих детей;

3) группа 2а -  равномерная потеря слуха на всех частотах от 65 до 85 дб.

Речь представлена отдельными лепетными словами;

4) группа 2б – резкое равномерное снижение слуха свыше 90 дб, дети данной группы не имеют речи.

Дети с тугоухостью четвертой cтепени групп 2а-2б обучаются по программе для неслышащих (глухих) детей.

6. В ясли-сады для детей с нарушениями слуха принимаются дети             с 2-летнего возраста. В детские сады, детские дома, школы-интернаты, имеющие дошкольные группы, принимаются дети с 3-летнего возраста.

Дети с нарушениями слуха в возрасте 6 лет, не получавшие дошкольной подготовки в специальных  организациях,  принимаются в подготовительные классы соответствующих специальных школ.

Дети, воспитывающиеся в специальных дошкольных организациях в течение 3-4 лет, не должны переводиться в подготовительные классы школ, а по достижении 7-летнего возраста поступают в первые классы специальной организации соответствующего профиля.

Неслышащим (глухим) и слабослышащим детям, имеющим нарушение интеллекта (легкая умственная отсталость), негрубые нарушения опорно-двигательного аппарата или зрения, коррекционно-развивающая помощь оказывается на основе индивидуальной реабилитационной программы, составленной психолого-медико-педагогическим консилиумом дошкольной организации.

7. Дети с нарушениями слуха могут приниматься в специально организованные группы в составе дошкольных организаций общего типа с 2-3 летнего возраста.

8. Коррекционно-педагогическую помощь дети с нарушениями слуха могут получать в реабилитационных центрах, кабинетах психолого-педагогической коррекции, в сурдологопедических кабинетах  учреждений системы здравоохранения, начиная с первого года жизни.

9. Не подлежат приему в дошкольную организацию и группы для детей с нарушениями слуха следующие дети:

- с тяжелой и глубокой  умственной отсталостью;

-с психопатоподобными  расстройствами различного происхождения;

-с большими приступами эпилепсии с частотой 1 и более раз в месяц и  малые или бессудорожными приступами с частотой 2-3 и более раз в неделю;

-с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата;

-с противопоказаниями для поступающих в дошкольные организации общего типа.

Эти дети в зависимости от состояния, направляются на надомное социальное обслуживание в отделы социально-педагогической помощи органов  социальной защиты или другие учреждения системы социальной защиты, в реабилитационные центры, кабинеты психолого-педагогической коррекции по заключению психолого-медико-педагогической консультации (далее - ПМПК).

Инструкции

по определению детей в специальные (коррекционные) организации

образования для неслышащих, слабослышащих и

позднооглохших детей

В специальные (коррекционные) организации образования  для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших принимаются дети, имеющие потерю слуха, средняя величина которой в речевой области (частоты от 500 до 4000 герц) составляет от 40 до 80 децибел и выше. Состояние слуха определяется по данным восприятия разговорной и шепотной речи, учитываются (наряду с данными проверки слуха на речь) данные тональной аудиометрии.

Дети, имеющие потерю слуха от 30 до 40 дб. направляются в общеобразовательные организации образования.

1. В специальные (коррекционные) организации образования для неслышащих детей принимаются дети:

- не реагирующие на громкий голос.

- реагирующие на громкий голос, на голос разговорной громкости у ушной раковины, различающие некоторые речевые звуки (а,о,у,р), произнесенные у ушной раковины голосом повышенной громкости. Эти дети имеют среднюю потерю слуха в речевой области более 90 децибел.

Для детей, не получивших полной специализированной дошкольной подготовки, организуется подготовительный (нулевой) класс.

2. В специальные (коррекционные) организации образования для слабослышащих и позднооглохших принимаются дети:

А)  оглохшие в школьном и дошкольном  возрасте, но сохранившие речь, даже со значительными нарушениями.

Б) имеющие среднюю потерю слуха в речевой области от 40 до 80 дб, различающие речь (слова, фразы обычной разговорной громкости на расстоянии от ушной раковины до 3-х метров) и имеющие вследствие недостаточности слуха, различную степень недоразвития речи;

В) с кохлеарным имплантом, имеющим низкий уровень восприятия и развития активной речи, которым кохлеарная имплантация была проведена в школьном возрасте (после 5-6 лет)

Примечание: дети, имеющие потерю слуха в речевой области от 80 до 90дб в качестве исключения, могут приниматься на диагностическое (пробное) обучение.

Г) страдающими, речевыми нарушениями при легкой степени потери от 40 до 80 дб слуха (сенсоневральная тугоухость  с сенсорным компонентом)

Уровень речевого развития выясняется в результате индивидуального обследования словарного запаса, произношения и навыков владения самостоятельно описательно-повествовательной речью. При этом учитываются степень и характер снижения слуха, время возникновения тугоухости или глухоты, индивидуальные особенности ребенка и условия его развития до поступления в школу. В зависимости от состояния развития речи дети направляются в I или II отделение  организации образования:

а) в  I отделение  (программа А) принимаются слабослышащие, позднооглохшие дети, дети с кохлеарным имплантом, имеющие ограниченный словарный запас и владеющие простой фразой или элементами фразовой речи, с нарушениями звукопроизношения, слоговой структуры и  аграмматизмами;

б) во II отделение (программа Б) принимаются слабослышащие и с кохлеарным имплантом дети, имеющие  глубокое речевое недоразвитие (ограниченный словарный запас на уровне лепета и лепетных слов, несформированность фразовой речи, значительные затруднения в понимании устной речи).

При определении условий и программы обучения детей с тугоухостью IV cт. необходимо учитывать их различные возможности в зависимости от степени потери слуха в соответствии с классификацией Е.Wedenberg:

Группа 1а. – потеря слуха на высокие частоты при сохранении слуховой чувствительности к низким частотам. Понижение слуха на частотах  на 250 гц не превышает 35 дб.  При дальнейшем падение слуха до 20 дб в речевом диапазоне на всех частотах свыше 1000 гц и с  потерей слуха не менее 80 дб. Дети данного группы имеют более широкий речевой диапазон и благоприятный прогноз для речевого развития. Они обычно владеют простой фразовой речью и должны обучаться в школе для слабослышащих детей;

Группа 1б. – потеря слуха на высокие частоты при менее значительном снижении слуха к низким частотам. Понижение слуха на частотах до 250 гц составляет 45-55 дб. В области высоких частот падение слуха более 80 дб. Обычно речь детей данной группы представлена словами и словосочетаниями, при наличии которых возможно обучение этих детей в школе для слабослышащих детей;

Группа 2а.-  равномерная потеря слуха на всех частотах от 65 до 85 дб. Речь представлена отдельными лепетными словами;

Группа 2б. – резкое равномерное снижение слуха свыше 90 дб. Дети данной группы не имеют речи.

Дети с тугоухостью IV cт. Групп 2а.-2б. Обучаются в школе для неслышащих детей.

3. При специальной (коррекционной) организации образования для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших детей (1-2 отделения) могут создаваться  дошкольные отделения с трехлетнего возраста.  Прием детей осуществляется на основании заключения и направления психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК). Работа в дошкольных группах строится  в соответствии с Правилами организации  о дошкольных организациях образования и группах для детей с нарушениями слуха.

В первый  класс 1-го и 2-го отделений зачисляются слабослышащие и позднооглохшие дети 7 лет, получившие дошкольную подготовку и достигшие функциональной  школьной зрелости по заключению и направлению психолого-медико-педагогической консультации.

Для детей 6-7 лет, не получивших дошкольной подготовки, организуется подготовительный класс.

Примечание: В порядке исключения  глухие, слабослышащие и позднооглохшие дети могут приниматься в школы в возрасте 8-9 лет по заключению и направлению ПМПК.

4. Неслышащие, слабослышащие и позднооглохшие умственно отсталые дети (с легкой и умеренной умственной отсталостью) выделяются в классы для умственно отсталых детей, организуемые в соответствующих школах по заключению и направлению ПМПК.

5. Неслышащие, слабослышащие и позднооглохшие дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, со снижением зрения, у которых нарушения слуха носят более выраженный характер (от 40 до 90дб и выше) зачисляются в школу на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации.

6. Не подлежат направлению в специальные (коррекционные) образовательные учреждения глухих, слабослышащих и позднооглохших дети:

а) страдающие глубокими речевыми нарушениями при нормальном слухе (алалией, афазией и т.д);

б) с нарушенным слухом, страдающие тяжелой и глубокой умственной отсталостью;

в) со сложной структурой дефекта, при  котором, нарушения опорно-двигательного аппарата  и зрения, имеют более выраженный характер, чем нарушения слуха;

г) со стойким  энурезом и энкопрезом (для интернатных учреждений);

д) с большими приступами эпилепсии с частотой 1 и более раз в месяц и  малыми или бессудорожными приступами с частотой 2-3 и более раз в неделю;

е) со стойкими поведенческими расстройствами различного генеза;

Примечание:  эти дети (пп. б-е), с целью получения социальной и коррекционно-педагогической поддержки  направляются  в реабилитационные центры, кабинеты психолого-педагогической коррекции системы образования или на надомное социальное обслуживание в отделы социально-педагогической помощи при городских и районных отделах социальной защиты или другие учреждения системы социальной защиты.

7. В случае отсутствия специальной организации для  неслышащих, слабослышащих и позднооглохших детей в области их проживания, для них могут открываться специальные классы в общеобразовательных организациях.

8. Неслышащие, слабослышащие и позднооглохшие дети и дети с кохлеарным имплантом, обучающиеся в общеобразовательных организациях инклюзивного типа получают коррекционно-педагогическую поддержку и обеспечиваются психолого-педагогическим сопровождением.

9. Направление детей в специальные (коррекционные) организации образования (специальные классы) для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших детей, производится на основании заключения психолого-медико-педагогической консультации и с согласия родителей (или лиц, их заменяющих).

10. Директор организации образования несет личную ответственность за прием детей в специальную (коррекционную) организацию образования в соответствии с порядком, установленным данной Инструкцией.

11. Если в процессе учебной работы выявляется необходимость перевода ребенка в  другие специальные (коррекционные) или общеобразовательные организации образования, организация образования (школьный психолого-медико-педагогический консилиум) обязана оформить документы и соответствующее представление (Заключение консилиума) для его повторного обследования в ПМПК.

Методические рекомендации

по определению детей после кохлеарной имплантации

в общеобразовательные (инклюзивные) и специальные (коррекционные) организации образования

В Республике Казахстан 2007 года в рамках государственной программы  реабилитации неслышащих (глухих) детей и взрослых начаты высокотехнологичные операции по кохлеарной имплантации (вживление электродов во внутренне ухо неслышащим детям и взрослым).

При кохлеарной имплантации (далее-КИ) производится хирургическая операция, в процессе которой во внутреннее ухо (улитку) глухого человека вводят электроды, обеспечивающие восприятие звуков посредством электрической стимуляции слухового нерва.

Дети с кохлеарной имплантацией представляют неоднородную группу по результатам слухоречевой реабилитации после имплантации.

При имплантации в возрасте до 2-х лет большинство детей к школьному возрасту по уровню речевого развития приближаются к нормальному.

При имплантации после 3-х лет дети с врожденной глухотой значительно отстают в речевом развитии и в школьном возрасте.

Большинство детей имплантированных после 4-5 лет имеют ограниченные возможности в развитии понимания речи и собственной речи, если до имплантации они не пользовались остаточным слухом в слуховых аппаратах и у них не были сформированы навыки использования устной речи для общения.

При адекватно настроенном процессоре КИ, в речевых сигналах, передаваемых КИ, содержится вся лингвистическая информация, необходимая для восприятия речи и пороги слуха ребенка в среднем составляют 25-40 дБ, что соответствует первой степени тугоухости. Это обстоятельство затрудняет восприятие наиболее тихих частей речи - окончаний, предлогов, приставок, глухих согласных при общении с ним тихим голосом и на расстоянии. Для этого требуется время и специальные занятия, чтобы дети научились различать и опознавать звуки речи и говорить.

Длительность и содержание послеоперационной слухоречевой реабилитации    зависят    от    возраста    пациента,    возраста    потери    слуха (врожденная, в период овладения или после овладения речью); интервал времени между потерей слуха и кохлеарной имплантацией, а также индивидуальных особенностей ребенка.

С точки зрения организации и результатов слухоречевой реабилитации все дети с КИ делятся на две  группы.

Первая группа – это дети, имеющие слуховой опыт. К этой группе относятся дети, потерявшие слух в период овладения речью (период с  1 года до 5 лет). У этих детей хорошие результаты слухоречевой реабилитации. Сюда также относятся дети, имевшие остатки слуха и постоянно использовавшие слуховой аппарат с раннего возраста.

Вторая группа -  это дети, не имеющие слухового опыта.

Результаты слухоречевой реабилитации зависят от возраста, в котором проведена имплантация:

- при имплантации в возрасте до 3-х лет – хорошие результаты при правильной организации реабилитации и сохранности интеллекта. Большинство детей к школьному возрасту по уровню речевого развития приближаются к нормальному;

- при имплантации после 3-7  лет – результаты от умеренных до хороших  в зависимости от возраста имплантации, опыта использования слухового аппарата,  уровня слухоречевого развития на момент имплантации,  состояния памяти, внимания, своевременно проведенной коррекционно-педагогической работы.

Эти дети имеют ограниченные возможности в развитии понимания речи и собственной речи, если до имплантации они не пользовались остаточным слухом в слуховых аппаратах и у них не были сформированы навыки использования устной речи для общения.

При имплантация в возрасте 7-15 лет – результаты от незначительных до хороших в зависимости от многих факторов.

При имплантация в возрасте старше 15 лет – ограниченные возможности слухоречевого развития, но при желании могут интегрироваться в среду слышащих, развиваются коммуникативные навыки и улучшается качество жизни.

Определение детей с  кохлеарной имплантацией в организации образования

1.  Показаниями к определению детей с кохлеарной имплантацией КИ в общеобразовательные дошкольные и школьные организации образования (детские сады и школы) являются:

- имплантирование в возрасте до 3-х лет, со  слуховым опытом до имплантации (приобретенное снижение слуха, либо  прогрессирующее снижение слуха);

- дети, с врожденной глухотой, имплантированные в возрасте до 3-х лет, с опытом постоянного ношения высокачественных слуховых аппаратов не менее 6 месяцев и включенных в процесс слухоречевой реабилитации до имплантации;

- позднооглохшие дети без ограничения возраста, имплантированные своевременно (не более 1 года) после потери слуха.

При направлении детей в общеобразовательные организации образования у них были сформированы навыки восприятия и  использования устной (фразовой) речи для общения.

Противопоказаниями к направлению детей с кохлеарной имплантацией в общеобразовательные организации являются:

- тяжелое недоразвитие речи (ОНР 1-2уровня),

- нарушения интеллекта (умственная отсталость);

- другие  противопоказания общие для детских организаций образования.

Примечание:    После 6-12 месяцев правильно организованной и эффективной реабилитации при наличии положительной динамики слухоречевого развития детям рекомендуется посещать массовые и речевые детские сады и параллельно должны вестись дополнительные, индивидуальные занятия с сурдопедагогом и логопедом, имеющим опыт работы с детьми со смешанными расстройствами слуха и речи.

Дети с кохлеарной имплантацией, обучающиеся в общеобразовательных организациях инклюзивного типа, получают коррекционно-педагогическую поддержку в логопедических пунктах, кабинетах психолого-педагогической коррекции и реабилитационных центрах.

2. Показаниями к определению детей с кохлеариой имплантацией в специальные (коррекционные) организации образования для детей с нарушениями речи (речевые детские сады (группы), школы (классы) являются:

- имплантирование в возрасте от 3-х до 4-х лет с опытом постоянного ношения качественных слуховых аппаратов не менее 6 месяцев до кохлеарной имплантации;

- имплантирование после 4-5 лет, если до имплантации, дети пользовались остаточным слухом в слуховых аппаратах.

3. Показаниями к определению детей с кохлеарной имплантацией в специальные (коррекционные) организации образования для слабослышащих и позднооглохших принимаются дети:

а)	 в  I отделение (программа А) - дети с кохлеарной имплантацией, имеющие ограниченный словарный запас и владеющие простой фразой или элементами фразовой речи,  с нарушениями звукопроизношения,  слоговой структуры и аграмматизмами;

б)	во II  отделение (программа Б) принимаются дети с глубоким речевым недоразвитием (ограниченный словарный запас на уровне лепета и лепетных слов,   несформированность   фразовой   речи,   значительные   затруднения   в понимании устной речи).

У детей, имплантированных в дошкольном возрасте (после 3-x лет), не имевших опыта восприятия и систематических занятий с сурдопедагогом, а также имеющих сопутствующие нарушения интеллекта, памяти, внимания, общения, моторики и др.), развитие слухоречевых навыков, языковой системы происходит более медленными темпами. Им рекомендуется более длительное посещение детского сада для слабослышащих детей и постоянные, дополнительные индивидуальные занятия с сурдопедагогом, логопедом,  дефектологом. Часть этих детей по окончании детского сада для слабослышащих детей могут быть готовы к обучению в общеобразовательной  или речевой школе при дополнительной поддержке сурдопедагога или  логопеда.

При специальной (коррекционной) организации образования для неслышащих, слабослышащих и позднооглохших детей (1-2 отделения) могут создаваться дошкольные отделения с трехлетнего возраста. Прием детей осуществляется на основании заключения и направления психолого-медико-педагогической консультации (ПМПК). Работа в дошкольных группах строится в соответствии с Правилами организации о дошкольных организациях образования и группах для детей с нарушениями слуха.

В первый класс 1-го и II-го отделений зачисляются дети с кохлеарной имплантацией,   получившие      дошкольную      подготовку      и      достигшие функциональной  школьной зрелости по заключению и направлению психолого-медико-педагогической консультации.

Для детей 6-7 лет с кохлеарной имплантацией; не получающих слухоречевой дошкольной подготовки, организуется подготовительный (нулевой) класс.

В случае отсутствия специальной организации для детей с кохлеарной имплантацией в области их проживания, для них могут открываться специальные классы в общеобразовательных (инклюзивных) организациях образования.

Направление детей в дошкольные и школьные общеобразовательные (инклюзивные),  специальные (коррекционные) организации образования для детей с нарушениями речи, слабослышащих и позднооглохших детей, кабинеты психолого-педагогической коррекции, реабилитационные центры, кабинеты коррекции и инклюзивного образования производится органами образования на основании заключения и рекомендаций  психолого-медико-педагогической консультации и с согласия родителей (и иных законных представителей).

Директор организации образования несет личную ответственность за прием детей в специальную (коррекционную) организацию образования в соответствии с порядком, установленной  Инструкцией по определению детей с ограниченными возможностями в развитии в организации образования.

Если в процессе учебной работы выявляется необходимость перевода ребенка в другие специальные (коррекционные) или общеобразовательные организации образования, организация образования (школьный психолого-педагогический консилиум) обязана оформить документы и соответствующее представление (Заключение консилиума) для его повторного обследования в ПМПК.

Протокол педагогического обследования слуха

Ф.И.О.________________________________________________________

возраст__________________________________________

Дата обследования________________________________________

Данные исследования слуха

Слуховые вызванные потенциалы КСВП

правое                                                  левое

____________                                 _____________

Игровая тональная пороговая аудиометрия:

правое                                                    левое

125 -  _________                           125- ____________

250-   _________                            250- ____________

500-   _________                             500- ____________

1000-  _________                           1000- ___________

2000-  _______                              2000- ____________

4000- ______                                4000- ___________

8000- ______                                8000-  ___________

Аудиометрия в свободном звуковом поле  (без аппарата и с аппаратом):

б/а                                                      с/а

500-   ________                                 500-    _________

1000-  ________                                1000-  _________

2000-  ________                                2000-  _________

4000-   _______                                 4000-  _________

Медицинский диагноз_________________________________________

Педагогическое обследование слуха:

Ощущения звучания игрушек (без аппарата и с аппаратом):

б/а                                          с/а

Барабан             ______________                                ____________

Гармонь             ______________                                ____________

Дудка                  ______________                               ____________

Свист                ______________                                ____________

Пищалка            ______________                               _____________

Погремушка        ______________                               _____________

Ощущения звучания речи (без аппарата и с аппаратом):

(расстояние)               б/а                                     с/а

шепот                                                 _______________

голос разговорной гром-ти                     ______________

голос повышенной гром-ти                     _______________

Различение на слух при выборе из 2-3-х звукоподражаний, лепетных и полных слов

б/а                                                     с/а

____________                                _______

Оценка:__________________________________

Рекомендации для родителей

по адаптации к слуховым аппаратам

Адаптация к слуховым аппаратам детей: индивидуальная программа для каждого ребенка

В отличие от взрослых, дети в значительно большей степени подвержены воздействию различных повреждающих факторов, в том числе и чрезмерной звуковой нагрузки. Исходя из этого, для каждого ребенка составляется специальный график адаптации к слуховым аппаратам.

Стратегия первичного протезирования у детей раннего возраста заключается в том, что слуховые аппараты должны быть не протезами, а тренажерами, которые развивают слуховое восприятие.

Первый этап адаптации заключается в постепенном увеличении времени воздействия звука.

Второй этап - в постепенном увеличении интенсивности звука.

В процессе адаптации ребенка к слуховым аппаратам активно участвуют родители, которые ведут дневник адаптации, где отмечают такие реакции ребенка, как негативное отношение к слуховым аппаратам, усталость, раздражение от громких звуков.

Особенностью процесса слухопротезирования детей до 4 лет является то, что качество протезирования можно оценивать только по скорости обучения ребенка словам и слитной речи.

Анализируя ход развития ребенка и дневники родителей, сурдолог проводит корректировку параметров работы слухового аппарата или принимает решение о его замене. Для протезирования ребенка требуется, таким образом, от 3 до 6 месяцев, и качество его будет обеспечено только при активном участии родителей и регулярном наблюдении врача.

Правила эксплуатации слухового аппарата

Каждый приобретенный слуховой аппарат имеет инструкцию по эксплуатации, где содержатся основные указания по правильному обращению со слуховым аппаратом.

Данная инструкция содержит следующие пункты:

- Указания по технике безопасности:

-  беречь слуховой аппарат от сырости, влаги, перегреваний и механических воздействий;

-  всегда снимать слуховой аппарат в следующих случаях: во время приема душа/ванны, при использовании парфюмерных средств в аэрозольной упаковке, во время проведения медицинских обследований, связанных с электромагнитным излучением (рентген, флюорография, компьютерная томография);

-   вынимать батарейку из слухового аппарата, если длительное время его не носите;

-   немедленно удалять текущую батарейку из аппарата

- Правила замены батарейки в слуховом аппарате.

По мере использования батарейки в некоторых моделях аппаратов ухудшается слышимость или появляется предупредительный сигнал. Это означает, что батарейка разряжается и ее необходимо заменить.

Для замены батарейки необходимо:  а) открыть батарейный отсек; б) вставить батарейку правильной стороной (плюсом вверх);  в) закрыть батарейный отсек.  Некоторые модели СА имеют блокиратор батарейного отсека, для того, чтобы дети не имели доступа к батарейкам.

3.  Правила включения и выключения слухового аппарата. У некоторых моделей нет переключателя, слуховой аппарат выключается открытием отсека батарейки.

- Регулировка громкости слухового аппарата.                                                     Громче: вращать колесико вверх.                                                                        Тише: вращать колесико вниз.

Чрезмерная громкость в слуховых аппаратах с большим усилением может привести  к поражению слуха. Поэтому необходимо следовать рекомендациям слухопротезиста.  Детям рекомендуются слуховые аппараты с автоматической регулировкой громкости.

- Выбор программы слухового аппарата.

Количество необходимых программ устанавливается при настройке слухового аппарата по требованиям пациента.

- Аудиовход.                                                                                                     Некоторые модели имеют аудиовход для подключения к радиотелеаппаратуре, компьютеру и др.

- Пользование телефоном.

Большинство моделей имеют переключатели на режим телефона.

Слуховые аппараты последних поколений имеют функции Автотелефон: слуховой аппарат автоматически переключается на телефонную программу при приближении к нему телефона. После пользования телефоном слуховой аппарат автоматически переключается на программу, в которой он работал раньше.

В большинстве типов телефонов используются маленькие автотелефонные магниты для создания магнитного поля, достаточно сильного, чтобы активировать функцию Автотелефон.

- Рекомендации в случае отказа слухового аппарата.                                   Проверить:

1. Включен ли слуховой аппарат                                                                2 .Вставлена ли батарейка                                                                                     3 .Не разрядилась ли батарейка                                                                                  4. Плотно ли закрыт батарейный отсек                                                                        5.  Не закупорено ли отверстие внутриушного вкладыша серой   Необходимо регулярно очищать вкладыш от серы.

- Если все пункты проверены, но аппарат не работает, нужно обратиться в центр слухопротезирования к специалисту по ремонту слуховых аппаратов.

Приложение

Показания психолого-педагогической готовности

ребенка к кохлеарной имплантации

Кандидаты на кохлеарную имплантацию (далее КИ) являются неоднородной группой, как по возрасту, так и по степени сформированности различных навыков и психических функций. С точки зрения эффективности использования КИ для дальнейшей слухоречевой реабилитации все кандидаты на КИ делятся на 2 основные группы:

- Позднооглохшие – дети, потерявшие слух после овладения речью. Большинство этих пациентов не испытывают трудностей в восстановлении понимания речи с помощью КИ за относительно короткий срок.

- Ранооглохшие  – дети, потерявшие слух до овладения речью.

Эти обстоятельства определяют различия в показаниях психоло-гопедагогической готовности детей и подростков к кохлеарной имплантации.

Психоневрологические противопоказания к проведению КИ

у рано- и позднооглохших детей.

- Умственная отсталость и другие виды интеллектуальной недостаточности вследствие инфекционных, интоксикационных, травматических и других постнатальных поражений головного мозга, которые могут быть приравнены к  умственной отсталости.

- Тяжелые речевые расстройства (алалия, дизартрия, анартрия и др.).

- Неврологические и психические заболевания, при которых наблюдаются  тяжелые нервно-психические нарушения.

- Психопатоподобные  расстройства и психопатии.

- Органические заболевания головного мозга с частыми, неконтролируемыми приступами судорог.

Психолого-педагогические показания готовности детей  к  КИ

- Ранооглохшие дети и подростки.

У ранооглохших (долигвальных) детей и подростков из-за глухоты наступившей до развития речи, как средства общения и познания, всегда имеются нарушения коммуникативных и когнитивных навыков, языковой системы и всех сторон устной речи.  Поэтому  задача сурдопедагога не только определить является ли пациент кандидатом на кохлеарную имплантацию по состоянию слуха, но и оценить у него уровень сформированности различных навыков, важных для реабилитации, определить содержание и наличие условий для проведения реабилитации в течение нескольких лет.

У ранооглохших детей и подростков оценивают:

- наличие опыта ношения слухового аппарата,

- сформированность остаточного слуха с помощью СА,

- состояние устной речи (для детей раннего возраста

сформированность предречевых вокализаций),

- навыки коммуникации  и способы общения,

- Наличие опыта ношения слухового аппарата.

Дети с врожденной глухотой или потерей слуха в раннем возрасте должны иметь опыт постоянного ношения оптимально подобранного слухового аппарата и регулярных занятий с сурдопедагогом по развитию слухового восприятия и речи в течение 3-6 месяцев.

В случаях потери слуха вследствие перенесенного менингита у детей раннего возраста или позднооглохших детей и подростков этот срок может быть сокращен до 3 месяцев.

- Сформированность остаточного слуха с помощью слухового аппарата

Оценка сформированности остаточного слуха в СА включает исследование порогов слышимости и разборчивости речи в свободном звуковом поле с оптимально настроенным слуховым аппаратом. Оценка порогов проводится на аудиометрических частотах 500-4000Гц.

Разборчивость речи оценивают в процентах правильно воспринятого речевого материала с использованием стандартных речевых таблиц односложных, многосложных слов и предложений в открытом списке, соответственно возрасту ребенка и словарному запасу.

Для маленьких детей с ограниченным словарным запасом можно использовать закрытый список из 4-6 слов с картинками.

При отсутствии у ребенка словарного запаса рекомендуется оценить его способность обнаруживать и различать высокочастотные звуки речи (с)-(ш)-(ч).

Показанием для кохлеарной имплантации являются пороги слуха в диапазоне 2000-4000 Гц 55 дБ и более, разборчивость многосложных слов открытом списке менее 40%, односложных слов – менее 20% при оценке в свободном звуковом поле с адекватно подобранным и настроенным слуховым аппаратом.

Если ребенок старше 5 лет с врожденной глухотой не пользовался слуховым аппаратом, не говорил и общался с помощью дактильно-жестовой речи, то его возможности научиться понимать речь и говорить с КИ очень ограниченны.

- Сформированность навыков слухового восприятия неречевых и речевых сигналов в слуховом аппарате:

А)  умение обнаруживать появление звукового сигнала. При этом оценивается непроизвольная и произвольная (условно-рефлекторная двигательная реакция) реакция ребенка на разные звуки. Рекомендуется использовать неречевые источники звуков - барабан, дудка, погремушка, игрушка-пищалка, а также речевые сигналы – «па-па-па», «ш-ш-ш», «с-с-с».

У детей младшего возраста важно отметить, сформирована или нет условно-рефлекторная двигательная реакция на звуки. Если она не сформирована, сурдопедагог и родители должны подготовить ребенка к обследованию. Затем определяется максимальное расстояние, с которого ребенок обнаруживает доступные ему звучания. Отмечается также наличие реакции на собственное имя и любые непроизвольные реакции на звуки.

Если ребенок не имеет СА, то необходимо оценить возможности слухового восприятия без СА: способность воспринимать громкие низкочастотные звуки (определить количество ударов барабана).

Б) умение различать отдельные акустические признаки звуковых сигналов. В число этих признаков входят различение «тихий-громкий», «один-много» звуков, количество звуков, «длинный-короткий» звук. В качестве звучаний используются неречевые и речевые сигналы, которые ребенок обнаруживает.

В) умение различать слова в ситуации закрытого выбора с опорой на слоговую структуру.  Подбирают 3 слова с разным числом слогов из детского лексикона (напр. дом, кошка, собака), если ребенок справился с заданием из 3-х слов, их число увеличивают до 6,12. В этом задании оценивают не только число правильно узнанных слов, но также число слов, в которых ребенок правильно определил число слогов.

Г) умение различать слова в ситуации закрытого выбора без опоры на слоговую структуру. В этом задании в качестве речевого материала выбирают равносложные слова- много- и односложные. Для самых маленьких могут использоваться звукоподражания: «ав-ав, мяу-мяу, пи-пи, хрю-хрю».

Д) умение различать слова в слитной речи в ситуации закрытого выбора. В этом задании в качестве речевого материала используются фразы и словосочетания. Возможные наборы фраз: «дай большую собаку- дай маленькую собаку, покажи зеленую машину» и тд. Этот тест оценивает умение ребенка выделять слова в потоке речи и скорость обработки информации.

Е) умение различать слова и предложения в ситуации открытого выбора без опоры на слоговую структуру. В этом задании ребенку на слух предъявляется различный речевой материал – разносложные, много- и односложные слова, предложения. Если у ребенка есть какой-то словарный запас,  то используются знакомые ему слова и фразы. Обычно ранооглохшие дети, не имевшие слухового опыта, не могут выполнить это задание. Дети со слуховым опытом способны выполнить это задание и это является показателем того, насколько эффективно для него слухопротезирование и в какой степени он восстанавливает недостающую слуховую информацию.

У всех детей необходимо отметить наличие мотивации к ношению СА и использованию остаточного слуха.

- Сформированность навыка чтения с губ и слухозрительного восприятия речи.

Навык восприятия устной речи посредством чтения с губ очень важен для всех людей с нарушением слуха, в том числе и для детей с КИ и является актуальным способом общения во многих коммуникативных ситуациях.

У детей младшего возраста (если они знают эти слова) проводится узнавание слов и звукоподражаний при чтении с губ в ситуации закрытого выбора с выбором картинок или игрушек.

У детей раннего и младшего школьного возраста при отсутствии навыка чтения с губ оценивают их внимание к лицу говорящего человека, стремление подражать артикуляции взрослого, умение сопровождать эти имитационные артикуляции голосом.

- Наличие  понимания речи:

- для детей раннего возраста (от 0-3-х лет); понимание отдельных слов, простых словесных просьб в конкретной ситуации;

- для детей дошкольного возраста: понимание слов и фраз в пределах обихода;

-  для детей школьного возраста: понимание слов и  простой фразовой речи.

- Наличие устной речи:

У детей раннего и младшего возраста оценивается развитие предречевых вокализаций, звукоподражаний, лепетных слов. Следует отметить:

- использует ли ребенок голос и предречевые вокализации для привлечения внимания взрослого и при общении с ним,

- характер вокализаций  - крик, гласно- или слогоподобные комплексы, звукоподражания, усеченные слова, фразы (на, дай, пока-пока и др.).

- какие звуки представлены в вокализациях.

- являются ли вокализации интонационно окрашенными или монотонными.

- сопровождает ли ребенок свою игру спонтанными несоотнесенными и соотнесенными (звукоподражаниями, усеченными словами) вокализациями.

- имитирует ли ребенок артикуляции взрослого, безмолвные это артикуляции или озвученные.

Оценивается:

- для детей от 1до 2-х лет: сформированность лепетных вокализаций и лепетных слов;

- для детей от 2-х до 4-х  лет: наличие отдельных слов и простых фраз;

- для детей от 4-х до 7 лет: наличие простой фразовой и разговорной речи в пределах обихода;

- для детей школьного возраста: наличие фразовой и простой связной речи.

У всех детей следует отметить, есть ли мотивация к использованию вокальной речи для общения или для этого требуется постоянное стимулирование.

- Сформированность навыков и средств общения: мимики, жестов и отдельных слов.

Необходимо выяснить, какая форма общения является для ребенка ведущей. Это устанавливается на основании опроса родителей, а также в процессе наблюдения за ним во время обследования.

У детей раннего возраста оценивают сформированность довербальных (простоязыковых)средств общения:

- контакт «глаза в глаза»,

- «взгляд, ищущий оценку своих действий взрослым»,

-«соединяющий взгляд» (соединяет взрослого и предмет, который

интересует ребенка),

- указательный жест,

- умение привлекать внимание взрослого голосом или жестом,

- использование разнообразных голосовых реакций для общения,

- использование общепринятых коммуникативных жестов – «привет»,

«пока-пока», «пить», «кушать», «дай», «писать» и др.

Для развития слуха и речи у ранооглохших детей с КИ важно, чтобы у пациента была потребность к общению со сверстниками, с другими людьми и особенно, со слышащими.

У детей показателем потребности к общению является умение инициировать взаимодействие, сохранять интерес к совместной игре и действиям с другими детьми и взрослыми в различных ситуациях, стремление добиться, чтобы его поняли.

- Наличие мотивации у ребенка и его  родителей к длительной слухоречевой реабилитации после КИ.

Поскольку  результаты КИ у ранооглохших детей становятся очевидными спустя достаточно длительное время и только после интенсивной слухоречевой работы, сурдопедагог должен объяснить родителям, как будет развиваться слух ребенка после включения КИ, через какой период он сможет слышать звуки, откликаться на имя, понимать слова и простые фразы, обычную речь и т.д. Неадекватные ожидания приводят к разочарованиям и даже могут быть причиной отказа пользоваться КИ.

Для формирования адекватных ожиданий результатов КИ, мотивации к занятиям у родителей и детей необходимо их познакомить с семьями пациентов, которые уже были проимплантированы и активно занимаются. Это помогает внушить им уверенность в успехе, настроить на активное участие в слухоречевой реабилитации.

При общении они делятся своим опытом в решении проблем, с которыми сталкиваются семьи пациентов на разных этапах.

- Наличие у родителей опыта по развитию речи и навыков общения у глухого ребенка.

Если ранооглохший ребенок, подросток использует устную речь для общения, использует остаточный слух, обладает хорошей языковой компетенцией навыками чтения с губ, то это всегда является показателем активной работы родителей с ребенком

- Наличие возможности посещать занятия сурдопедагога по месту жительства.

Важно обсудить с родителями, как организовать необходимую послеоперационную слухоречевую реабилитацию по месту жительства. Это серьезное решение и родители должны осознанно прийти к нему.  Родители обязаны создать необходимые условия для длительной слухоречевой реабилитации ребенка после кохлаерной имплантации.

Позднооглохшие дети и подростки.

У позднооглохших детей и подростков собственная речь, языковая система и механизмы слухоречевого анализа уже сформированы. Послеоперационная слухоречевая реабилитация у них направлена на развитие (восстановление) умения понимать речь и окружающие звуки с помощью КИ. Поэтому основные цели сурдопедагогического обследования состоят в том, чтобы определить является ли пациент кандидатом по состоянию слуха на КИ, определить содержание и возможности организации послеоперационной слухоречевой реабилитации. Сурдопедагог должен также подготовить пациента и его близких к слухоречевой реабилитации, сформировать у них адекватные ожидания результатов имплантации.

Сурдопедагогическое обследование позднооглохших детей и подростков должно включать:

1.  Сформированность навыка слухового восприятия неречевых и речевых сигналов в слуховом аппарате: узнавание, обнаружение, различение звуков речи, понимания  слов и фразовой речи.

2. Сформированность навыка слухового восприятия неречевых и речевых сигналов без слухового аппарата (обнаружение, узнавание).

3. Сформированность навыка  восприятия устной речи посредством чтения с губ и слухозрительного восприятия речи.

4.  Наличие фразовой  речи у ребенка (с негрубыми нарушениями устной речи).

5.  Сформированность навыка чтения и письма (у школьников).

6.  Наличие мотивации у ребенка и его  родителей к слухоречевой реабилитации после КИ.

7. Наличие навыков коммуникации и различных средств  общения (в том числе словесных).

8.  Наличие возможности посещать занятия сурдопедагога по месту жительства.

Рекомендации для родителей

по развитию слухового восприятия у ребенка в домашних условиях

Для успешного развития слухового восприятия вашего ребенка рекомендуется использовать упражнения, которые  проводятся в течение всего дня, т.е. во время обычных домашних дел и игр с ребенком. Они позволят вам использовать любую бытовую ситуацию для тренировки слуха и развития речи ребенка.

Каждое утро старайтесь начать с приучения ребенка к слуховому аппарату или КИ.  Как только ребенок проснулся, наденьте на него слуховой аппарат (КИ). Скажите спокойным и приятным голосом, с выразительной интонацией: «Доброе утро. Ты меня слышишь?»  Общаясь с малышом, установите зрительный контакт, чтобы взгляд ребенка остановился на вашем лице, а затем начинайте с ним говорить.

Все упражнения лучше проводить в игровой форме.

| Цель | Упражнения для родителей |
| --- | --- |
| Упражнения по развитию восприятия звуков окружающей среды и голоса | 1. Возьмите в руку звучащую игрушку (звоночек, трещотку, погремушку). Периодически в течение дня подходите к ребенку и говорите: «Слушай!», показывая указательным пальцем на ухо и производя звуки. Затем привлеките его внимание к источнику звука, помогите малышу произвести звук самостоятельно, похвалите его. 2. Несколько раз в течение дня, когда ребенок со слуховым аппаратом, выключите слуховой аппарат, покачайте головой: «Нет!», потом включите слуховой аппарат, скажите: «Да! Есть звук, он включен». Таким образом, вы научите ребенка реагировать на присутствие или отсутствие звука. 3. Включите водопроводный кран и обратите внимание ребенка на бегущую воду. Покачайте головой: «Нет!», когда вода выключена, показывая, что звука нет. Кивните головой: «Да!» — и улыбнитесь, когда вода включена: «Я слышу воду». 4. Если малыш сам производит какие-либо звуки (стучит ложкой), обращайте на это внимание и поощряйте его за каждый произведенный звук. 5. Используйте включение и выключение радио и других звуковых приборов для того, чтобы показать ребенку присутствие или отсутствие звука. 6. Поиграйте в прятки. Быстро накройте голову ребенка одеялом и скажите: «Ку-ку!», а затем стащите одеяло. После повторения этой игровой ситуации проследите, чтобы ребенок начал самостоятельно стягивать одеяло с головы, услышав ваше «Ку-ку!». 7. При каждой возможности показывайте ему новые звуки, старайтесь вызвать у него ответную реакцию. Обеспечьте ребенка внешне привлекательными предметами, игрушками, которые он может видеть и слышать. Если у вас есть симпатичная звучащая игрушка, используйте ее, чтобы стимулировать процесс слушания и удержать его зрительное внимание на этом предмете. 8. Усадив ребенка на колени, прижав к себе, пойте простую песенку и хлопайте в ладоши, повторяя ритм. Обратите внимание ребенка на то, что нужно слушать, указав сначала на свое ухо, а потом на его. 9. При пении используйте ударные инструменты типа барабана, колокольчика, ксилофона и одновременно отстукивайте ритм на инструменте. Когда ребенок научится отстукивать ритм на каждом инструменте, можно использовать 2—3 инструмента на одном занятии. 10. Спрячьтесь за что-нибудь, позовите ребенка по имени или издайте интересный звук игрушкой. Если ребенок не реагирует, сделайте так, чтобы он вас увидел, а потом возобновите игру. 11. Входя в комнату, сначала просуньте в дверь голову и позовите ребенка по имени. Если он обнаружит вас, похвалите его. Если же нет, подойдите к нему, обратите на себя его зрительное внимание и позовите по имени еще раз. Сделайте так, чтобы он насторожился на звук вашего голоса. 12. Используйте звонки телефона или звонок в дверь, когда ребенок находится рядом, привлекайте его внимание к этим звукам. 13. Когда ребенок сидит, встаньте сзади сбоку от него и издайте звук голосом или интересной игрушкой, если ребенок не отреагирует, обратите его внимание на звук, повторяйте это упр., пока не научите ребенка определять источник звука в пространстве. 12. Всегда стучите или зовите ребенка, когда заходите в его комнату. Это развивает у него умение прислушиваться к звукам. 13. Ребенку всегда нравится подержать, потрогать, покрутить в руках, потрясти, попробовать на вкус разные предметы. Поощряйте его за обнаружение звука и даже за попытку сделать это, дайте ему поиграть игрушкой, которой вы издавали звук. 14. Говорите с ребенком из разных мест в комнате, когда он сидит в своем стульчике. Когда он пытается найти вас глазами, значит малыш начинает координировать взгляд со звуком. 15. Используйте интересную куклу-перчатку для стимулирования способности обнаруживать источник звука. Завладейте вниманием ребенка с помощью этой куклы. Сопровождайте движения куклы голосом. После повторных игр с куклой подойдите к малышу сзади сбоку и следите, повернет ли ребенок голову на звук вашего голоса, захотев увидеть куклу. 16. Положите в свой карман одну из любимых игрушек ребенка, производящих звук. Когда малыш находится в хорошем положении для обнаружения источника звука, произведите шум игрушкой, позвольте ребенку самостоятельно найти игрушку. |
| Упражнения по развитию способности различать и опознавать звуки окружающей среды с различной громкостью | 1. Включите какую-либо музыку с контрастными быстрыми и медленными движениями в одном произведении. Придумайте танец в такт этим чередующимся ритмам. И вместе с ребенком можете в ритме музыки. 2. Потанцуйте с ребенком на руках под музыку с чередующимся быстрым и медленным ритмом. Пойте или насвистывайте,чтобы подчеркнуть ритм музыки. 3. Маршируйте с ребенком под удары барабана. Используйте маленькие тихие шаги для тихого барабанного боя и громкие большие шаги для громкого барабанного боя. Внимательно наблюдайте, смотрит ли ребенок на вас, обращает ли внимание на звучание барабана. 4. Выберите две куклы и две контрастных мелодии; одна кукла танцует под одно звучание, другая — под другое. Помогите ребенку различить и воспроизвести ваши движения с куклами. После закрепления образца и поощрения проверьте, может лиребенок правильно реагировать на мелодию своей куклой. 5. Раскачивайте руками, флажком или кусочком ткани в ответ на быструю или медленную музыку. Осторожно направляйте движения детских рук в темпе музыки, постепенно ослабляя контроль. 6. Производите громкие и тихие звуки, стуча с разной силой деревянной ложкой по столу. Подчеркивайте различия между громким и тихим стуком, чтобы контраст был очевиден для ребенка. После обычного поощрения и закрепления образца проверьте, может ли ребенок самостоятельно выполнить задание. 7. Поищите уже знакомые ребенку звуки в доме. Найдите по одному предмету, который может быть источником звука в разных частях дома — на кухне (кружка с ложкой), в спальне (будильник), в ванной (фен). Соберите предметы в одно место. Предъявляйте звучание ребенку на слух. Ребенок должен узнать звучащий предмет и вернуть его в нужную комнату. Эта игра требует много времени закрепления. 8. Используйте картинки вещей, которые издают громкие и тихие звуки. К громким звукам относятся автомобильный гудок, плач ребенка, шум мотоцикла, лай собаки, к тихим —пение птиц, журчание воды, дверной звонок или шепот. Прослушивайте эти звучания в естественной ситуации. Вместе с ребенком опознавайте и классифицируйте их. |
| Упражнения по развитию восприятия речевых звуков | 1. С первых дней после рождения ребенка имитируйте звуки которые произносит ребенок, когда гулит, лепечет, и повторяйте их ему. 2. Привлекая внимание ребенка к новой игрушке, выразите интерес к ней, показывая ее, произносите: «А-а-а», «О-о-о», выражая эмоциональное отношение к игрушке голосом и мимикой. 3. Когда ребенок проявляет огорчение, удивление, восхищение, волнение, используйте звуки, добавляя его к мимике: страх - «Ой-ой», восхищение - «Ах-ах!» с поднимающейся интонацией, волнение - «ох- ох» с понижающейся интонацией. 4. Медленно двигайте головой из стороны в сторону, вверх и вниз и напевайте при этом в такт вашим движениям, стараясь удержать внимание малыша. 5. ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ! Когда ребенок издает какие-либо звуки в ответ на вашу улыбку, скажите что-нибудь, чтобы подбодрить его. Дождитесь, пока он замолчит, а потом повторите те звуки, которые он произнес. 6. Приветствуя малыша, вернувшись к нему после отсутствия, поднимите руку, широко улыбнитесь. Когда малыш увидел вас и узнал, скажите: «Приве-е-ет!», растягивая гласный звук. Позовите ребенка по имени и обнимите его. 7. Несколько раз в день, когда вы идете к ребенку из другой комнаты, кликните его: «Эй!», «Ау-ау!», а потом позовите его по имени, слегка растягивая гласные звуки. Продолжайте звать его все время, пока вы к нему не приблизитесь достаточно близко, чтобы малыш увидел и узнал вас. 8. Держите малыша перед зеркалом, направляя его внимание на его отражение. Скажите с изумлением: «Кто это?» — и назови те имя ребенка с восхищением. 9. Когда вы подражаете звукам, которые произносит ребенок, положите палец малыша на свои губы. Это делается для того, что бы ребенок почувствовал напор воздуха и вибрацию, которую производит каждый звук. |

Вышеописанные упражнения  используются для развития слухового восприятия у малышей в возрасте до года.